# 深铁物业消防、反恐器材采购项目清单汇总表

| 序号 | 名称 | 项数或数量 |  | 不含税合计 | 含税合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深铁物业消防器材采购清单 |  | 66 |  |  |  |
| 2 | 深铁物业反恐器材采购清单 |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 废旧物资（灭火器） |  | 24477 |  |  |  |
| 4 | 不含税价合计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 含税合计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税金（开具增值税专用发票，税率13 %） |  |  |  |  |  |

# 深铁物业消防器材采购清单

| 序号 | 类型 | 名称 | 技术参数 | 拟选用品牌 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 技术参数和规格型号 | 不含税单价 | 不含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防器材 | 消防头盔 | 14/17款国标 3C认证、消防战斗服阻燃损毁长度≤10mm，续燃时间小于等于2s;断裂强力≥650N,撕破强力≥100N，解封断裂强力≥650N；抗湿性能，沾水登记不低于3级；耐油性能≥3级；服装重量≤3kg;消防头盔最大冲击力≤3780N；耐燃烧性能，火源离开帽壳5s内自熄，无明显燃烧迹象。电绝缘性能，泄露电流≤3ma；下颌带断裂强力≥450N;重量≤1300g. | 浙安、谋福、金枪鱼 | 185 | 个 |  |  |  |  |
| 2 |  | 灭火战斗服 |  | 浙安、谋福、金枪鱼 | 191 | 套 |  |  |  |  |
| 3 |  | 消防手套 |  | 浙安、谋福、金枪鱼 | 186 | 个 |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防安全腰带 |  | 浙安、谋福、金枪鱼 | 283 | 条 |  |  |  |  |
| 5 |  | 消防防护靴 |  | 浙安、谋福、金枪鱼 | 184 | 双 |  |  |  |  |
| 6 |  | 正压空气呼吸器 | 符合GA124:2013标准，3C认证6.8L/30MPa ，碳纤维复合气瓶，配备重复使用性消防面罩 | 谋福、星工、巴固、恒泰、东安 | 89 | 个 |  |  |  |  |
| 7 |  | 灭火器 | ABC3KG 3c认证 | 浙安、桂安、星工、金枪鱼 | 2964 | 个 |  |  |  |  |
| 8 |  | 灭火器 | ABC4KG 3c认证 | 浙安、桂安、广安、金枪鱼 | 14227 | 个 |  |  |  |  |
| 9 |  | 灭火器 | ABC5KG 3c认证 | 浙安、桂安、星工、金枪鱼 | 11335 | 个 |  |  |  |  |
| 10 |  | 灭火器 | 二氧化碳2KG 3c认证 | 浙安、桂安、星工、金枪鱼 | 124 | 个 |  |  |  |  |
| 11 |  | 灭火器（1kg） | 干粉ABC 1kg 3c认证 | 浙安、桂安、星工、金枪鱼 | 26 | 个 |  |  |  |  |
| 12 |  | 灭火器（1kg） | 干粉ABC 1kg 3c认证 | 浙安、桂安、星工、金枪鱼 | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 13 |  | 手推式灭火器 | 泡沫20KG 3c认证 | 浙安、桂安、星工、金枪鱼 | 21 | 个 |  |  |  |  |
| 14 |  | 手推式灭火器 | ABC35KG 3c认证 | 浙安、桂安、星工、金枪鱼 | 564 | 个 |  |  |  |  |
| 15 |  | 悬挂式自动灭火器 | ABC干粉4kg\68度 3c认证 | 淮海、桂安、浙安、金枪鱼 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 16 |  | 悬挂式自动灭火器 | 七氟丙烷4kg\感温 3c认证 | 淮海、桂安、浙安、金枪鱼 | 32 | 个 |  |  |  |  |
| 17 |  | 消防栓软管卷盘 | JPSO 8-19、25 3c认证 | 谋福、桂安、腾驰、金枪鱼 | 180 | 个 |  |  |  |  |
| 18 |  | 水基型灭火器 | 3升 常温款 公安部消防产品合格评定中心出具的3C认证 | 桂安、淮海、神龙、金枪鱼 | 114 | 个 |  |  |  |  |
| 19 |  | 水基型灭火器 | 25升 常温款 公安部消防产品合格评定中心出具的3C认证 | 桂安、淮海、神龙、金枪鱼 | 129 | 个 |  |  |  |  |
| 20 |  | 半固定式移动泡沫灭火器 | PY8/300 高倍数、有效时间≥10min 接口DN65 | 浙安、桂安、谋福、金枪鱼 | 8 | 个 |  |  |  |  |
| 21 |  | 投掷型灭火器 | 可灭A、B、C、E级火灾，灭火手雷质量通过SGS检验认证，安全、环保、无毒、无污染 | 趣行、腾驰、谋福、金枪鱼 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 22 |  | 长管式送风式呼吸器 | 18m³/h HY01 PC面屏+头部网带、10m长管、送风机1台 | 星工、谋福、海固 | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 23 |  | 便携式隔爆消防排风机 | 型号BSFT-400 电压220V 50hz 风量4200-5800±300 转速1450r/min 风压 149-300 含5m风管 | 金羚、绿岛风、德通 | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 24 |  | 消防水带 | 2.5寸(65型)；抗压13kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍 | 天广、谋福、腾驰 | 144 | 条 |  |  |  |  |
| 25 |  | 消防水带 | 2.5寸(65型)；抗压20kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍 | 天广、谋福、腾驰 | 274 | 条 |  |  |  |  |
| 26 |  | 消防水带 | 2.5寸(65型)；抗压8kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍 | 天广、谋福、腾驰 | 1341 | 条 |  |  |  |  |
| 27 |  | 消防水带 | 3.3寸（80型）；抗压8kg；25米/条；经线-涤纶丝；纬线-丙纶丝；衬里-聚氯乙烯树脂；3C认证；连接头为双卡箍 | 天广、谋福、腾驰 | 42 | 条 |  |  |  |  |
| 28 |  | 无后座水力枪/喷雾型 | 型号1：QDL6.0/8I（1型）,型号2：QLD6.0/8lll（3型）卡口式、合金材质,3c认证 | 腾达、夜霸途、宇安消防 | 87 | 支 |  |  |  |  |
| 29 |  | 直流水枪 | 65卡口、合金材质,3c认证 | 宇安消防、腾驰、祥雨 | 155 | 支 |  |  |  |  |
| 30 |  | 消防柜 | 1.6m*1.5*0.4m,全钢制（钢板>1.0mm）、钢化玻璃门、喷字 | 定制 | 45 | 个 |  |  |  |  |
| 31 |  | 防火安全柜 | 90加仑； *全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层 * 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好 * 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙 * 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢 * 专业规范的警示标签显而易见 * 装设有防闭火装置的双透气孔 * 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节 * 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆 * 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 中伟、钱柜、洛克菲勒 | 15 | 个 |  |  |  |  |
| 32 |  | 防火安全柜 | 45加仑； *全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层 * 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好 * 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙 * 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢 * 专业规范的警示标签显而易见 * 装设有防闭火装置的双透气孔 * 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节 * 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆 * 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 | 中伟、钱柜、洛克菲勒 | 6 | 个 |  |  |  |  |
| 33 |  | 防爆强光手电筒多功能LED | 型号：EP01 三档调节（强，弱，闪） | 神火、康铭、久量 | 164 | 盏 |  |  |  |  |
| 34 |  | 便携式移动照明灯LED | 升级款50W-充电款-含2米伸缩支架 | 海洋王、神火、康铭 | 81 | 盏 |  |  |  |  |
| 35 |  | 消防呼救器 | 防护等级：IP68、连续开机时间>20H,报警响度105dB 型号RHJ240 | 谋福、恒盛、阿斯卡利 | 524 | 套 |  |  |  |  |
| 36 |  | 消防方位灯 | 3V\带频闪、爆闪、长亮功能 重量<120g | 恒盛、谋福、阿斯卡利 | 105 | 个 |  |  |  |  |
| 37 |  | 消防安全绳 | 钢丝芯阻燃 25m 直径8mm，双向带钩 | 3M、谋福、腾驰 | 132 | 条 |  |  |  |  |
| 38 |  | 长柄消防斧头 | 美式大尖斧 92cm | 谋福、世达、麦思德 | 120 | 把 |  |  |  |  |
| 39 |  | 自救式防毒面具 | 型号：TZL30型；防护时间≥30分钟，防毒、防热辐射、防烟多种保护；防护对象，一氧化碳、氰化氢、毒烟、毒雾；虑烟率≥95%；吸气阻力≤800Pa,呼气阻力≤300Pa | 谋福、趣行、星工 | 2589 | 具 |  |  |  |  |
| 40 |  | 强光手电筒 | 5w、2000毫安、手提灯 | 沃尔森、康铭、神火 | 184 | 支 |  |  |  |  |
| 41 |  | 灭火器箱 | 可容纳干粉灭火器3KG*2 |  | 148 | 个 |  |  |  |  |
| 42 |  | 灭火器箱 | 可容纳干粉灭火器4KG*2 |  | 707 | 个 |  |  |  |  |
| 43 |  | 灭火器箱 | 可容纳干粉灭火器5KG*2 |  | 2422 | 个 |  |  |  |  |
| 44 | 消防器材 | 灭火器箱 | 可容纳干粉灭火器5KG*4 |  | 12 | 个 |  |  |  |  |
| 45 |  | 隔热服 | 1000度铝箔服芳纶面料 |  | 62 | 套 |  |  |  |  |
| 46 |  | 可折叠担架 | SDHT12092.5*50*10cm6.5kg牛津面料 |  | 51 | 副 |  |  |  |  |
| 47 |  | 消防腰斧 | 高煅钢30cm,带尖头 |  | 57 | 把 |  |  |  |  |
| 48 |  | 剪钳 | 48寸、精钢、带绝缘柄 120cm |  | 49 | 把 |  |  |  |  |
| 49 |  | 警戒带 | 盘式、50M、聚酯纤维布 |  | 853 | 盘 |  |  |  |  |
| 50 |  | 消防扳手 | 室外消火栓专用、国标1.2kg |  | 77 | 把 |  |  |  |  |
| 51 |  | 荧光衣 | 均码、红色透气网眼布 |  | 242 | 件 |  |  |  |  |
| 52 |  | 消防铲 | 1米、国标、精钢 |  | 75 | 把 |  |  |  |  |
| 53 |  | 消防沙桶 | 半圆型、国标 280*210*190 |  | 116 | 只 |  |  |  |  |
| 54 |  | 撬棍 | 22*1000mm，精钢、尖扁两头 |  | 28 | 支 |  |  |  |  |
| 55 |  | 灭火毯 | 石棉，玻璃纤/1.5m*1.5m/ |  | 262 | 块 |  |  |  |  |
| 56 |  | 消防湿毛巾 | 国标 30*30cm |  | 1310 | 条 |  |  |  |  |
| 57 |  | 大功率扩音器 | C-50MVM/50W(含2600ml锂电) |  | 92 | 个 |  |  |  |  |
| 58 |  | 消防钩 | 木质金属头、1.8-1.9m |  | 46 | 支 |  |  |  |  |
| 59 |  | 防爆防水手提式探明灯 | 型号：RJW7102A、LT |  | 102 | 支 |  |  |  |  |
| 60 |  | 引导棒 | 30*520MM LED 可视距离200米 红光 |  | 442 | 支 |  |  |  |  |
| 61 |  | 消防插孔电话 | 手持插孔电话 国标 型号：HY5716B |  | 54 | 个 |  |  |  |  |
| 62 |  | 消防应急包 | 备1KG灭火器、强力探照灯、腰斧、警戒线、引导棒、灭炎毯、消防插孔电话、医用应急包、自救防防毒面具、口哨 |  | 116 | 套 |  |  |  |  |
| 63 |  | 医用急救箱 | 12寸 铝合金 |  | 41 | 个 |  |  |  |  |
| 64 |  | 口哨 | 国标、金属材质 |  | 491 | 个 |  |  |  |  |
| 65 |  | 消防绳 | 30m/12厘/带扣，钢芯阻燃 |  | 73 | 条 |  |  |  |  |
| 66 |  | 消防沙袋 | 30*80CM |  | 1300 | 个 |  |  |  |  |
| 67 | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 深铁物业反恐器材采购清单

| 序号 | 反恐器材 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 技术参数和规格型号 | 不含税单价 | 不含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 防暴头盔 | 标准：GA296-2001,防护级别：PC二级、钢盔三级，结构强度：23KG负荷维持120秒未出现系带断裂连接脱落，耐穿刺性：3KG钢锥1米落下2次，头盔未被穿透 | 247 | 顶 |  |  |  |  |
| 2 |  | 防割（防刺）手套 | 材质：聚乙烯纤维包覆不修钢丝，性能：防割、耐磨 | 293 | 套 |  |  |  |  |
| 3 |  | 防刺服 | 防护面积≥0.3㎡，防刺性能：24J动能撞击不露刀尖 | 245 | 件 |  |  |  |  |
| 4 |  | 抓捕脚叉 | 不锈钢材质，伸长2M左右，收缩1.2M左右 | 212 | 个 |  |  |  |  |
| 5 |  | 防爆棍 | 尺寸：50cm，内嵌弹簧，弯曲迅速弹回 | 348 | 个 |  |  |  |  |
| 6 |  | 拒马防撞护栏 | 防撞、拦截、隔离功能，材质：镀锌管，常规尺寸：3m长*1.2m高*0.8m宽，外管直径89mm，内管直径50mm，表面处理：高温静电喷塑，移动底轮 | 33 | 个 |  |  |  |  |
| 7 |  | 折叠防爆钢叉（腰叉） | 拆叠式抓捕器、不锈钢材质、可伸缩、高强度；折叠0.9米、伸展2.1米 | 114 | 把 |  |  |  |  |
| 8 |  | 加厚活动立柱带锁 | 高度60厘米、管径7.6厘米、管厚3毫米、底座6厘米、（带安装螺丝、挂锁） | 20 | 个 |  |  |  |  |
| 9 |  | 反恐器材柜 | 1200mm*40mm*1800mm 镀锌钢结构焊接，外喷环氧树脂；双门，手动，带玻璃视窗；可移动，防盗/带锁 | 10 | 个 |  |  |  |  |
| 10 |  | 防爆金属圆盾 | 520*520mm，高强度合金，厚度2.2mm，耐冲击强度147J动能冲击，握把、臂带连接强度大于500N | 193 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 深铁物业废旧灭火器清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧物资（灭火器） | 24477 | 个 |  |  |
| 2 | 不含税合计 |  |  |  |  |
| 3 | 含税合计 |  |  |  |  |