汇德大厦项目第三方维保工程招标文件

（建筑、装修、防水专业）

招标人：深圳市地铁集团有限公司

法定代表人：辛杰

二零二零年四月

# 目录

第一章致投标人	-3-

第二章投标须知	-4-

第一节投标须知前附表	-4-

第二节建设工程施工招标公告	-7-

第三节否决性条款摘要	-10-

第四节分段限时投诉的规定	-12-

第五节综合说明	-13-

第六节开标、评标	-16-

第三章投标文件格式	-21-

一、技术标书	-22-

二、商务标书	-32-

第四章合同部分	-36-

一、合同组成	-38-

二、服务内容和范围	-39-

三、主体资格	-39-

四、保证金	-40-

五、承包商考评	-40-

六、单项维修施工委托	-41-

七、现场勘查和方案编制	-41-

八、开工条件	-42-

九、安全文明施工	-44-

十、工程质量	-45-

十一、施工工期	-46-

十二、现场签证	-47-

十三、工程验收	-47-

十四、劳务分包	-48-

十五、工程数据	-48-

十六、合同价款、结算及支付	-49-

十七、工程保修	-51-

十八、其他约定	-51-

十九、不可抗力	-51-

二十、争议解决	-52-

二十一、合同期限及文本	-52-

二十二、附件	-52-

第一章致投标人

本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。

招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。

投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件，投标人对招标文件有不同意见或不明之处，应以纸质文书并加盖公章向招标人质疑，求得彻底澄清。若招标人不接受投标人提出的意见，投标人必须按招标文件办理，而不应在投标文件中加进额外的条件。同时，投标人在投标前，在充分研究招标文件各条款，理解第五节综合说明中的介绍，同时，务必充分了解现场条件，包括场地现状、施工可能遇到的困难，需在投标时充分考虑。

领取了本招标文件的正式投标人，如不递交投标文件，应于收到招标文件 3 个工作日内向招标人作出书面说明，如投标人不在规定时间内作出书面说明或者说明的理由不被招标人认可的，招标人将有权拒绝该投标人参加招标人其他项目的招标。

招标人（盖章）：

招标人地址：

联系人：联系电话：

- mail：

日期：

第二章投标须知

第一节投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
|  | 工程项目名称 | 汇德大厦项目第三方维保（建筑、装修、防水专业）工程 |
|  | 项目地点 | 深圳北站留仙大道与民塘路交汇处汇德大厦 |
|  | 范围及服务要求 | 计划确定2家单位，负责汇德大厦项目第三方维保（建筑、装修、防水专业）维保工作 |
|  | 投标单位资格要求 | 建筑工程施工总承包三级及以上资质 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 服务期限 | 自合同生效日起两年内 |
|  | 招标文件的质疑 | 投标单位如对招标文件有质疑，需在截标前10天提出。过期招标人有权不再处理。 |
|  | 招标文件的修改 | 招标人如认为招标文件需要进行实质性修改，应在截标时间前5天内告知所有投标单位。 |
|  | 投标文件封装要求 | 1．投标文件必须参照第三章格式、顺序编制并装订成册。 2．投标文件必须密封包装，密封袋封口处盖骑缝章。 3. 投标文件必须刻盘密封包装。 4．对于因投标文件标识不清、密封不严等导致的不利后果由该投标人自负。 5．投标文件需装于数据袋内，专人送达指定地点。电报、电话、传真形式的报价概不接受。 |
|  | 投标报价 （下浮率） | 本项目的计价是按深圳市房屋修缮工程的推荐费率取费后的总造价下浮，投标人需报此下浮率。 |
|  | 投标文件有效期 | 180个日历天，从投标文件递交截止之日算起。 |
|  | 是否允许提交备选方案 | □允许投标单位提交替代方案； 不允许投标单位提交替代方案； |
|  | 合格投标人数量要求 | 提交合格投标文件的投标人原则上不少于7家。少于7家时，招标失败，招标人有权重新组织招标或采取其他方式确定服务单位。 |
|  | 组建评审委员会 | 由招标人在开标前成立评审委员会。评审委员会由5位评委组成，主要从深圳地铁诺德投资发展有限公司人员中产生，不足人员可由地铁集团、中铁诺德以及其他社会专家补充。评审委员会主任由评审委员会推选，并与评审委员会的其它成员享有同等权利。 |
|  | 评定标方法 | 综合评估法 □最低价法 □抽签法 其他：逐轮票决定标 |
|  | 评审细则 | 详见第六节。 |
|  | 签订合同 | 确定中标人30天内 |
|  | 合同方式 | 费率合同 |
|  | 招标文件领取时间 | 2020年5月16日至6月4日（网上获取）。 |
|  | 递交投标文件截止时间及地点 | 2020年6月4日下午17时（北京时间）。 深圳市龙华新区留仙大道与民塘路交汇处（中铁建工集团汇德大厦项目生活区） |
|  | 开标时间及开标地点 | 开标时间：另行通知。 开标地点：深圳市龙华新区留仙大道与民塘路交汇处深铁诺德公司会议室（中铁建工集团汇德大厦项目生活区） |

第二节建设工程施工招标公告

一、项目信息

招标方式：公开比选

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

工程类型：维修工程

项目名称：深圳北站汇德大厦

招标工程名称:汇德大厦项目第三方维保(建筑、装修、防水专业)工程

二、本次招标内容及工程范围

计划总投资：198万元(一标两包，每包99万元)

招标内容：汇德大厦项目第三方维保(建筑、装修、防水专业)工程

工程范围：

（1）承包人将承担招标人管理范围的建筑物室内外不可预见时间和位置的维修，包括但不限于房屋、室内外设施、设备、构筑物、附属物、管道、线缆等部位的维修或零星维修，精装修、建筑、防水。

（2）招标人上述内容的紧急抢修。

（3）具体细分为：正常维修工程，系指甲方有计划进行的维修工作；紧急维修工程，系指因相关事项一定程度上影响租户正常生活、经营，须立刻进行维修的项目；抢修工程，系指相关事项涉及人身安全、公共安全，对社会生活影响较大，必须立刻进行维修的项目。

三、现场踏勘

本工程不设现场踏勘，请投标人自行现场踏勘。

四、预计开工、完工时间

计划开竣工日期：具体开工日期以甲方或甲方委托的相关单位签发的开工令为准。

五、资格审查方式

投标报名。报名时提交企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、拟派项目经理注册建造师证、项目经理安全生产考核合格证、近五年内类似工程项目业绩证明。所有数据必须加盖公章。

六、投标人资质要求

1.本工程投标申请人必须：具备独立法人资格，建筑工程施工总承包三级及以上资质。

2.不接受联合体投标。

七、评审要点

（一）评定标环节（逐轮票决定标）

1、评定标当天，由招标人根据本招标文件组建评审委员会。评审委员会由5名定标专家组成，从深圳地铁诺德投资发展有限公司人员中产生，不足人员可由地铁物开、中铁诺德以及社会专家进行补充。评审委员会主任由评审委员会推选，并与评审委员会的其它成员享有同等权利。

2、评审委员会依据评标报告、项目班子组成、报价合理区间、履约能力、安全防范措施等因素逐轮票决推荐出所排名次前2名的为中标候选人。

（二）评审细则

首先对投标文件进行符合性审查，其次通过符合性审查对各投标人的技术、商务等方面进行定性评审（技术方面对业绩、班子成员及快速响应和进度保障措施进行评审；商务方面对报价合理区间进行评审，即投标人报价（下浮率）合理区间为：评标基准值×（1-10%）≤投标人报价≤评标基准值×（1+5%）。

八、投标报名时间及地点

报名时间：2020年5月16日9时至截标时间：2020年6月4日17时，报名时间延长的以公告为准。

报名地点：

九、招标文件

网上获取电子文件，获取网址：http://www/szmc.net.

十、其他投标条件要求：

1.在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；

2.因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受其参与本次招标工程的投标；

3.根据法院的《司法建议函》，列入名单的施工企业不得承接政府投资工程。

联系方式

地址：深圳市龙华新区留仙大道与民塘路交汇处深铁诺德公司（中铁建工集团汇德大厦项目生活区）

电话：17688968743

联系人：刘红涛

邮箱：181165007@qq.com

温馨提示：

投标人在递交报名数据时，须在报名截止时间前，按下列要求到招标公告指定的地点办理投标报名手续，并提交以下文件：

- 投标人为法定代表人的须提交法定代表人证明资料；

- 投标人为非法定代表人的还须提交法定代表人授权投标员的证明资料。

第三节否决性条款摘要

本章节是本项目招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：投标文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，招标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、投标文件不予受理的情形（由招标人的工作人员判定）

1、在投标须知前附表第23条规定的递交投标文件截止时间以后送达或未送达指定地点的；

2、未按投标须知前附表第12条的规定提交投标文件的；

二、无效标情形（由评审委员会判定）

投标文件有下列情形之一的，按无效处理：

1、投标文件未按招标文件的规定加盖投标人公章的；或未经投标人法定代表人或其授权代表签字的；或由授权代表签字但未随投标文件一起提供“法人代表授权委托书”原件的；

2、投标人以他人名义投标的。

三、废标的情形（由评审委员会判定）

1、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正，或不接受对投标文件的计算错误进行修正后的投标报价；

2、投标单位的投标承诺函不符合招标文件要求的；

3、投标文件未按规定的格式填写或前后内容不一致或关键词迹模糊、无法辨认的；

4、违反国家有关法律、法规和有关要求的

四、其他不予受理、无效标、废标情形

/

第四节分段限时投诉的规定

为保证招标投标活动廉洁高效，打击招标投标活动中违反法规行为，维护招标投标活动中各当事人的合法权益，特提醒各投标人注意 “分段限时投诉的规定”，本项目招标投标各阶段的投诉超过该规定要求投诉时效的，招标人或主管部门将不受理。下面是“招标投标分段限时投诉的规定”。

一、对招标文件内容的投诉时限：招标文件发布后五日内；补遗或答疑文件发出后的下一个工作日内。

二、对资格审查结果或开标结果的投诉时限：开标结束前当场向现场监管人员提出，可以口头投诉方式。

三、对评标结果投诉时限：确认中标人前。

四、对合同签订过程的投诉时限：合同签订前。

对违反招标投标法律、法规规定，对串通投标，或者投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，或者投标人以向招标人或者评审委员会成员行贿的手段谋取中标，或者招标人在评审委员会依法推荐的合格投标人以外确定中标人，或者重大项目以及其他严重损害国家利益、社会公共利益或者当事人合法权益的投诉，不受上述时限的限制；当事人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起10内提出书面投诉。

第五节综合说明

1、项目概况：

深圳市地铁集团有限公司开发建设的汇德大厦项目，位于深圳北站东地块，留仙大道与民塘路口西南侧，宗地编号为A811-0318，宗地总用地面积19274.16㎡，建设用地面积为19274.16㎡。容积率为9.0，建筑覆盖率75%，裙房限高36米，塔楼西侧限高250米、东侧限高100米，建筑面积为173470㎡，其中酒店48000㎡、商务公寓30400㎡、商业性办公66000㎡、商业29070㎡（各物业类型以预售证为准）。本项目将建设成兼有酒店、商务公寓、商业及办公等功能的综合体。

2、招标主要内容：

（1）承包人将承担招标人管理范围的建筑物室内外不可预见时间和位置的维修，包括但不限于房屋、室内外设施、设备、构筑物、附属物、管道、线缆等部位的维修或零星维修，精装修、建筑、防水。

（2）招标人上述内容的紧急抢修。

（3）具体细分为：正常维修工程，系指甲方有计划进行的维修工作；紧急维修工程，系指因相关事项一定程度上影响租户正常生活、经营，须立刻进行维修的项目；抢修工程，系指相关事项涉及人身安全、公共安全，对社会生活影响较大，必须立刻进行维修的项目。

3、服务期限：

自合同生效日起两年内，具体开工日期以甲方或甲方委托的相关单位签发的开工令为准。

4、工作质量要求：合格。

5、合格投标人的条件：建筑工程施工总承包三级及以上资质。

6、拟投入本项目人员资质及业绩要求：

| 职位 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 注册二级（或以上）建造师（建筑工程专业），具备安全生产考核合格证。 |
| 驻点技术管理员1名 | 建筑工程、土木工程、电气、暖通或给排水工程专业，具备3年以上（含3年）建筑工程相关工作经验。专业须与项目经理错开(即，项目经理为建筑类专业，技术管理员应为机电设备类专业)。 |
| 安全员 | 安全员1名：持安全资格证书C本 |

7、合同价款说明

1）、工程量依据《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）》、《深圳市安装工程消耗量标准(2003)》等相关定额的工程量计算规则，按实际完成且经验收合格的工程量计算；

2）、工、料、机消耗量按《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）》等相关定额，工、料、机信息价按施工期《深圳市建设工程价格信息》平均信息价；

3）、取费按《深圳市建设工程计价规程（2017）》,其中费率执行《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》房屋修缮工程的推荐费率。

4）、上述标准或规范如有发布最新发布版本，则按最新发布版本执行。

5）、如上述消耗量或定额未包含的项目可参照深圳市建筑工程、建筑装饰工程的相关消耗量标准套价。

6）、工程造价管理部门发布的价格信息没有的材料、设备价格，按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规﹝2015﹞5号）执行，材料、设备按本办法询价的，该材料、设备价不再按中标净下浮率进行下浮。

7）、不能按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》询价的材料设备价格，按照附件《深圳地铁诺德投资发展有限公司询价采购及认价操作细则（试行）》执行。

- 其他说明

1、场地现状说明；

2、维修时限按照我司规定的相关办法。
第六节开标、评标、定标

一、开标、评标、定标

1、招标人将于前附表中规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加。未参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。

2、参加开标会议的投标人只能委派一名代表，且必须是投标人法定代表人或授权代表。法定代表人或授权代表须携带本人有效身份证明。

3、开标会议由招标人主持，由投标人监督所有投标文件的密封和标记情况，经确认无误后，招标人当众拆封所有投标文件的报价标书部分，宣读投标人名称、投标报价情况等。按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。

4、招标人将作开标记录，并由投标人签字确认，以存档备查。开标会结束后，招标人代表将所有投标文件移交评审委员会。

5、提交合格投标文件的投标人原则上不少于7家。少于7家时，招标失败，招标人有权重新组织招标或采取其他方式确定服务单位。

6、中标候选人规定：

本工程以评定标评委定性评审后，通过逐轮票决确定2家投标人为中标候选人。

(二)定性评审

1、在开标前由招标人根据本招标文件组建评审委员会。评审委员会由 5 名评审专家组成。

2、评审原则：对投标人的技术标、商务标等进行定性评审，以指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

3、评审委员会职责

（1）按本评审细则对投标单位的投标文件进行客观、公正的评审。

（2）形成评定标报告。

4、评标报告

评审委员会负责编制评标报告，评标报告应包括以下内容：

（1）评标工作情况；

（2）评标结果；

（3）评审委员会签字；

（4）监督人员及审计人员签字。

（三）逐轮票决定标

1、评审委员会推荐中标候选人的依据：

（1）评审委员会的评标报告；

（2）项目班子组成情况；

（3）报价区间合理性；

（4）履约能力及施工进度和方案可行性；

（5）安全防范措施情况。

2、定标方法：

（1）本项目定标采用“逐轮票决”法。由评审委员会成员采用记名投票的方式，对所有进入定标环节的投标人进行投票，评审委员按照本轮应推荐人数要求和填写方式，填写选票并注明推选原因后签署姓名。

（2）按本轮投标人得票数量从多到少进行排序，并按照本轮投标人总数的1/2（四舍五入）作为推荐人数，选取排名靠前的投标人进入下一轮投票；选取出中标单位投票轮次还应符合中标单位得票数需超过半数的原则。

（3）若出现“得票相同”情况，导致被推荐人数超过上述规定人数时，在“得票相同”的投标人中采用差额补全方式追加投票，直至被推荐人数满足上述规定。

（4）按以上原则进行逐轮投票，直至选取出2家中标候选人。

（5）评审委员会成员不得多选，也不得不选或弃权。

三、中标结果

评审委员会选定的中标候选人，经招标人内部报批通过后，将与中标候选人签订合同，未中标单位不另行通知。

标书评审表

符合性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 | 投标单位的投标承诺函是否符合招标文件要求的 | 审查结论 | 投标人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

说明：

1、审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示。

2、只有全部项目通过初步审查时，结论为“通过”，否则为“未通过”。

评委签名：

监督人员签名 :                                                                             日期：

技术标定性评审表

投标人名称：

| 序号 | 评审项目 | 评审子项与评审标准 | 评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类工程业绩 | 投标人近五年类似工程业绩（不超过10项），注明项目在建或已完数量。证明文件为施工合同或委托维修协议，还可为该业绩的业主证明。 | 注明同类业绩数量 |
| 2 | 项目经理(建造师)业绩 | 投标人近五年类似工程业绩（各不超过5项），注明项目在建或已完数量；证明文件为施工合同或委托维修协议，还可为该业绩的业主证明。 | 注明同类业绩数量 |
| 3 | 项目管理班子配备 | 项目班子成员职称、专业、工作经历与业绩情况，要求至少符合合同条款第四条：项目管理组成员及资格最低要求 |  |
| 4 | 快速响应及进度保障措施 | 针对本项目具有点多面广、涉及专业多、维修内容繁杂、时效性要求高、服务质量要求高等特点，从做好维修服务的角度，充分阐述对项目的理解情况，针对本项目的维修需求，制定快速响应及进度保障措施，且操作性强。 |  |
| 5 | 工程施工安全、风险应对措施 | 结合维修施工情况，提出工程施工安全、风险分析及应对措施 |  |
| 6 | 额外服务承诺 |  |  |
|  | 其他问题 |  |  |

说明：1、本表供每位专家独立评审时使用。

2、专家在对评审项提出评审项的优点、存在缺陷。

3、业绩评审意见统计在建或已完数量业绩数量（如1、2项）。

4、专家可将技术标评审中发现的问题填写在“其他问题”一栏。

评审委员会签名：

日期：年月日

商务标定性评审表

| 序号 | 投标人 | 投标报价(下浮率) | 报价顺序 | 相对报价平均值下浮率 % | 合理区间评审 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表供每位专家独立评审时使用。

2、评审表最后一栏，由专家出具评审意见为合理与不合理。

注：投标人报价（下浮率）合理区间为：评标基准值×（1-10%）≤投标人报价≤评标基准值×（1+5%）。当合格投标人数小于5名时，评标基准值为所有有效报价的算术平均值；当合格投标人数大于等于5名时，评标基准值为所有有效报价去掉1个最高价、1个最低价的算术平均值）。

第三章投标文件格式

- 技术标书

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）

- 法定代表人资格证明书原件

- 企业资质证书复印件（加盖公章）

- 法定代表人授权委托书原件（若有）

- 项目团队架构及人员配置

- 项目团队主要人员简历

- 投标人类似工程项目业绩

- 技术方案

二、商务标书

1、投标承诺函

深圳市地铁集团有限公司

投标文件

技术标书

投标人(盖章)：          [投标人名称]

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

技术标书目录

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）

- 法定代表人资格证明书原件

- 企业资质证书复印件（加盖公章）

- 法定代表人授权委托书原件（若有）

- 项目团队架构及人员配置

- 项目团队主要人员简历

- 投标人类似工程项目业绩

- 技术方案

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）

- 法定代表人资格证明书原件

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标单位（盖章）：        [投标单位名称]

日期：年月日

- 企业资质证书复印件（加盖公章）

- 法定代表人授权委托书原件

法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系

（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为本公司参加汇德大厦项目第三方维保（建筑、装修、防水专业）工程项目招标的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的招标文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书自签发之日起180日内有效。

代理人：性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：年月日

备注：（报价文件若非法人代表签字的，必须提供）

5、拟委派本项目的团队架构及项目组工作人员配置方案

项目组工作人员一览表

| 编号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业特长 | 本项目分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 驻点技术管理员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、主要工作人员简历格式

主要工作人员简历表

编号：

| 姓名 |  |  |  |  |  |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  |  | 从事相关 工作年限 |  |  | 出生年月 |  |  |
| 本项目 职位 |  |  |  | 毕业院校 专业及时间 |  |  |  |  |  |
| 现任职务 |  |  |  | 技术职称 |  |  | 政治面貌 |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |  | 聘任时间 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表性业绩 | 项目名称 |  | 业主名称 |  | 承担工作 |  |  | 工作时间 |  |

注：投标人须提供相关学历、职称、业绩等证明文件。

7、投标人类似工程项目业绩（不超过十项）

| 序号 | 业绩名称 | 金额 | 项目所在地 | 在建或已完 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：投标人须提供相关证明文件，如施工合同、委托协议等。

8、技术方案

（需包含项目理解、工期保证措施、响应时效、重难点分析及解决方案、额外服务承诺）

深圳市地铁集团有限公司

投标文件

商务标书

投标人(盖章)：          [投标人名称]

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

商务标书目录

1、投标承诺函

一、投标承诺函格式

投标承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司

1、经分析研究了贵司提供的“汇德大厦项目第三方维保(建筑专业)工程”招标文件，我方愿以《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》房屋修缮工程的推荐费率取费后总造价下浮%的计价原则，为贵司提供服务，并按招标文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。

2、如果贵司接受我方的投标文件，我方保证按贵司要求完成汇德大厦项目第三方维保（建筑、装修、防水专业）工程招标文件要求的各项工作。

3、我方同意在规定的递交投标文件截止之日起180天内遵守本次招标。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。

4、如果我方中标，我方保证在贵司的单项维修施工委托单规定的日期起，按维修时限要求完成施工，且无条件满足政府相关要求。

5、我方保证：在投标过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通投标报价、无排挤其它投标人的合法权益、无向投标人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与投标或以其它方式弄虚作假骗取招标中目标不良行为。

6、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次招标活动所发生的任何成本或费用。

7、我方承诺无条件服从条款：“招标人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止招标程序，对受影响的投标单位不承担任何责任，也无义务向受影响的投标单位作出解释。”

与本投标文件有关的正式通讯地址为：

地址：邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或其授权代表签名（或盖章）：

投标单位盖公章：

投标日期：

注：未按照本投标承诺函的格式要求填写报价书的，将视为不满足招标文件要求，从而导致该报价人的投标文件作废。

投标人：（盖章）         [投标人名称]

法人代表或授权代理人：

日期：年月日

二、不可撤销履约保函格式

不可撤销履约保函

保函编号：

致（下称受益人）：

鉴于（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为的

工程的施工合同（下称合同），工期自至。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保证：

一、本保证担保的最高担保金额为（币种）元（小写）

（大写）。

二、本保证担保的保证期间自至。

三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。

四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

五、本保证担保项下的权利不得转让。

六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人：（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：电话：传真：

日期：

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

第四章合同部分

合同编号：

施工合同

工程名称:汇德大厦项目第三方维保（建筑、装修、防水专业）

发包人:深圳市地铁集团有限公司

承包人:

二0二0年四月

汇德大厦项目第三方维保

（建筑、装修、防水专业）工程

甲方：深圳市地铁集团有限公司（发包人）

乙方：（承包人）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，依照招标结果及招标文件要求，甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，就甲方房屋修缮工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

一、合同组成

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1.本合同；

2.中标通知书；

3.投标承诺函；

4.规范标准及有关技术文件；

5.单项维修施工委托单；

6.维修技术方案或维修工程内容确定表；

7.招标文件；

8.投标文件及澄清回复文件；

9.甲方有关通知及会议纪要；

10.双方有关工程的洽商或变更的书面记录、信函、传真文件等；

二、服务内容和范围

乙方服务内容和范围：甲方委托的房屋维修工程（建筑专业）的勘查、方案编制、施工工作。范围包括且不限于房屋、室内外设施、设备、构筑物、附属物、管道、线缆等的维修。具体维修内容和预估造价由甲乙双方通过签订《单项维修施工委托单》约定。甲方有权调整、取消维修项目或增加、减少维修项目工作内容，乙方不得对工程服务内容和范围发生变化提出任何额外索赔，并保证按合同要求完成减少或增加的所有工程内容。

三、主体资格

1、乙方必须具备有效的营业执照、安全生产许可证和相应的专业资质。

2、乙方须设立项目管理组负责本合同约定服务事项的实施工作，项目管理组成员及资格最低要求如下：

1）驻点技术管理员1名：建筑工程、土木工程、电气或给排水工程专业，具备3年以上（含3年）建筑工程相关工作经验（受权办理任务承接、数据签收、负责维修方案编制、报审、监督、质检工作等）。

2）安全员1名：持安全资格证书C本；

3、签订本合同时，乙方将项目管理组成员任命书及成员信息报甲方备案。项目管理组成员应相对固定，如乙方更换项目经理及受权人，乙方须提前1个月以书面形式告知甲方，经甲方同意后方可变更，并重新备案。

4、乙方须指定驻点技术管理员手机号码作为接收项目信息的专用号码，并保证该号码的收发信息畅通。签订本合同时，乙方将该号码的授权书报甲方备案。

5、合同实施期间，乙方的营业执照、资质范围等级、主体分拆合并等重大事项变更，须告知甲方。乙方任命的项目管理组成员资格证、上岗证等资格文件以及有关设备合格年审证等证件过期、变更、注销等应告知甲方，乙方应及时补充人员或设备满足项目实施需要。

6、乙方项目管理组管理人员须具备良好的沟通能力、协调能力和服务意识，并具备较强的紧急维修组织能力和服务意识。

四、保证金

1、乙方收到中标通知书后，须在15个工作日向甲方提交1万元人民币的履约保函作为履约保证金后，方可签订合同。逾期未提交者，视为弃权，甲方可在落选单位中抽签替补。

2、履约保证金因违约事项被甲方扣减后，乙方须及时补足履约保证金（15日前当月内补足，15日后下月补足）。

3、签订本合同时，乙方须将工程款收款账号、工程款签收人报甲方备案。

五、承包商考评

1、甲方根据相关标准规范并结合维修项目特点，根据《深圳地铁置业集团有限公司合同单位履约评价工作指引(试行)》及有关办法、规定对乙方考评。

2、如乙方出现维保不力的情况，甲方可对乙方采取暂停或终止乙方承接资格等措施。考评情况可作为下一轮招标采购的评分参考依据。

3、甲方实行样板维修考评。甲乙双方合作初期（通常为第一次单项维修施工委托），乙方须按单项维修施工委托单及相关技术、材料、工艺要求，完成样板维修项目施工。样板维修通过竣工验收后，乙方须严格按照样板项目的标准开展后续维修服务工作。

4、如甲方考评须罚扣乙方违约金时，直接从乙方的履约保证金中扣除。

六、单项维修施工委托

1、甲方可根据管理需要，按以下原则委托单项维修工程：

维修不受区域限制，甲方根据工程特点、承包人服务水平、承包人已承接的工程数量等情况在符合资格的承包人中进行任务分配、调剂。

2、如经考评，乙方被暂停或停止维修项目承接资格，甲方将从其余符合考评资格条件的承包人中确定一家承包人，承接乙方任务区域内的维修任务。

3、乙方无正当理由，拒绝接受甲方委托的紧急维修、抢修任务，或接受任务后不作为的，甲方可依据《物业开发总部合同单位履约评价办法》及有关办法、规定考评处理。

七、现场勘查和方案编制

1、乙方接受委托任务后，须将技术管理员和其它技术人员派驻驻点，以及时响应维修任务。项目技术管理员为维修业务直接对接人。甲方将对派驻人员的出勤情况进行严格监督、考评。

2、甲方按维修项目的紧急程度，将维修项目分为正常维修工程、紧急维修工程和抢修工程。

1）.正常维修工程：指有计划进行的维修工作。

2）.紧急维修工程：指因相关事项一定程度上影响住户正常生活、经营，须立刻进行维修的项目。

3）.抢修工程：指相关事项涉及人身安全、公共安全，对社会生活影响较大，必须立刻进行维修的项目。

3、第三方维保单位接到维修申报或维修任务后，技术管理员须按时间要求（正常维修1天内；紧急维修1天内；抢修即刻）及时预约甲方或甲方委托人一同进行现场勘查，现场拟订维修方案，并按时间要求（正常维修勘查后2天内；紧急维修勘查后1天内）及时编制书面维修方案和预算，报甲方或甲方委托人审核确定。抢修项目，现场勘查时，第三方维保单位须将现场照片和拟订方案通过通讯工具及时向甲方或甲方委托人报告。经甲方或甲方委托人同意后，先行实施抢修。抢修完成后2天内补报相应书面维修方案和预算。

4、单项维修工程的预算（估算）只是委托单的暂估价，不作为工程款结算依据。

八、开工条件

1、乙方须具备高度的服务意识，储备人力、物力，随时做好进场紧急维修、急修准备。单项维修工程开工时间要求如下：

正常维修工程：甲方确定维修方案后第二天内；

紧急维修工程：《单项维修施工委托单》约定的开工日期；

抢修工程：接到紧急维修指令后，驻点小区1个小时内，驻点片区2个小区内；

对非紧急维修工程的有人房维修，乙方最迟应在维修方案确定后次日与物业取得联系，协商进场施工事宜。

2、单项维修工程开工前，乙方应详细勘查施工现场，在落实国家、行业安全文明施工等相关要求及本合同相关约定后，向甲方或甲方委托人申请开工。甲方或甲方委托人对开工条件进行检查核实后，准予开工。如属危险性较大的分部分项工程，须编制专项施工方案，经审批后方可开工。

3、乙方须到项目所在地物业办理施工进场手续。维修期间，乙方须服从物业对施工现场的协调管理。

4、对于有人房维修项目，乙方须制作维修服务评价卡，施工前将评价卡交住户，接受住户监督。评价卡须载明施工单位、项目负责人、联系人、联系电话、投诉电话等信息。维修完成后，住户在评价卡上填写回馈意见。甲方将根据回馈意见对乙方进行考评。

5、对于空房维修项目，乙方须制作项目信息表，施工前将信息表粘贴于进户门位置，接受管理处及其他住户监督。信息表须载明施工单位、项目负责人、联系人、联系电话、投诉电话等信息。甲方将对信息表粘贴情况进行检查考评。

6、项目管理人员、施工人员，进入施工现场须佩戴工牌。进入现场时，须向住户或管理处工作人员出示工牌，接受监督。

7、乙方施工管理人员、工人不得在施工房屋内居住。

8、维修施工现场所需水电均由乙方联系相关部门接驳、安装及拆除。水电费用包含在单项维修合同价中，由乙方结清。

9、乙方进行维修开挖前，须向相关部门充分了解各类管线、涵洞的设置及走向，对地下设施进行保护，禁止野蛮施工、盲目施工。因乙方保护措施不当造成的地下设施设备损毁责任，由乙方承担。

九、安全文明施工

1、乙方须认真贯彻执行国家、地方和行业安全生产法律、法规及相关规定，建立健全安全生产规章制度，设立安全生产管理机构、认真履行安全生产职责。签订本合同时，乙方须将公司和项目管理组安全生产管理机构情况报甲方备案。

2、具体维修项目开工前，乙方须做好安全文明施工教育，逐级落实安全技术交底，认真勘察项目施工现场，确保作业环境安全。

3、乙方必须为进入施工现场的施工管理人员、施工作业人员购买意外伤害保险，并提供合格的安全防护用品。

4、乙方负责施工场地安全保卫、围挡围护、交通疏导等工作，并根据施工现场实际情况设置安全、文明施工保护设施、安全标志等。

5、维修施工过程中，乙方如存在违章操作、违反安全规程、忽视安全隐患，应立即进行整改。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。

6、维修实施过程中，乙方应充分考虑维修项目物业、租户及相邻住户要求，注重施工过程的环境保护，降低和减少噪音污染、大气污染，落实建设主管部门、环保部门相关安全文明施工管理规定。如乙方违反上述约定，甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。

7、乙方在维修实施过程中应与住户保持良好的沟通，做到礼貌用语，避免产生纠纷。未征得住户同意不得在室内吸烟、不穿鞋套。如因乙方原因与租户产生纠纷致使甲方名誉、利益受损，责任由乙方承担。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。

8、乙方应按甲方及甲方委托人要求，清运施工场地及临时占用场地的余土、垃圾。做到工完场清，保持现场清洁整齐。

9、在维修项目实施过程中，发生安全事故或造成财产损失的，乙方除承担相应法律、法规规定的责任和义务外。甲方有权在应付工程款中扣除赔偿款，不足部分甲方或有关权利人有权向乙方追偿。

十、工程质量

1、乙方须认真贯彻执行国家、地方和行业相关工程质量法律、法规及相关规定，建立健全质量管理体系，落实质量责任制度。

2、维修施工前，乙方应充分掌握项目的设计文件和维修技术要求。如有疑问，应及时向甲方反映。否则，所引起的责任及损失，全部由乙方承担。

3、乙方须落实技术培训和技术交底制度。维修施工的所有人员应进行技术培训和技术交底，确保施工质量。

4、维修施工材料规定：

1）. 用于工程的施工材料、成品或半成品必须是合格产品，相关合格证、检测报告须作为工程数据进行备案存档。

2）. 用于工程的施工材料、成品或半成品规格、型号、及参考品牌范围等内容，须将样品报甲方确认后，方可使用。

3）.经甲方查实，乙方在维修工程项目中使用假冒伪劣产品、材料，或未经甲方同意，使用不符合工程技术文件要求的产品、材料，乙方须立即整改，并承担一切责任。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。

4）.乙方采购材料设备时，不得在相关采购合同中约定材料设备供货商保留享有用于维修项目中的任何材料、设备的所有权，否则，乙方应承担由此导致的甲方所有损失。

5）、乙方如违反相关质量规定，造成质量事故或被责令进行质量整改但未按期完成整改的，须承担相应法律责任及赔偿责任。甲方可根据有关办法、规定对乙方考评。

6）、国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，选用较高及最新要求的标准、规范。如较高与最新不一致的，以最新的标准、规范为准。

十一、施工工期

1、单项维修项目的施工工期根据维修工程量、维修事项的紧急程度，由《单项维修施工委托单》约定。

2、乙方须准确掌握维修方案和单项维修施工委托单要求，按现场实际情况认真编制维修施工进度计划。

3、根据施工进度计划，乙方应合理配置人员、机械、材料等资源，重点控制关键工序的质量、工期。

4、单项维修项目竣工时间规定如下：

竣工验收合格的，竣工时间为乙方申报竣工验收时间；

竣工验收不合格，整改后重新组织竣工验收并合格的，竣工时间为重新申报竣工验收时间。

如甲方接到重新组织竣工验收申请后，未能及时组织竣工验收的，延迟时间从工期中扣除。

5、单项维修项目，无正当理由，无法按期竣工验收的，甲方依据有关办法和规定对乙方进行处理。

6、单项维修项目超工期无正当理由7天的，甲方可终止对应的单项维修施工委托单，并暂停乙方承接资格一个月。乙方须在单项维修施工委托单终止后5天内退出施工场地，并将已完工程移交甲方。甲乙双方根据已完工程量进行结算。

7、非乙方原因引起的工期延误，乙方应在3天内提交《工期延长申请表》、书面说明至甲方。经核实后，工期可按核实结果进行延长。

8、甲方、房屋使用方等因乙方工期延误产生的经济损失，全部由乙方承担，甲方可从应付工程款中扣除相关损失费用。

十二、现场签证

1、乙方须严格按照甲方审定的维修方案和《单项维修施工委托单》的维修内容进行维修施工，无特殊情况，不予签证。如确因现场实际情况导致不得不进行现场签证时，乙方应在签证内容实施前5天将签证原因及事项报甲方核实批准。乙方在取得甲方书面许可后，方可进行签证内容施工。

2、未经甲方确认的现场工程量变更和现场签证所发生的费用，甲方可不予支付。

十三、工程验收

1、隐蔽工程隐蔽前须报甲方或甲方委托人验收，验收合格后，乙方方可对隐蔽工程进行隐蔽。乙方应做好隐蔽工程验收记录。甲方对隐蔽工程验收情况进行抽检或巡查。

2、竣工验收前，乙方应进行自检。乙方自检合格后，报甲方验收合格，乙方结清施工现场用水用电费用，将结清费用单据及房屋钥匙（如有）交甲方指定人员，并向甲方申请竣工验收。维修工程质量须符合合同约定及相关专业验收规范要求。

3、竣工验收按甲方制定的相关工程验收办法进行验收。维修工程须由甲方、乙方两方进行现场验收；甲方或甲方委托人对维修工程进行现场复核，并严格考评。有人居住房屋的维修，乙方须将住户服务评价卡收集后，报甲方回访复核。

4、竣工验收时，参与验收各方须根据现场情况，共同核实完成工程量，并签署核实意见。竣工验收通过后，各方共同签署工程验收证明。

5、单项维修工程未通过竣工验收的，乙方应在规定时间内完成整改。整改完成后，重新申请竣工验收。同一空房维修项目三次竣工验收未通过，甲方可单方面终止合同。同一有住户居住的房屋维修项目两次竣工验收未通过，甲方可单方面终止合同。累计情况及相应违约金，按考评办法进行处理。

6、项目竣工验收移交前，施工场地范围内所有乙方完成的成品、半成品均由乙方承担保护责任。竣工验收通过后，乙方将需要移交的设施设备移交相关各方，并办理移交手续。

十四、劳务分包

1、乙方承接的单项维修工程必须由乙方自行完成。乙方不得将项目进行转包、违法分包，不得雇佣无劳动合同关系的人员进场施工。

2、乙方将劳务进行分包的，应将劳务发包给具有相应资质的劳务分包单位，并与劳务分包单位签订劳务分包合同。乙方须按劳务分包合同约定及时足额支付劳务费用。

3、乙方应及时结清雇佣工人工资。如因乙方劳资纠纷引起工人群体性事件，或对甲方名誉造成损害，甲方可终止本合同，全部责任及损失由乙方承担。

十五、工程数据

1、维修项目实施过程中，乙方须按甲方提供的工程数据样板格式做好工程数据签订、整理工作。工程数据须与项目实际进度情况同步。无特殊情况，甲方不予补办工程数据。

2、乙方应按甲方要求报送以下竣工资料：

1）.《单项维修施工委托单》；

2）.甲乙双方签字确认的已完成维修工程量；

3）.设计变更图纸、变更令；

4）.施工现场签证；

5）.工程验收证明；

6）.开、竣工报告；

7）.材料进场报验单及相关合格证书、报告等；

8）.结算书。

十六、合同价款、结算及支付

1、暂定合同价（含税总金额）：99万元（维保金额累计超过99万元或超过两年服务期限终止合同）；

2、甲方收到竣工结算资料后，对资料的格式、真实性、完整性等进行审核。对符合结算要求的结算书进行审核。对不符合结算要求的结算数据，返回乙方进行整改。乙方须在5个工作日内完成整改，并重新申报。

3、维修工程量及费用按下列要求计算。

1）、工程量依据《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）》、《深圳市安装工程消耗量标准(2003)》等相关定额的工程量计算规则，按实际完成且经验收合格的工程量计算；

2）、工、料、机消耗量按《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2011）》、《深圳市安装工程消耗量标准(2003)》等相关定额，工、料、机信息价按当期《深圳市建设工程价格信息》平均信息价；

3）、取费按《深圳市建设工程计价规程（2017）》，其中费率执行《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》房屋修缮工程的推荐费率。

4）、上述标准或规范如有发布最新发布版本，则按最新发布版本执行。

5）、如上述消耗量或定额未包含的项目可参照深圳市建筑工程、建筑装饰工程的相关消耗量标准套价。

6）、工程造价管理部门发布的价格信息没有的材料、设备价格，按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规﹝2015﹞5号）执行，材料、设备按本办法询价的，该材料、设备价不再按中标净下浮率进行下浮。

7）、不能按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》询价的材料设备价格，按照附件《深圳地铁诺德投资发展有限公司询价采购及认价操作细则（试行）》执行。

4、甲方对结算的审定结果进行检查，如发现乙方串通造价咨询单位蓄意提高维修结算金额，弄虚作假的，甲方可依据《深圳地铁置业集团有限公司合同单位履约评价工作指引(试行)》及有关办法、规定处理。

5、维修工程款支付:

1）.本工程无预付款；

2）.结算款：单项维修项目竣工验收1个月内支付结算余额（不含质保金）注：付款资料还需提供工人工资发放情况证明。

3）.质保金为合同总价的3%，待保修期限届满后支付。

6、如乙方的竣工资料及结算书超期递交，或资料结算书不符合要求致使工程款支付时间超出支付期限，导致甲方无法支付工程款，责任由乙方承担。

十七、工程保修

1、本维修工程项目中防水分项工程保修期为五年，其它分项工程保修期为贰年。设施设备有特殊要求的，参照设施设备保修要求进行保修。保修期从竣工验收合格之日起计。

2、乙方应按以下时间要求进行保修响应：

1）.严重影响租户计划生活或涉及人身安全、公共安全的保修，乙方应在接到通知后2小时内到场开始保修。

3、乙方应在接到通知后2天内开始保修工作；

4、乙方在接到保修通知后未进行保修或未按时进行保修，甲方有权从乙方保修款中扣除相应费用进行维修。同时甲方可将乙方违约行为上报建设主管部门和深圳市采购中心。

5、由乙方保修问题导致甲方、租户或第三人的名誉、人身、财产受到损害的，由乙方承担相应法律责任及经济赔偿责任。

十八、其他约定

1、在维修实施过程中，乙方不得假借甲方名义从事有关活动（包括语言超范围解释维修标准、维修范围、换房等），应维护甲方的名誉及利益。如因乙方原因对甲方名誉和利益造成损害，甲方可依据《深圳地铁置业集团合同单位履约评价办法》及有关办法、规定处理。

2、乙方除履行本合同规定的相关事宜外，不得将相关资料用于其他用途。乙方应对项目涉及的租户信息保密。

十九、不可抗力

如出现甲乙双方订立本合同时无法预见，并导致本合同不能继续履行的不可抗力情形，本合同可自行终止。

二十、争议及解决

合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，可提交有关主管部门调解。如调解仍未能达成一致意见时，提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

二十一、合同期限及文本

1、本合同有效期为24个月，自2020年月日至2022年月日止。

2、本合同有效期内签定的单项维修施工委托单有效。

3、本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，经甲乙双方签字、盖章后生效。本合同正本2份，双方各执1份。副本14份，发包人执10份，承包人执4份，均具同等效力，自双方签字或盖章之日起生效。

二十二、附件：

1.《深圳地铁置业集团有限公司合同单位履约评价工作指引(试行)》

2.《深圳地铁置业集团有限公司工程维修管理工作指引》

3.《深圳地铁置业集团有限公司第三方维保单位管理规定》

4.《工程质量保修书》

5.《深圳地铁诺德投资发展有限公司询价采购及认质认价材料操作细则(试行）》

备注：上述办法如有发布最新版本，则按最新发布版本执行。

附件1

深圳地铁置业集团有限公司

合同单位履约评价工作指引(试行)

- 目的

为提高合同单位的合同履约意识，规范履约行为，维护合同的严肃性，激励合同单位加强项目管理，提高工作质量，同时为我司逐步建立供应商分级提供依据。根据国家、广东省和深圳市的有关规定，特制定《深圳地铁置业集团有限公司合同单位履约评价工作指引(试行)》（以下简称“本指引”）。

- 适用范围

本指引适用于深圳地铁置业集团有限公司（以下简称“公司”）、分（子）公司及适用于朗通公司、深铁万科公司、深铁诺德公司、商业管理公司之外的其他委托管理公司，朗通公司、深铁万科公司、深铁诺德公司、商业管理公司在本指引及合作协议框架下另行制定相关管理制度执行，具体合同范围如下：

| 序号 | 项目类型 |  | 供应商范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程项目 | 施工类 | - 施工总承包合同供应商； - 专业承包且合同额≥200万元且合同工期大于1年的合同供应商。 |
|  |  | 设备货物类 | 合同额大于等于100万元且合同工期大于1年的合同供应商。 |
|  |  | 其他 | 合同额大于等于50万元且合同工期大于1年的合同供应商。 |
| 2 | 非建设工程项目 |  | 单项合同额大于等于50万元且合同工期大于1年的合同供应商。 |

- 术语和定义

  - 建设工程包括：

- 新建、改建、扩建的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程以及装修工程等。

- 为完成工程所需的勘察、设计、施工图审查、监理、咨询、环境影响评价、检测鉴定、项目管理、项目代建等与工程建设有关的服务。

- 构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等，包括：房屋建筑工程中的电梯、中央空调、建筑智能化系统、水电气系统、消防系统、太阳能系统；市政基础设施及轨道交通工程中的各类设备设施；其他构成工程实体的原材料和半成品等。

- 职责

  - 成本合约部

    - 负责制定履约评价工作计划，组织履约评价工作。履约评价过程由牵头部门组织履约评价工作小组完成。

  - 纪检监察室

- 监督履约评价过程；

- 处理履约评价中发生的不廉洁、违纪、违规等问题举报和投诉；

- 协助处理履约评价结果的质疑。

  - 履约评价工作小组

    - 根据评价合同选定适应的履约评价表；

    - 工作组人员独立打分并形成履约评价结果；

    - 工作小组形成汇总的履约评价结果并经评价工作小组各成员签字确认；

    - 提交履约评价结果至成本合约部；

    - 受理评价工作中出现的质疑、投诉或情况反映，对于需要书面处理意见的，处理意见上报公司党委会批准；

    - 其他履约评价工作中需要开展的工作。

- 管理流程

- 管理规定

  - 评价原则

履约评价坚持客观、公平、公正、实事求是的原则。

  - 接受监督

履约评价工作接受公司纪检监察部门的监督。

  - 履约评价小组成员构成

    - 履约评价小组不限定具体人数，视履约评价合同单位而定，一般由参加履约评价的相关合约、工程、设备、服务、设计、营销、财务、行政办公等相关部门派员组成，上述部门视评价合同的管理归属及关联程度确定是否参加。评价小组组长由牵头部门主要领导担任。

    - 各类型项目牵头部门和参与部门组成如下，参与部门由牵头部门根据具体合同情况确定是否增加：

      - 工程设计类（含工程勘察、不含规划设计类、设计咨询顾问类）履约评价工作小组

1）牵头部门：成本合约部

2）参与部门：规划设计部、项目部、项目公司（无项目部、项目公司的为安监工程部）、营销策划部（不含工程勘察）

      - 工程设计类（规划设计类、设计咨询顾问类）履约评价工作小组

1）牵头部门：成本合约部

2）参与部门：规划设计部、投资发展部（规划设计类）

      - 施工类、设备货物类履约评价工作小组

1）牵头部门：安监工程部

2）参与部门：项目部、规划设计部、成本合约部

      - 工程服务类（不含工程设计类、造价咨询类）履约评价工作小组

1）牵头部门：成本合约部

2）参与部门：项目部、安监工程部

      - 工程服务类（造价咨询）履约评价工作小组

1）牵头部门：安监工程部

2）参与部门：成本合约部、项目部、规划设计部

      - 营销类履约评价工作小组

1）牵头部门：成本合约部

2）参与部门：营销策划部

      - 其他履约评价工作小组

1）牵头部门：成本合约部

2）参与部门：项目关联部门

  - 评价依据

履约评价主要依据如下，根据具体项目的履约评价计划可确定更详细的评价依据：

- 合同文件及补充协议；

2）各类季度（月度）、年度等考核结果；

3）政府部门、建设、监理单位有关的奖项、表彰及处罚文件；

4）建设单位及物业管理公司对质保期的售后服务或维保工作评价;

5）公共媒体的正面及负面报道；

6）项目各阶段验收情况；

7）其他相关项目成果或资料；

8）国家、地方或行业法规规范、标准、文件等。

  - 评价阶段

  - 计划准备阶段：由成本合约部发起履约评价工作并制订履约评价工作方案及评价工作计划，评价一般采用第7条中的表格，如果另行制定表格，应经过评价工作方案审批层级批准。

  - 收集资料阶段：由工作小组收集要评价合同单位的履约情况。

  - 打分评价阶段：由工作小组安排会议，交流讨论，独立打分，形成合同单位的评价结果。

  - 公示报批阶段：年度履约评价报告由成本合约部编制，履约评价报告按权责上报批准。合同评价工作完成，评价结果以书面方式或公示方式反馈给合同单位，在3个工作日内接受被评价单位的咨询、反映、质疑及投诉。

  - 合同类别及评分方式

    - 合同类别根据牵头部门和参与部门的不同分为工程设计类（含工程勘察、不含规划设计类、设计咨询顾问类）、工程设计类（规划设计类、设计咨询顾问类）、施工类、设备货物类、工程服务类（不含工程设计类、造价咨询类）、工程服务类（造价咨询）、营销类、其他类等类别。

    - 如一个被评价单位同时有多个合同，则按合同分别评价打分，再根据合同类别分别算术平均得到各类合同的评价结果(仅对同一类别的合同计算算术平均得分，不同类别的合同可以有不同的评价分值，若同一类别的合同存在D级（不合格）情形的，该类别不做算术平均，直接定为D级（不合格）)。

  - 履约评价周期

履约评价原则上每年进行一次，一般为每年12月前后，由成本合约部统一组织进行，对于进行月度、季度或年度过程考核的合同，履约评价可与当月、当季或当年过程考核同时进行。其它时间如需进行履约评价由牵头部门自行安排及组织。

  - 履约评价合同条件

合同工期1年及以上且已实质性开始履约6个月以上的合同应当进行过程履约评价，合同工期不足1年的合同履约评价视需要开展。

  - 履约评价分级

履约评价等级划分A级（优秀）、B级（良好）、C级（合格）、D级（不合格）四级。各等级分值范围：90≤A级≤100、75≤B＜90、60≤C＜75、D级＜60。履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。

  - 不合格情形

无论履约评价综合评分得分多少，出现下列情形之一的，履约评价等级为D级：

- 评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计

死亡2人及以上的；

2）被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的；

3）由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的；

4）签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的；

5）评价期内被业主约谈两次及以上的；

6）存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）；

7）发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的；

8）履约评价工作组或委员会认定的其他情形。

  - 结果应用

    - 公司视情况召开年度供应商大会，邀请履约评价靠前的供应商参会。运用评价结果时以完成评价时间在后的履约评价结果为准。履约评价结果作为公司在选择合同单位，以及建立供应商库时参考。

    - 评价为A级的单位，公开招标定标时或其他方式选择合同单位时同等条件下优先考虑。

    - 评价为A级、B级的单位，，采用邀请采购方式时优先考虑。

    - 评价为C级的单位，在定标时或其他方式选择合同单位时一般不予以考虑。对于潜在供应商数量较少的采购项目，可酌情考虑将评价为C级的单位列入选择范围。

    - 评价为D级的单位在定标时不予考虑。

  - 申诉复议

若被评价单位对评价结果持有异议，应在收到评价结果后三个工作日内或公示期间向成本合约部提出申诉，成本合约部协同纪检监察部门组织有关部门审核、复查有关疑问，对于改变评价结果的处理结果需按权责上报批准后反馈给申诉人。

  - 举报投诉

利益相关单位和个人可对履约评价工作中发生的不廉洁、违纪、违规等问题， 向公司纪检监察部门投诉举报。

  - 有效期

合同履约评价有效期为三年。

  - 解释权

本指引由公司成本合约部负责解释。

  - 执行日期

本指引自印发之日起施行。

- 相关表格

各类型项目履约评价按后附相关表格进行，若对后附表格内容进行修改，修改后的评价表应当与履约评价工作方案共同报批：

  - 《工程设计类合同单位履约评价表》

  - 《施工类合同单位履约评价表》

  - 《设备货物类合同单位履约评价表》

  - 《工程服务类合同单位履约评价表》

  - 《营销类（营销前期策划）合同单位履约评价表》

  - 《营销类（销售代理服务）合同单位履约评价表》

  - 《营销类（营销广告代理服务）合同单位履约评价表》

  - 《营销类（营销物料）合同单位履约评价表》

  - 《营销类（宣传推广）合同单位履约评价表》

  - 《其他（财务类）合同单位履约评价表》

  - 《其他（行政物资类）供应商履约评价表》

  - 《其他（行政服务类）供应商履约评价表》

  - 《合同单位履约评价表》

- 相关文件

无

附件

工程设计类合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |
| 合同期限 |  |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |
| 业务类别 |  | □规划设计 □方案设计 □施工图设计 □工程勘察 □施工图审查 □室内装修 □二次设计类 □其他类 |  |  |  |  |  |
| 阶段性评价记录(过程中若有重大事项将影响服务结束的评价，可作简单描述,也可直接附相关文件等) |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 履约评审项目 | 评审标准 A级（优秀）、B级（良好）、C级（合格）、D级（不合格） 90≤A级≤100、75≤B＜90、60≤C＜75、D级＜60 最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  | 得分 |
|  |  | 90%≤得分≤100% |  | 60%≤得分＜90% | 得分＜60% |  |  |
| 1 | 质量（含：图纸质量、规范违反情况、成本指标、技术要求） （20分） | 对成果非常满意； 含量指标数据符合合同约定奖励值； 充分了解和掌握国家和地方规范并能严格遵守； 没有因供方原因发生无效成本及客户投诉 |  | 成果基本满足合同要求； 基本掌握国家和地方规范并不违反； 含量指标数据大于合同约定值，但小于责任成本控制考核指标； 因供方原因发生的无效成本与公司无效成本均值基本相等、无客户投诉但涉及重大整改 | 含量指标数据大于责任成本控制考核指标； 有1处/次及以上违反国家和地方规范的情况，并造成我方时间和金钱损失； 因供方原因发生的无效成本较高于公司无效成本均值，有造成安全质量、媒体曝光等负面影响等重大客户投诉事件 |  |  |
| 2 | 时间进度 （15分） | 能在双方约定的日期（包括约定调整的日期）内完成 |  | 在双方约定的日期（包括约定调整的日期）后，延迟三天完成 | 在双方约定的日期（包括约定调整的日期）后，延迟七天完成 |  |  |
| 3 | 技术标准要求执行配合度 （15分） | 对技术标准要求全部熟练掌握，并能严格执行 |  | 对技术标准要求部分掌握，但能主动学习经协助后能配合执行 | 对技术标准基本没有掌握，学习积极性不高，经协助后配合也并不积极 |  |  |
| 4 | 对甲方合理修改建议的配合度 （15分） | 对合理意见的反应迅速，配合积极，能按计划配合执行，且能提出优化意见 |  | 对的合理意见的反应：经反复协调和说明后，按要求和计划配合执行 | 对合理意见的反应：经反复协调后仍不按要求和计划配合执行 |  |  |
| 5 | 主要设计人员调整指标 （15分） | 专业负责人的调整与甲方充分沟通并征得同意后进行，主要设计人员的数量和质量配备充足，能完全满足项目要求 |  | 专业负责人的调整与甲方有沟通并基本征得同意后进行但有擅自变动或削减主要设计人员的现象，但对出成果计划和出成果质量没有造成明显影响 | 专业负责人发生变更，且设计人员的质量和数量无法满足要求，对出成果计划和出成果质量造成严重影响 |  |  |
| 6 | 设计代表现场配合度 （10分） | 定期参加现场例会，帮助及时发现问题并予以主动协调解决； 所有强制和建议配合节点的人次数及工作成果都满足约定的要求 |  | 在督促下到现场答疑，能基本解决甲方发现的问题，对项目进度没有造成明显影响； 所有强制配合节点的人次数和工作成果都基本满足约定要求 | 不参加现场例会且不到现场答疑，严重影响项目进度； 绝大部分强制配合节点的人次数或工作成果都不能满足约定的要求 |  |  |
| 7 | 提交信息准确度 （10分） | 提供付款资料及其它信息的准确、反应迅速 |  | 提供付款资料及其它信息的准确、基本满足我方要求 | 提供付款资料及其它信息的准确度低、对我方造成严重影响 |  |  |
| 8 | 其他加减分项 （加分上限10分，减分不设上限） | - 评价期内合同单位因合同所辖项目或合同履约获得省级及以上奖项、表彰、通报表扬1次加5分；被省级及以上行政部门处罚或通报批评1次扣5分； - 评价期内合同单位因合同所辖项目或合同履约获得深圳市相关政府部门或市领导奖项、表彰、通报表扬加3分；被深圳市相关政府部门或市领导处罚或通报批评1次扣3分； - 评价期内合同单位因合同所辖项目或合同履约获得地铁集团或深铁置业奖项、表彰、通报表扬加1分；被地铁集团或深铁置业处罚或通报批评1次扣1分； - 市级及以上公众媒体正面报道1次加1分；负面报道1次扣1分。 *上述相同事项加分或扣分按最高级别计取一次。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 一票否决 | 发生下列情形的之一的，总评分不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7. 发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |
| 总评分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

施工类合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |
| 服务期限 |  |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |
| 业务类别 |  |  | □土石方工程 □桩基工程 □地基与基础工程 □施工总承包 □安装装修工程 □园林绿化工程 □幕墙工程 □其他工程 |  |  |  |
| 阶段性评价记录(过程中若有重大事项将影响服务结束的评价，可作简单描述,也可直接附相关文件等) |  |  |  |  |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  | 分值 | 评分 | 评分事项说明 |
| 质量 （24分） | 现场施工质量管理、施工质量问题整改处理： 1、 未完成年度质量责任目标的每项扣8分； 2、 在政府或业主组织的检查中，发现严重质量缺陷、擅自修改设计或偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品等情形，每次扣5分，受到通报批评、处罚，加扣3分； 3、 出现重大质量缺陷，或缺陷情况不可逆，导致影响使用功能或降级使用等情形，每次扣10分； 4、 出现大面积同类型质量缺陷（空鼓、渗漏等）情形，每类扣3分 5、 使用招标文件及合同中主要材料限定品牌范围表以外的品牌，并且没有经过业主审核同意的，每次扣3分； 6、 获市级、省级、国家级等工程质量奖，分级别加2、4、8分，（评价项目得分不超过16分）。 |  |  | 16 |  | 质量记录、现场带班管理、质量检查问题的数量、消项率、整改及时性。 |
|  | 实体质量结果评定 |  |  | 8 |  | 隐蔽验收通过率、质检部门、第三方的质量评估报告、小业主的返修率。 |
| 进度 （24分） | 进度计划的编制合理与及时性 |  |  | 6 |  | 总进度计划、月计划提交的时间、分解的合理。 |
|  | 进度纠偏措施的力度与时效 |  |  | 8 |  | 联系函文件、会议纪要、周报等。 |
|  | 各阶段节点完成情况： 1、 按时或提前完成原合同工期的，得10分； 2、 未完成原合同关键里程碑、工程计划的，每个扣3分； 3、 未完成原合同一般里程碑的，每个扣3分；未按原合同工期完工的，扣10分。 |  |  | 10 |  | 职能部门考核。 |
| 安全文明 （24分） | 现场安全生产、文明施工: 1、 出现非责任事故死亡1人扣5分，年度内累计1人以上3人以下扣10分，3人及以上扣16分；出现责任事故死亡1人扣16分，其他情形参照一票否决项； 2、 未完成年度安全生产、文明施工责任目标（不含责任死亡事故），每项扣8分； 3、 因生产施工作业或现场管理不到位，导致运营受到严重影响（包括不限于破坏运营设备设施、私自进入运营严管区域等）等情形，每次扣4分。 4、 发生因施工扬尘、余泥渣土排放、施工噪音等引起多次投诉或者受到区级、市级相关主管部门通报或处罚的，每次扣4分； 5、 生态文明建设与治污工作申报资料弄虚作假或年度迎检工作中未通过，导致地铁集团被扣分的，扣10分； 6、 发生火灾、高坠、触电、物体打击、机械伤害、坍塌以及交通、电力、通信中断、漏水漏气、构筑物受损等险性事件，每次扣5分； 7、 在政府或业主组织的施工安全等检查中，受到安全生产、文明施工的通报批评、处罚的，每次扣4分； 8、 获市级、省级、国家级等工程安全类奖项，分级别加2、4、8分（评价项目得分不超过16分）； |  |  | 16 |  | 方案措施、材料台账、例行检查、安全带班、隐患整改消项 |
|  | 安全检查结果 |  |  | 8 |  | 政府检查、第三方、公司检查评比 |
| 成本管理（8分） | - 工程变更累计金额超过合同价（不含暂列金额）的5%，扣3分； - 承包商变更费用审批阶段变更核减率超过20%：核减率＝¦(承包商送审造价－业主审定价)/承包商送审造价¦，扣5分。 |  |  | 8 |  |  |
| 配合、协调 （12分） | 配合业主现场突发目标的完成 |  |  | 4 |  | 销售展示、上级检查、突发事件的处理 |
|  | 外围相关单位的沟通协调， |  |  | 4 |  | 质安监部门、公安消防等政府各部门 |
|  | 业主各项指令、联系单等完成情况 |  |  | 4 |  |  |
| 总包管理 （8分） | 组织结构 |  |  | 2 |  | 人员配置数量、素质 |
|  | 内部管理制度及体系 |  |  | 2 |  | 审图、方案、应急等 |
|  | 专业分包的管控及服务 |  |  | 2 |  | 主要考虑避免以包代管 |
|  | 劳务分包的管控 |  |  | 2 |  | 劳务纠纷、人员调配 |
| 得分合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 异常情况 | 如总包故意组织讨薪、工人群体事件的，或发生了讨薪或工人群体事件故意隐瞒、未及时处理的，等异常情况；重大质量、安全事故；未按合同约定擅自更换主要管理人员的，每发生一例，在综合得分基础上扣6分；没有则不扣分；被约谈1次扣5分。 |  |  |  |  | 评分依据及事项说明，如异常记录等，可另附 |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，最终评分不得超过60分： 1. 存在转包、违法分包及挂靠等违法行为的； 2.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 3.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 4.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 5.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 6.评价期内被业主约谈两次及以上的； 7.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 8.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  | 评分依据及事项说明可另附。 |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  | 日期： |  |  |

设备货物类合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |
| 服务期限 |  |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |
| 业务类别 |  |  | □电梯扶梯 □通风空调 □高低压设备 □其他工程 |  |  |  |
| 阶段性评价记录(过程中若有重大事项将影响服务结束的评价，可作简单描述,也可直接附相关文件等) |  |  |  |  |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价内容 |  |  |  | 分值 | 评分 | 评分事项说明 |
| 质量 （30分） | 工程质量： 1、 开箱验收合格率、主要功能一次验收合格率、备品备件到货率，每项比例低于80%扣5分； 2、 退换货或返修率、关键零部件更换、返修率，每项比例高于20%扣8分； 3、 在政府或业主组织的检查中，受到通报批评、处罚，每次扣4分； 4、 出现重大质量缺陷，每次扣10分； 5、 未按照工程设计图纸和施工技术规范施工；擅自修改设计、偷工减料、使用非品牌库或不合格材料和设备，每次扣5分； 6、 样机、产品等及零部件：设计联络、样机制造及验收、型试试验、零部件合格供应商、零部件质量（规格、型号、尺寸、标号、品牌等）、内部检验、试验检验等不满足要求，或业主抽检不合格，每项扣2分； |  |  | 24 |  | 审图的质量、专项方案的水平、现场质量监控、资料整理归档。 |
|  | 实体质量结果评定 |  |  | 6 |  | 质检部门、第三方的质量评估报告、小业主的返修率。 |
| 进度 （25分） | 进度计划的编制合理与及时性 |  |  | 7 |  | 总进度计划、月计划提交的时间、分解的合理。 |
|  | 进度纠偏措施的力度与时效 |  |  | 8 |  | 联系函文件、会议纪要、周报等。 |
|  | 节点完成情况： 1、 按时或提前完成原合同工期的，得10分； 2、 未完成原合同关键里程碑、工程计划的，每个扣3分； 3、 未完成设计联络商定的供货日期，每个扣2分。 |  |  | 10 |  | 职能部门考核。 |
| 安全文明 （25分） | 安全生产、文明施工： 1、 出现非责任事故死亡1人扣5分，年度内累计1人以上3人以下扣10分，3人及以上扣16分；出现责任事故死亡1人扣16分，其他情形参照一票否决项； 2、 未完成年度安全生产、文明施工责任目标（不含责任死亡事故），每项扣8分； 3、 在政府或业主组织的施工安全等检查中，对安全生产、文明施工的通报批评、处罚的，每次扣4分； 4、 发生火灾、高坠、触电、物体打击、机械伤害、坍塌以及交通、电力、通信中断、漏水漏气、构筑物受损等险性事件，每次扣5分； 5、 因施工噪音等引起多次投诉或者受到区级、市级相关主管部门通报或处罚的，每次扣4分； |  |  | 16 |  | 现场材料堆放、工完场清、安全文明巡视、旁站。 |
|  | 安全检查结果 |  |  | 9 |  | 政府检查、第三方、公司检查评比。 |
| 配合、协调 （20分） | 业主各项指令、联系单等完成情况 |  |  | 8 |  |  |
|  | 监理、总包指令的配合度 |  |  | 7 |  |  |
|  | 外围相关单位的沟通协调 |  |  | 5 |  | 质安监部门、公安消防等政府各部门。 |
| 得分合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 异常情况 | 如发生故意组织讨薪、工人群体事件的，或发生了讨薪或工人群体事件故意隐瞒、未及时处理的，等异常情况；重大质量、安全事故；未按合同约定擅自更换主要管理人员的，每发生一例，在综合得分基础上扣6分；没有则不扣分；被约谈1次扣5分。 |  |  |  |  | 评分依据及事项说明，如异常记录等，可另附。 |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，最终得分不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  | 评分依据及事项说明可另附。 |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  | 日期： |  |  |

工程服务类合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同期限 |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |  |
| 业务类型 | □工程监理 □造价咨询 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 阶段性评价记录 (过程中若有重大事项将影响服务结束的评价，可作简单描述,也可直接附相关文件等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 | 评分内容 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 服务过程（45分） | 是否按时完成各项工作任务 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 能否按照计划进度开展工作 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 项目工作人员能力、出勤率、更换率、人员资质等是否达到要求 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 是否及时回馈委托方提出的意见、问题等，并主动提供有关建议等 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 在对重大事项得出结论前是否与有关方面进行了充分的沟通 |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 项目工作人员能否坚持独立、客观、公正的立场 |  |  |  | 5 |  |  |
| 服务成果（55分） | 成果是否符合行业规则或惯例 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 是否完成合同规定的具体服务内容 |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 是否按要求提交相关的工作成果或达到预期目标 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 工作成果是否具有较深入的情况分析和较高的质量 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 数据是否全面、准确、可靠、及时。 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其他加减分项 （加分上限10分，减分不设上限） | 1、 评价期内合同单位因合同所辖项目或合同履约获得省级及以上奖项、表彰、通报表扬1次加5分；被省级及以上行政部门处罚或通报批评1次扣5分； 2、 评价期内合同单位因合同所辖项目或合同履约获得深圳市相关政府部门或市领导奖项、表彰、通报表扬加3分；被深圳市相关政府部门或市领导处罚或通报批评1次扣3分； 3、 评价期内合同单位因合同所辖项目或合同履约获得地铁集团或深铁置业奖项、表彰、通报表扬加1分；被地铁集团或深铁置业处罚或通报批评1次扣1分； 4、 市级及以上公众媒体正面报道1次加1分；负面报道1次扣1分。 *上述相同事项加分或扣分按最高级别计取一次。 |  |  |  |  |  |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，合计得分不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

营销类（营销前期策划）合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 |  | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |
| 业务类别 | □前策类 □可研类 □评价类 □其他业务类 |  |  |  |  |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 |  | 得分说明 |  |
| 报告质量 | 报告结构的逻辑性 |  | 10 |  |  | 结构上符合先大后小、先区位后项目，清晰的解释依存关系，得8-10分；结构上符合先大后小、并对区域及项目进行解释，能够大概说明项目与项目所在区域的依存关系，得4-7分；结构上对区域及项目所在区域进行简单叙述，也能简单分析项目及所在区位的大概情况，得0-3分。 |  |
|  | 内容的完整性 |  | 10 |  |  | 对业主要求的相关内容进行细致描述、并加入过去及未来的可能性情况分析，完全符合业主标准，得8-10分；对业主要求的相关内容进行大概描述、并加入过去或未来的可能性情况分析，大概符合业主标准，得4-7分；对业主要求的相关内容进行细描述、但并未对过去或未来情况进行细致分析，内容上部分满足业主要求，得0-3分。 |  |
|  | 内容的准确性 |  | 10 |  |  | 市场数据、项目对比数据等内容非常准确，得8-10分；市场数据、项目对比数据等内容大概准确，但存有个别纰漏或错误，得4-7分；相关数据存在较大差异，市场数据、项目对比数据等仅仅基本满足业主要求，且个别数据存在错误，得0-3分。 |  |
|  | 案例的充分性与时效性 |  | 10 |  |  | 案例能够围绕项目周边案例比较、其他区位相似项目、对目前及未来的区间发展比较、存在可比性的案例进行细致分析，得8-10分；能够大概围绕项目周边案例比较、其他区位相似项目、对目前及未来的区间发展做了基本比较、存在可比性的案例进行分析，大概能满足业主要求，得4-7分；案例分析较少，不能举一反三，得0-3分。 |  |
| 进度把控 | 按合同节点要求完成任务 |  | 10 |  |  | 完全按照合同节点要求完成，如因特殊情况，可提前完成工作计划进度，得8-10分；无法超前完成工作，但能够按照事先定好的时间节点完成工作，个别内容完成时间较长，但基本满足业主要求，得4-7分；因为项目变化调整工作进度的能力较差，个别内容出现拖延等，得0-3分。 |  |
|  | 按时完成甲方合理要求 |  | 10 |  |  | 能够按照时间节点要求完成，如因特殊情况，可提前完成工作计划进度，得8-10分；能够按照先前定好的时间节点进行工作，但个别内容完成时间较长，但基本满足业主要求，得4-7分；因为项目变化调整工作进度的能力较差，个别内容出现拖延等，得0-3分。 |  |
| 配合与服务 | 主动性 |  | 5 |  |  | 主动性较强，相关工作能经常请示业主，得4-5分；偶尔提出问题或者将相关思路想业主汇报，双方偶有互动，得2-3分；主动性较差，业主处于主动催促，其较为被动的完成业主提出的要求，得0-1分。 |  |
|  | 提出问题解决方案 |  | 5 |  |  | 对提出问题的解决方案能够举一反三，大范围筛选相似答案，得4-5分；能积极对的寻找答案，并在业主要求后，进行答案的扩大搜索，得2-3分；解决方案内容存在时效性、权威性有待商议，且存在一定的局限性，得0-1分。 |  |
|  | 及时有效地解决问题 |  | 5 |  |  | 能够及时对业主提出的问题进行有效解答，得4-5分；能够解决问题，得2-3分；出现拖沓，或解决问题的效率较低，得0-1分。 |  |
|  | 配合度 |  | 5 |  |  | 主动、积极的配合业主完成策划服务，得4-5分；态度友好，团队人员在业主要求下，能配合业主，得2-3分；配合消极、或个别问题上出现抵触情况，得0-1分。 |  |
| 团队情况 | 团队结构合理性 |  | 5 |  |  | 团队结构合理，各专业人员充足、工作内容安排有相关单位高管人员把关，得4-5分；结构基本满足业主要求，但部分团队岗位安排不够合理，得2-3分；结构不够完善，得0-1分。 |  |
|  | 团队相关人员的经验与能力 |  | 5 |  |  | 团队人员经验及能力强，态度友好，得4-5分；相关人员能力及经验基本符合业主要求，得2-3分；部分人员资历较潜，得0-1分。 |  |
|  | 团队核心成员的稳定性 |  | 5 |  |  | 核心成员稳定，得分4-5分；相对稳定，得2-3分；核心人员不够稳定，得0-1分。 |  |
| 创新 | 能否根据市场实际情况做出一些创新 |  | 5 |  |  | 能够根据市场情况举一反三、对不同区的类似项目做出比较，并且根据项目特点做出合理创新，得4-5分；能够做出创新，但创新得合理性有待考量，得2-3分；仅仅满足工作要求，未做出创新内容，的0-1分。 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 加分项 （5分） | 增值服务 |  | 5 |  |  | 被评价单位每提供一次考察加1.5分，每提供一次培训加1分，每提供一份专项研究报告加0.25分，上限5分。 |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，合计得分不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签字） |  |  |  |  | 日期 |  |  |

营销类（销售代理服务）合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 | 得分说明 |  |  |
| 业绩维度 （25分） | 销售计划完成率 |  | 10 |  | 完成率=(实际认购金额÷计划认购金额)*100% 得分=10*完成率（最高不超过10分） 实际认购金额指各项目评价周期内实际认购金额； 计划认购金额指各项目评价周期内与中心确认的计划认购金额。 |  |  |
|  | 签约计划完成率 |  | 10 |  | 完成率=(实际签约金额÷计划签约金额)*100% 得分=10*完成率（最高不超过10分） 实际签约金额指各项目评价周期内实际签约金额 计划签约金额指各项目评价周期内与中心确认的计划签约金额 |  |  |
|  | 回款计划完成率 |  | 5 |  | 完成率=(实际签约金额÷计划签约金额)*100% 得分=5*完成率（最高不超过5分） 各项目评价周期内实际回款金额 各项目评价周期内与中心确认的计划回款金额 |  |  |
| 现场管理 （25分） | 工作纪律及制度执行 |  | 5 |  | 现场评价，违反1次扣1分，依次类推，最多不超过5分。参考各项目《销售现场管理制度》（包括未经允许调整工作人员） |  |  |
|  | 销售接待 （说辞、接待流程、态度等） |  | 5 |  | 现场评价、领导巡查及神秘客户暗访结果，参考《销售现场管理制度》及相关销售口径及接待流程，每违反1次扣1-3分，依次类推，最多不超过5分： 1、说辞讲解不到位；2、流程引导不到位；3、销售态度不好 |  |  |
|  | 日常事务 （资料录入、数据提交、签约） |  | 5 |  | 现场评价，每违反1次扣1-2分，依次类推，最多不超过5分： 1、集团、总部、政府及中心要求上报的各类报表及信息 2、系统的录入（按照《金蝶销售系统考核指引》的要求操作） 3、销售变更流程未按指引要求操作 |  |  |
|  | 投诉及危机处理 |  | 10 |  | 现场评价，每违反1次扣1-2分，依次类推，最多不超过10分： 1、营销活动中流程方案不合理或疏忽，对开发商或项目造成一定的混乱状态或事件危及 2、营销过程中产生符合认定的的客户合理投诉 3、营销过程中因疏忽或其他原因，对开发商或项目造成负面舆论 |  |  |
| 营销工作 （25分） | 营销策略：策略有创意特色，具备可执行性 |  | 10 |  | 9-10分：营销策略有创意，有高度，具有可执行性，对销售具有很大促进 7-8分：营销策逻辑性强，契合项目，具有可执行性，对销售具备较好促进 5-6分：营销策略具备可执行性，对销售有一定的帮助 3-4分：营销策略无策略性，执行性一般，对销售帮助不大 0-2分：营销策略不具备执行性，对销售无帮助 |  |  |
|  | 文案组织能力 |  | 5 |  | 5分：文字组织能力强，能够高标准的完成各种立项、招标方案等文字组织 4分：文字组织能力较好，能在指导下较顺利的完成各种文案组织 3分：文字组织能力一般，能够基本完成相关文案组织 2分：文字组织能力较弱，需要经过多次调整才能完成相关方案组织 0-1分：文字组织能力差，难以胜任相关文案组织工作 |  |  |
|  | 工作执行性：活动、渠道、物料及相关合作公司的执行把控 |  | 10 |  | 9-10分：活动、推广、物料相关工作执行效率高，能够快速完成并推进 7-8分：活动、推广、物料等相关工作执行效率较好，在督促下能积极推进 5-6分：活动、推广、物料等相关工作执行效率一般，能够在督促下基本完成 3-4分：活动、推广、物料等相关工作执行效率较差，需要不断督促才能完成 0-2分：活动、推广、物料等相关工作执行效率差，经常难以落地执行 |  |  |
| 团队服务 （15分） | 配合度：相应沟通机制及反馈机制，对甲方需求的理解、配合、调整 |  | 10 |  | 9-10分：保持主动、积极配合，沟通、理解能力强，热情服务态度 7-8分：对于需求能尽量满足，能保证活动顺利进行，态度良好 5-6分：配合度一般，沟通有1-2个障碍点，态度一般 3-4分：经常较难沟通协调，沟通不顺畅，服务不积极 0-2分：沟通困难，服务态度差，甚至出现电话关机、无人处理事务的恶劣情况 |  |  |
|  | 服务稳定：核心成员的稳定性 |  | 5 |  | 5分：团队稳定性高，沟通主动积极及时顺畅 4分：团队稳定性较高，保持持续顺畅沟通 3分：团队稳定性一般，但能够保证正常对接 2分：团队变更，工作交接，勉强能够推进 0-1分：团队变更频繁，无交接，工作开展不顺 |  |  |
| 计划管理 （5分） | 工作计划：时间规划合理，主动控制节奏 |  | 5 |  | 5分：工作计划性强，能够安排布置策划工作进度，主动推动开发商 4分：工作计划性较好，能够按照甲方要求，能够主动推进工作 3分：工作计划性一般，按照甲方要求及布置，按时跟进推动工作 2分：工作计划性较差，对于甲方的要求及布置，会出现未及时推进情况 0-1分：工作计划性差，对于工作开展在甲方督促下，仍未能及时推进 |  |  |
| 合约管理 （5分） | 管理情况：严格按照合约完成工作成果，配合付款 |  | 5 |  | 5分：严格按照合约出色完成工作成果，积极配合付款 4分：基本按照合约完成工作成果，比较配合付款 3分：能按照合约完成工作成果，能配合付款 2分：工作成果与合约有偏差，需要不断督促才能配合付款 0-1分：工作成果与合约相违背，不配合付款 |  |  |
| 得分合计 |  |  | 100 | 0 |  |  |  |
| 加减分项 （各5分） | 客户满意度 |  | 5 |  | 每违反1次扣1-2分，最多不超过5分。 |  |  |
|  | 严重失误 |  | 5 |  | 因失误造成中心、公司名誉损失或财务损失，每违反1次扣2-3分，最多不超过5分。 |  |  |
|  | 资源整合 |  | 5 |  | 调动公司资源协助集团、总部、中心或项目销售，酌情每次加分1-2分，依次类推，最多不超过5分。 |  |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，得分汇总不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签字） |  |  |  |  |  | 日期 |  |

营销类（营销广告代理服务）合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 | 得分说明 |  |  |
| 策略创意 （30分） | 客户把握：目标客群的理解度、煽动性 |  | 5 |  | 5：客户把握精准，具有煽动性 4：客户把握得当 3：客户把握一般 2：客户把握不准确 0-1：客户把握偏差大 |  |  |
|  | 策略建议：策略准确有效性建议 |  | 10 |  | 9-10：策略有创意，有高度，具有可执行性，对项目价值有很大的提升 7-8：策逻辑性强，契合项目，具有可执行性，对项目价值有不错的提升 5-6：策略具备可执行性，对项目价值有提升 3-4：策略无策略性，执行性一般 0-2：策略不具备执行性,对项目价值无提升 |  |  |
|  | 创意表达：有创造力的、新颖的、有效的 |  | 10 |  | 9-10：出品新颖、有创造力，有效表达出意境 7-8：出品质量良好，能表达出意境 5-6：出品质量一般，表达得当 3-4：出品质量合格，表达有些许偏差 0-2：出品无创意，表达不出意境 |  |  |
|  | 主题契合：与策略主题的契合创作信息准确 |  | 5 |  | 5：出品新颖、有创造力，有效表达出意境 4：出品质量良好，能表达出意境 3：出品质量一般，表达得当 2：出品质量合格，表达有些许偏差 0-1：出品无创意，表达不出意境 |  |  |
| 平面表现 （30分） | 平面表现：美术指导, 修图、润色、排版等准确 |  | 10 |  | 9-10：平面表现准备、优秀 7-8：平面表现准确 5-6：平面表现一般 3-4：平面表现不准确 0-2：平面表现差 |  |  |
|  | 体系化：平面表现的可延展性、完善性 |  | 10 |  | 9-10：平面表现的可延展性、完善性强 7-8：平面表现的可延展性、完善性不错 5-6：平面表现的可延展性、完善性一般 3-4：平面表现的可延展性、完善性差 0-2：平面表现无可延展性、不完善 |  |  |
|  | 视觉冲击：平面的视觉冲击力 |  | 10 |  | 9-10：视觉冲击感强，吸引力强 7-8：视觉冲击感不错，吸引力不错 5-6：视觉冲击感一般，吸引力一般 3-4：视觉冲击感微弱，吸引力小 0-2：视觉无冲击感，无吸引力 |  |  |
| 团队服务 （20分） | 配合度：相应沟通机制及反馈机制，对甲方需求的理解、配合、调整 |  | 10 |  | 9-10：保持主动、积极配合，沟通、理解能力强，热情服务态度 7-8：对于需求能尽量满足，能保证活动顺利进行，态度良好 5-6：配合度一般，沟通有1-2个障碍点，态度一般 3-4：经常较难沟通协调，沟通不顺畅，服务不积极 0-2：沟通困难，服务态度差，甚至出现电话关机、无人处理事务的恶劣情况 |  |  |
|  | 服务稳定：核心成员的稳定性 |  | 10 |  | 9-10：团队稳定性高，沟通主动积极及时顺畅 7-8：团队稳定性较高，保持持续顺畅沟通 5-6：团队稳定性一般，但能够保证正常对接 3-4：团队变更，工作交接，勉强能够推进 0-2：团队变更频繁，无交接，工作开展不顺 |  |  |
| 计划管理 （15分） | 工作计划：时间规划合理，主动控制节奏 |  | 15 |  | 13-15：工作计划性强，能够安排布置策划工作进度，主动推动开发商 10-12：工作计划性较好，能够按照甲方要求，能够主动推进工作 7-9：工作计划性一般，按照甲方要求及布置，按时跟进推动工作 4-6：工作计划性较差，对于甲方的要求及布置，会出现未及时推进情况 0-3：工作计划性差，对于工作开展在甲方督促下，仍未能及时推进 |  |  |
| 合约管理 （5分） | 管理情况：严格按照合约完成工作成果，配合付款 |  | 5 |  | 5：严格按照合约出色完成工作成果，积极配合付款 4：基本按照合约完成工作成果，比较配合付款 3：能按照合约完成工作成果，能配合付款 2：工作成果与合约有偏差，需要不断督促才能配合付款 0-1：工作成果与合约相违背，不配合付款 |  |  |
| 得分合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 加减分项 | 严重失误 |  | 5 |  | 因出品把控失误造成甲方名誉损失或财务损失，每违反1次扣2-3分，最多不超过5分。 |  |  |
|  | 资源整合 |  | 5 |  | 调动公司资源协助集团、总部、中心或项目销售，酌情每次加分1-2分，依次类推，最多不超过5分。 |  |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，得分汇总不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签字） |  |  |  |  |  | 日期 |  |

营销类（营销物料）合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 | 得分说明 |  |  |
| 方案特色 （20分） | 出品亮点出彩有创新性方案或技术建议，符合项目调性，具备市场特色 |  | 20 |  | 17-20：方案或技术有亮点，非常出彩，非常契合项目调性气质 13-16：方案或技术有一定的特色，能够符合项目要求 9-12：方案或技术一般，但能够进行执行 5-8：方案或技术较弱，需要多次协调更改完成 0-4：方案或技术较差，不具备可执行性 |  |  |
| 出品质量 （50分） | 实际效果与提交甲方方案或甲方要求吻合度高 |  | 50 |  | 41-50：实际效果与提交甲方方案完全吻合、甚至超越方案 31-40：实际效果与提交甲方方案基本吻合，差异在可接受范围 21-30：实际效果与提交甲方方案吻合度一般，个别差距较大 11-20：实际效果与提交甲方方案半数以上项目不吻合 0-10：实际效果与提交甲方方案基本不吻合，给甲方造成实际性损失 |  |  |
| 团队服务 （15分） | 配合度：相应沟通机制及反馈机制，对甲方需求的理解、配合、调整 |  | 10 |  | 9-10：保持主动、积极配合，沟通、理解能力强，热情服务态度 7-8：对于需求能尽量满足，能保证活动顺利进行，态度良好 5-6：配合度一般，沟通有1-2个障碍点，态度一般 3-4：经常较难沟通协调，沟通不顺畅，服务不积极 0-2：沟通困难，服务态度差，甚至出现电话关机、无人处理事务的恶劣情况 |  |  |
|  | 服务稳定：核心成员的稳定性 |  | 5 |  | 5：团队稳定性高，沟通主动积极及时顺畅 4：团队稳定性较高，保持持续顺畅沟通 3：团队稳定性一般，但能够保证正常对接 2：团队变更，工作交接，勉强能够推进 0-1：团队变更频繁，无交接，工作开展不顺 |  |  |
| 计划管理 （10分） | 工作按照计划按节点提交成果的及时 |  | 10 |  | 9-10：完全按计划进行，过程中每个节点成果均按时提交 7-8：基本按计划进行，过程中每个节点成果基本按时提交，延误在可接受范围 5-6：大多数按照计划进行，个别重大节点延误给甲方工作顺利开展造成困扰 3-4：基本未按计划进行，出现多个重大节点延误，给甲方工作顺利开展造成较大的困扰 0-2：延迟完成情况较为严重，并给甲方造成实质性的损失 |  |  |
| 合约管理 （5分） | 管理情况：严格按照合约完成工作成果，配合付款 |  | 5 |  | 5：严格按照合约出色完成工作成果，积极配合付款 4：基本按照合约完成工作成果，比较配合付款 3：能按照合约完成工作成果，能配合付款 2：工作成果与合约有偏差，需要不断督促才能配合付款 0-1：工作成果与合约相违背，不配合付款 |  |  |
| 得分合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 加减分项 | 严重失误 |  | 5 |  | 因出品把控失误造成甲方名誉损失或财务损失，每违反1次扣2-3分，最多不超过5分。 |  |  |
|  | 资源整合 |  | 5 |  | 调动公司资源协助集团、总部、中心或项目销售，酌情每次加分1-2分，依次类推，最多不超过5分。 |  |  |
|  | 费用节省 |  | 5 |  | 通过资源整合，实现较明显的费用节省，但是达到或超越预期效果，每次酌情加分1-2分，依次类推，不超过5分。 |  |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，得分汇总不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 得分汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签字） |  |  |  |  |  | 日期 |  |

营销类（宣传推广）合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  | 服务项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 | 得分说明 |
| 业务水平 （45分） | 高效执行力：对于相关推广的快速执行 |  | 15 |  | 13-15：执行力快速高效执行，跟进积极，主动协调资源落实 10-12：执行力较好，能保持主动持续跟进 7-9：执行力一般，但能保持跟进落实 4-6：执行力较弱，偶尔需要敦促执行 0-3：执行力差，需要多此敦促执行，效率不高 |
|  | 刊发信息的及时整理和反馈（包括提供的其它项目媒体发布信息等服务内容） |  | 10 |  | 9-10：保持主动、积极配合，沟通、理解能力强，热情服务态度 7-8：对于需求能尽量满足，能保证活动顺利进行，态度良好 5-6：配合度一般，沟通有1-2个障碍点，态度一般 3-4：经常较难沟通协调，沟通不顺畅，服务不积极 0-2：沟通困难，服务态度差，甚至出现电话关机、无人处理事务的恶劣情况 |
|  | 危机公关：对危机事件的公关及反应能力 |  | 10 |  | 9-10：危机公关能力很强，反应快速，避免相关负面影响 7-8：危机公关能力较好，反应较快，能够处理好相关危机事件 5-6：危机公关能力一般，能够配合处理相关危机事件 3-4：危机公关能力较弱，反应较慢，只能进行协助处理 0-2：危机公关能力差，反应过慢，危机处理作用不大，造成负面影响 |
|  | 公司资源整合能力：其他媒体资源及公司内外部相关资源的整合 |  | 10 |  | 9-10：资源整合优秀，带来较高附加值 7-8：资源整合良好，有一定附加值 5-6：资源整合能力一般，有一定效果 3-4：资源整合能力较弱，效果甚微 0-2：资源整合能力较差，无任何附加资源 |
| 公司实力 （15分） | 公司发展：公司的业务发展空间 |  | 10 |  | 9-10：公司快速上升发展，业务发展快速，市场份额大幅上升 7-8：公司持续发展，业务良性发展，市场份额提升 5-6：公司发展一般，业务水平保持，市场份额保持一定比例 3-4：公司发展渐弱，业务水平下降，市场份额降低 0-2：公司发展不顺利，业务水平降低，市场份额严重下滑 |
|  | 公司规模：公司办公、人员等规模、组织架构 |  | 5 |  | 5：公司快速上升发展，团队架构完善，人员稳定 4：公司持续发展，团队人员相对稳定，关键节点可调配 3：公司发展，阶段性人员配备不足，足调配 2：公司发展渐弱，人员对接沟通障碍，推进困难 0-11：公司发展不顺利，人员配置不足，甚至出现无人对接跟进 |
| 团队服务 （20分） | 配合度：相应沟通机制及反馈机制，对甲方需求的理解、配合、调整 |  | 10 |  | 9-10：保持主动、积极配合，沟通、理解能力强，热情服务态度 7-8：对于需求能尽量满足，能保证活动顺利进行，态度良好 5-6：配合度一般，沟通有1-2个障碍点，态度一般 3-4：经常较难沟通协调，沟通不顺畅，服务不积极 0-2：沟通困难，服务态度差，甚至出现电话关机、无人处理事务的恶劣情况 |
|  | 服务稳定：核心成员的稳定性及综合水平 |  | 10 |  | 9-10：团队稳定性高，沟通主动积极及时顺畅 7-8：团队稳定性较高，保持持续顺畅沟通 5-6：团队稳定性一般，但能够保证正常对接 3-4：团队变更，工作交接，勉强能够推进 0-2：团队变更频繁，无交接，工作开展不顺 |
| 计划管理 （10分） | 工作按照计划按节点提交成果的及时 |  | 15 |  | 13-15：完全按计划进行，过程中每个节点成果均按时提交 10-12：基本按计划进行，过程中每个节点成果基本按时提交，延误在可接受范围 7-9：大多数按照计划进行，个别重大节点延误给甲方工作顺利开展造成困扰 4-6：基本未按计划进行，出现多个重大节点延误，给甲方工作顺利开展造成较大的困扰 0-3：延迟完成情况较为严重，并给甲方造成实质性的损失 |
| 合约管理 （5分） | 管理情况：严格按照合约完成工作成果，配合付款 |  | 5 |  | 5：严格按照合约出色完成工作成果，积极配合付款 4：基本按照合约完成工作成果，比较配合付款 3：能按照合约完成工作成果，能配合付款 2：工作成果与合约有偏差，需要不断督促才能配合付款 0-1：工作成果与合约相违背，不配合付款 |
| 得分合计 |  |  | 100 |  |  |
| 加减分项 | 严重失误 |  | 5 |  | 因工作失误造成甲方名誉损失或财务损失，每违反1次扣2-3分，最多不超过5分。 |
|  | 费用节省 |  | 5 |  | 通过资源整合，实现较明显的费用节省，但是达到或超越预期效果，每次酌情加分1-2分，依次类推，不超过5分。 |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，得分汇总不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |
| 得分汇总 |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |
| 评委签名： 日期： |  |  |  |  |  |

其他（财务类）合同单位履约评价表

| 合同单位 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同期限 |  |  |  |  |  |  | 评价类型 |  | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  |  |  | 评分内容 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  | 备注 |  |
| 服务过程（50分） | 工作能力 | 工作效率 |  | 1.是否按时完成各项工作任务 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.能否按照计划进度开展工作 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 胜任能力 |  | 3.现场工作期间，工作人数、人员资质等是否达到委托要求 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.每位工作人员是否具备与中介项目相匹配的专业知识 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.是否存在对同一事项（如差错、修改意见、疑问及需进一步了解的情况、需进一步分析的事项等）进行多次修改才得到最终结果的情况 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 配合程度 | 沟通主动性 |  | 6.是否及时就项目开展进度、情况进行沟通 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.是否及时回馈委托方提出的意见、问题等，并主动提供有关建议等 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.在对重大事项得出结论前是否与有关方面进行了充分的沟通 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沟通能力 |  | 9.中介机构工作人员能否准确理解委托方的意图 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.中介机构工作人员表达或表述是否清晰无误，善于沟通 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 职业操守 | 工作态度 |  | 11.中介机构工作团队对事项的描述、问题的定性和数据的确定等是否合理谨慎 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.中介机构工作团队对事项的描述、问题的定性和数据的确定等是否客观真实 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 职业道德 |  | 13.中介机构工作人员能否对执业过程中获得的信息保密 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14. 中介机构工作人员能否坚持独立、客观、公正的立场 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 服务成果（50分） | 专业性 | 方案与文字 |  | 15.报告或材料的格式是否符合委托要求 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.报告或相关材料表内表间数据的勾稽关系是否正确 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17.文字表达是否清晰，产生歧义的内容是否不多于3处 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18.报告或是相关材料中的错别字、笔误等是否不多于3处 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19.报告或相关材料中是否存在一个或多个表格不符合委托要求 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 完整性 | 内容与成果 |  | 20.是否完成协议规定的具体服务内容 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21.是否按要求提交相关的工作成果或达到预期目标 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 建设性 | 分析与建议 |  | 23.工作成果是否具有较深入的情况分析和较高的质量 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24.是否存在对问题定性或有关表述等含糊不清或是不客观真实等情况 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25.是否存在无充分依据或是数据进行情况分析、原因剖析、判断预测等情况 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 附加分 |  | 26.具有针对性、较高参考价值的意见或建议并经业主采纳的（每条1分，不超过5分） |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 一票否决 |  | 发生下列情形的之一的，合计得分不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委（签名）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他（行政物资类）供应商履约评价表

| 评价对象 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 | 得分说明 |  |  |
| 方案特色 （20分） | 提供有创新性方案或技术建议，符合项目实际需求 |  | 20 |  | 17-20：方案或技术有亮点，非常出彩，非常契合项目要求 13-16：方案或技术有一定的特色，能够符合项目要求 9-12：方案或技术一般，但能够进行执行 5-8：方案或技术较弱，需要多次协调更改完成 0-4：方案或技术较差，不具备可执行性 |  |  |
| 产品质量 （50分） | 实际效果与提交甲方方案或甲方要求吻合度高 |  | 50 |  | 41-50：实际效果与提交甲方方案完全吻合、甚至超越方案 31-40：实际效果与提交甲方方案基本吻合，差异在可接受范围 21-30：实际效果与提交甲方方案吻合度一般，个别差距较大 11-20：实际效果与提交甲方方案半数以上项目不吻合 0-10：实际效果与提交甲方方案基本不吻合，给甲方造成实际性损失 |  |  |
| 团队服务 （15分） | 配合度：相应沟通机制及反馈机制，对甲方需求的理解、配合、调整 |  | 10 |  | 9-10：保持主动、积极配合，沟通、理解能力强，热情服务态度 7-8：对于需求能尽量满足，能保证活动顺利进行，态度良好 5-6：配合度一般，沟通有1-2个障碍点，态度一般 3-4：经常较难沟通协调，沟通不顺畅，服务不积极 0-2：沟通困难，服务态度差，甚至出现电话关机、无人处理事务的恶劣情况 |  |  |
|  | 服务稳定：核心成员的稳定性 |  | 5 |  | 5：团队稳定性高，沟通主动积极及时顺畅 4：团队稳定性较高，保持持续顺畅沟通 3：团队稳定性一般，但能够保证正常对接 2：团队变更，工作交接，勉强能够推进 0-1：团队变更频繁，无交接，工作开展不顺 |  |  |
| 计划管理 （10分） | 制定工作计划并按计划推进项目进度 |  | 10 |  | 9-10：完全按计划进行，过程中每个节点成果均按时提交 7-8：基本按计划进行，过程中每个节点成果基本按时提交，延误在可接受范围 5-6：大多数按照计划进行，个别重大节点延误给甲方工作顺利开展造成困扰 3-4：基本未按计划进行，出现多个重大节点延误，给甲方工作顺利开展造成较大的困扰 0-2：延迟完成情况较为严重，并给甲方造成实质性的损失 |  |  |
| 合约管理 （5分） | 严格按照合约完成工作，配合付款，提供相关证明材料 |  | 5 |  | 5：严格按照合约出色完成工作成果，积极配合付款 4：基本按照合约完成工作成果，比较配合付款 3：能按照合约完成工作成果，能配合付款 2：工作成果与合约有偏差，需要不断督促才能配合付款 0-1：工作成果与合约相违背，不配合付款 |  |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，得分合计不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签字） |  |  |  |  |  | 日期 |  |

其他（行政服务类）供应商履约评价表

| 评价对象 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 | 得分说明 |  |  |
| 业务水平 （35分） | 执行力：相关工作的执行能力 |  | 15 |  | 13-15：执行力快速高效执行，跟进积极，主动协调资源落实 10-12：执行力较好，能保持主动持续跟进 7-9：执行力一般，但能保持跟进落实 4-6：执行力较弱，偶尔需要敦促执行 0-3：执行力差，需要多次敦促执行，效率不高 |  |  |
|  | 递交物质量：提供的服务或产品质量 |  | 10 |  | 9-10：递交物质量一流，提供高水平服务，产品质量优异 7-8：递交物质量较好，提供的服务好，未出现产品质量问题 5-6：递交物质量一般，提供的服务一般，产品质量一般 3-4：递交物质量较差，提供的服务水平低，出现质量不佳的产品 0-2：递交物质量差，提供的服务水平低下，出现虚假伪劣产品 |  |  |
|  | 应急处理：对突发状况的处理能力 |  | 10 |  | 9-10：应急处理能力很强，反应快速，避免相关负面影响 7-8：应急处理能力较好，反应较快，能够处理好相关危机事件 5-6：应急处理能力一般，能够配合处理相关危机事件 3-4：应急处理能力较弱，反应较慢，只能进行协助处理 0-2：应急处理能力差，反应过慢，危机处理作用不大，造成负面影响 |  |  |
| 公司实力 （20分） | 公司发展：公司的业务发展水平、主管部门、行业评价 |  | 10 |  | 9-10：公司快速上升发展，业务发展快速，市场份额大幅上升 7-8：公司持续发展，业务良性发展，市场份额提升 5-6：公司发展一般，业务水平保持，市场份额保持一定比例 3-4：公司发展渐弱，业务水平下降，市场份额降低 0-2：公司发展不顺利，业务水平降低，市场份额严重下滑 |  |  |
|  | 公司规模：公司办公、人员等规模、组织架构 |  | 10 |  | 5：公司快速上升发展，团队架构完善，人员稳定 4：公司持续发展，团队人员相对稳定，关键节点可调配 3：公司发展，阶段性人员配备不足，足调配 2：公司发展渐弱，人员对接沟通障碍，推进困难 0-11：公司发展不顺利，人员配置不足，甚至出现无人对接跟进 |  |  |
| 团队服务 （20分） | 配合度：相应沟通机制及反馈机制，对甲方需求的理解、配合、调整 |  | 10 |  | 9-10：保持主动、积极配合，沟通、理解能力强，热情服务态度 7-8：对于需求能尽量满足，能保证活动顺利进行，态度良好 5-6：配合度一般，沟通有1-2个障碍点，态度一般 3-4：经常较难沟通协调，沟通不顺畅，服务不积极 0-2：沟通困难，服务态度差，甚至出现电话关机、无人处理事务的恶劣情况 |  |  |
|  | 服务稳定：核心成员的稳定性及综合水平 |  | 10 |  | 9-10：团队稳定性高，沟通主动积极及时顺畅 7-8：团队稳定性较高，保持持续顺畅沟通 5-6：团队稳定性一般，但能够保证正常对接 3-4：团队变更，工作交接，勉强能够推进 0-2：团队变更频繁，无交接，工作开展不顺 |  |  |
| 计划管理 （15分） | 制定工作计划并按计划推进项目进度 |  | 15 |  | 13-15：完全按计划进行，过程中每个节点成果均按时提交 10-12：基本按计划进行，过程中每个节点成果基本按时提交，延误在可接受范围 7-9：大多数按照计划进行，个别重大节点延误给甲方工作顺利开展造成困扰 4-6：基本未按计划进行，出现多个重大节点延误，给甲方工作顺利开展造成较大的困扰 0-3：延迟完成情况较为严重，并给甲方造成实质性的损失 |  |  |
| 合约管理 （10分） | 严格按照合约完成工作，配合付款，提供相关证明材料 |  | 10 |  | 9-10：严格按照合约出色完成工作成果，积极配合付款 7-8：基本按照合约完成工作成果，比较配合付款 5-6：能按照合约完成工作成果，能配合付款 2-4：工作成果与合约有偏差，需要不断督促才能配合付款 0-2：工作成果与合约相违背，不配合付款 |  |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，得分合计不得超过60分： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签字） |  |  |  |  |  | 日期 |  |

类供应商履约评价表

| 评价对象 |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  | 评价类型 | □ 年度履约评价 □ 合同完毕履约评价 |  |  |
| 得分说明：履约评价得分90分≤N≤100分，评价结论为A级（优秀）；履约评价得分75分≤N＜90分，评价结论为B级（良好）；履约评价得分60分≤N＜75分，评价结论为C级（合格）；履约评价得分N＜60分，评价结论为D级（不合格）。最终评定为A级的合同单位的数量不多于5名，按分值评定为A级但排序未进前5名的合同单位等级降为B级。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 分值 | 评分 | 得分说明 |  |  |
| 一票否决 | 发生下列情形的之一的，得分合计不得超过60分（根据具体项目从以下内容中选择）： 1.评价期内发生较大或以上质量事故、安全事故的，或发生一般事故但累计死亡2人及以上的； 2.被评价合同单位原因，合同工期延期超过6个月的； 3.由于合同单位原因给业主造成重大经济损失（直接或间接损失超过5000万元）或严重影响业主形象的； 4.签订合同后拒不履约或提出其他附加履约条件的； 5.评价期内被业主约谈两次及以上的； 6.存在工程维保不及时、推诿扯皮、故意拖延或根据维保办法直接扣除质保金的情况（项目主管部门出具书面说明并提供证明材料）； 7.发生工人群体到市、区主要公共场所讨薪、静坐等事件的，群体围攻或骚扰党政机关或地铁集团办公场所等扰乱社会秩序事件的。 |  |  |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 （过程履约评价或年度履约评价得分为90（含）以上或60以下的，需由详细说明优秀之处或不合格之处。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人 （签字） |  |  |  |  |  | 日期 |  |

附件2

深圳地铁置业集团有限公司

工程维修管理工作指引

- 目的

规范深圳地铁置业集团有限公司（以下简称“公司”）工程项目竣工验收通过后的维保、维修等事务的处理流程，以确保快速、高效地处理工程维修事务。

- 适用范围

本指引适用于公司本部、下属公司及受托管理公司所管辖的自主开发项目（含保障房），所管辖的合作开发项目可参照执行。

- 术语和定义

- 项目的保修期

    - 承包单位对开发商的保修期指从竣工验收合格之日起至合同保修期满为止。

    - 开发商对业主的保修期为房屋交付日起至国家规定的保修期限。

    - 除满足上述的保修期限外，项目竣工验收合格之日起至房屋交付日时间差的保修

仍由开发商承担。

- 维修项目

    - 正常维修工程：指有计划进行的维修工作。

    - 紧急维修工程：指因相关事项一定程度上影响住户正常生活、经营，须立刻进行维修的项目。

    - 抢修工程：指相关事项涉及人身安全、公共安全，对社会生活影响较大，必须立刻进行维修的项目。

- 重大维修事项

    - 重大系统性问题，如大量渗漏水问题、大量墙纸发霉问题、空鼓开裂等。

    - 对于工艺复杂、施工难度大的维修任务。

    - 同部位、同一问题发生2次以上的重复维修。

    - 维修金额大于5万元的维修事项。

3.4维修工作类型

根据维修特点，分三种类型维修程序，其内容及适用范围如下：

3.4.1快捷维修

是指维修责任明确、不需制定维修方案的维修，也包括影响客户正常使用功能的紧急维修工程（如电梯、扶梯等）、抢修工程，由客服或物业直接派单给施工单位进行维修。

3.4.2正常维修

是指除快捷方式和非正常程序范围之外的正常维修工程和重大维修事项。

# 3.4.3非正常维修（即启动第三方维修）

是指需启动第三方维修的程序，主要范围包括：

1）施工单位维修不力：

（1） 接到我司维修通知（书面）拒不到现场处理问题；

（2） 超过约定的到场时间（维修单要求时间）后仍未赶到现场；

（3） 超过规定的时间仍未完成有关工程维修任务，且不主动向我司报告故意拖延；

（4） 对同一位置经过两次维修仍未解决造成投诉的；

（5） 因维修人员服务行为造成客户强烈投诉；

（6） 在工程质量缺陷处理过程中有不负责任的做法、使用不合格的维修材料、偷工减料行为；

（7） 维修标准达不到规范及我司要求。

2）存在设计缺陷需整改且维修金额不超过直接委托标准的。

3）施工单位保修期已过，尚在开发商承诺保修期内的。

3.5设计缺陷

指产品在最初设计时由于未考虑全面，而使产品在使用中存在的一些潜在的缺陷而必须整改的内容。

3.6部门及单位

物业管理公司（简称物业）是指具有相应资质条件、经营物业管理业务的公司及其项目物业管理处；其他有关部门未特别说明的，均指公司所属部门。

- 职责

4.1快捷维修：

# 4.1.1客户服务部：受理客户投诉，并判定维修类型；负责快捷维修派单；负责维修结果的回访、反馈。

# 4.1.2物业公司：由公司委托物业管理公司全程负责管理，包括与客户对接、派单、过程管理和验收、交付等工作。

# 4.1.3项目部：负责统筹快捷维修，包括验收、交付。

# 4.1.4安监工程部：督促维修工作落实。

4.2正常维修:

4.2.1客户服务部：受理客户投诉，并确定维修类型；负责维修结果的回访、反馈。

4.2.2项目部：在项目部解散前，负责做好维保工作，包括施工单位的指派、维修、过程管控、验收及交付等工作。

4.2.3物业公司：配合做好相应的维保工作。主要负责与客户的对接及沟通协调、现场查勘、反馈信息，并协助做好现场监管、过程跟踪、验收、交付等工作；

4.2.4安监工程部：在项目解散之后，负责做好维保工作。

4.2.5规划设计部：负责组织重大维修或设计缺陷整改有关的施工图出图；参与审核重大维修方案。

4.3非正常维修:

4.3.1客户服务部：受理客户投诉；负责维修结果的回访、反馈。

4.3.2物业公司：配合做好相应的维保工作。主要负责与客户的对接及沟通协调、现场查勘、反馈信息，并协助做好现场监管、过程跟踪、验收、交付等工作。

4.3.3项目部：在解散之前，协助第三方维保单位做好维保工作。

4.3.4安监工程部：审核维修方案；在项目部解散之后，负责第三方维保单位做好维保工作。

4.3.5规划设计部：负责组织重大维修或设计缺陷整改有关的施工图出图；参与审核重大维修方案。

4.3.6成本合约部：审核维修方案；有关费用审核。

4.3.7计划财务部：费用的支付、扣款等。

5.管理流程

# 5.1快捷维修流程说明：为了提高维修时效，物业或客服部根据接单情况，确定如符合快捷维修范围，直接指令维保单位进场维保，维修完成后，由物业组织验收、交付业主，并在开发商客服部备案。

5.2正常维修程序流程说明：客服部、物业根据接单情况，确定符合“正常维修”范围，及时将有关情况告知项目部或安监工程部，项目部或安监工程部通知维保单位进场维保，维修完成后，由项目部或安监工程部组织验收、交付业主。

5.3启动第三方维修流程：安监工程部根据维修需求情况确定属于“非正常维修”或公司相关会议决策使用第三方维保单位即启动第三方维修流程，通知第三方维修单位进场维修，并组织有关的方案及费用审核，必要时安监工程部协调原项目对口人员参与，维修完成后组织验收、交付业主。

6.管理规定

6.1维修时限

6.1.1维修方案和预算审批时间：原则上，正常维修工程、紧急维修工程1天内完成审批。

6.1.2抢修工程的方案，先审核电子版，经同意可以先施工，并同步办理签字审批手续。

6.1.3为提高审批效率，让维修单位及时进场维修，可以建立微信群，先初步审核电子版，审核通过后即可开始维修，并同办理审批签字手续。

6.1.4审批部门包括物业公司、安监工程部、成本合约部、规划设计部。

6.1.5维修的勘查、方案编制、进场及审批时限要求（适用于原责任单位及第三方维保单位）见下表。

| 类型 | 现场勘查 | 编制书面维修方案和预算 | 方案审核、审批时间 | 进场维修 | 维修完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常维修 | 接到维修任务1天内 | 现场勘查后2天内 | 1天内 | 确定方案后1天内 | 按委托单约定时间 |
| 紧急维修 | 接到维修任务1天内 | 现场勘查后1天内 | 1天内 | 委托单约定开工日期 | 按委托单约定时间 |
| 抢修 | 驻点小区1小时内，驻点片区2小时内 | 立即将现场照片及拟定方案通过通讯工具及时向物业和甲方汇报，待抢修完成后再补报书面的维修方案和预算 | 先审电版，经同意可以先施工，并同步办理审批手续。 | 拟定方案经物业和甲方同意后先行抢修 | 按委托单约定时间 |

6.2维修费用

6.2.1第三方维修发生的工程量、费用，按照公司权责管理手册的相关程序进行审批。

6.2.2因原施工单位责任造成的第三方维修扣款

因原施工单位责任造成的第三方维修，在启动第三方维修流程时，安监工程部组织下发原责任施工单位《启动第三方维修告知函》，在维修结束时组织对原责任施工单位下发《扣款通知书》，并抄送成本合约部、计划财务部等部门，有关部门对原责任单位发起扣款流程。

6.3属客户责任的维修

若需维修事项系客户原因导致，由物业安排维修。

# 6.4维修回访

客户服务部根据完成情况进行维修回访。维修回访意见纳入原责任单位及第三方维修单位履约评价考核的内容。

# 6.5保修责任划分及认定

保修责任需根据合同及有关办法、规定进行划分及认定，结合不同维修的类型组织认定，即：

6.5.1快捷维修由客服部或物业组织划分、认定保修责任；

6.5.2正常维修项目部或安监工程部组织划分、认定保修责任，由分管领导审批；

6.5.3非正常维修分别由安监工程部组织划分、认定保修责任，由分管领导审批；

必要时应组织有关部门及监理单位等单位参与保修责任划分、认定。

# 6.6保修责任追责

6.6.1同一事项（同一单）

责任单位维保滞后一次（进行警告）→再不执行（可确定为维保不力）→即启动第三方维保→扣除本次维保费的2倍费用→从质保金中扣除

6.6.2不同事项（第二单）

责任单位维保滞后→即启动第三方维保→扣除本次维保费的3倍费用→从质保金中扣除

6.6.3不同事项（第三单）

责任单位维保滞后→即由第三方维保单位暂时接管该单位的维保工作，并扣留全部质保金（用于第三方维保）→不免除质量追责

6.6.4对维修不及时的责任单位，扣除相应的质保金，监理单位承担相应的连带责任，按比例扣除质保金，还要分别发通报批评。

6.6.5连续3次不按时维修的，除扣留全部质保金外，相应承包商列入黑名单并抄送住建局，3年内不得参加我司的任何投标；并根据合同及有关办法、规定追究有关单位的责任。

6.6.6责任认定结果及履行维修责任情况纳入履约考核评价体系。

6.6.7各施工单位、监理单位在申请支付质保金时，需安监工程部、客户服务部、物业审核该单位是否已履行合同保修义务，并结合验收、回访以及客户满意度情况进行审核。

# 6.7其它

6.7.1各项目物业交接时，项目部负责组织各责任施工单位、物业公司依据工程承包合同、物业委托合同、工程担保合同的具体情况签订三方保修合同，并组织落实与物业管理公司有关的委托事务。

6.7.2各项目入伙后至少半年内，项目部不得解散，并确保集中处理客户提出的各种维保问题，直至客户满意。原则上，维保问题未整改完，不得解散项目部。

6.7.3项目部（公司）解散前，应确保已发现的问题全部整改合格后，再将有关工程维修业务及资料等移交安监工程部。否则，不予接收。

6.7.4质保期内发现的问题未及时整改完成的，应由原责任单位继续组织整改至完成。

6.7.5各有关部门、单位应做好质保金支付的管控，确保质保期内的资金保障，并督促监理单位切实履行质保期内的职责。同时，做好第三方维保单位维修费用的管理和把控，原则上不超过该项目的质保金。

6.7.6项目部、安监工程部、客户服务部、物业根据维修类型进行委托，填写《单项维修施工委托单》。

7.相关表格、记录、模板

7.1《单项维修施工委托单》

8.相关文件

# 无

# NO：

单项维修施工委托单

| 管理处名称： 日 期： 年 月 日.客户名称 |  |  |  |  | 报修人 |  |  |  |  | 电话号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  | 维修地址 |  |  |  |  | 发单时间 |  |  |  |  |  |
| 维修性质 | □ 有偿服务 □ 无偿服务 |  |  |  | 派单人 |  |  |  |  | 回单时间 |  |  |  |  |  |
| 原来责任单位 |  |  |  |  | 维修单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修开始及完成时间： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费用 |  |  |  |  | 维修人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户确认 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意 | 基本满意 |  |  | 不满意 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 回 访 （公共区域项目可不回访） |  | 是否 回访 | 回访 人员 |  |  | 回访 方式 |  |  | 回访 时间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 回 访 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |
|  |  |  |  |  |  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （或附件清单） |  |  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额(大写) 合计 |  |  |  |  |  |  | 回访部门：客户服务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（附件1）

NO：

单项维修施工委托单

管理处名称：日期：年月日

| 客户名称 |  |  |  |  | 报修人 |  |  |  |  | 电话号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  | 维修地址 |  |  |  |  | 发单时间 |  |  |  |  |  |
| 维修性质 | □有偿服务□无偿服务 |  |  |  | 派单人 |  |  |  |  | 回单时间 |  |  |  |  |  |
| 原来责任单位 |  |  |  |  | 维修单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修开始及完成时间：年月日至年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费用 |  |  |  |  | 维修人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户确认 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意 | 基本满意 |  |  | 不满意 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 回访 （公共区域项目可不回访） |  | 是否 回访 | 回访 人员 |  |  | 回访 方式 |  |  | 回访 时间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 回访内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |
|  |  |  |  |  |  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （或附件清单） |  |  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额(大写) 合计 |  |  |  |  |  |  | 回访部门：客户服务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

深圳地铁置业集团有限公司

第三方维保单位管理规定

- 目的

  - 为规范深圳地铁置业集团有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)第三方维保单位的管理工作，确保高效、及时、一次性解决质保期内工程质量问题，提高维修质量、提升客户满意度，特制定本规定。

- 适用范围

本指引适用于公司本部、下属公司及受托管理公司所管辖的自主开发项目第三方维保单位的管理，所管辖的合作开发项目第三方维保单位的管理可参照执行。

- 术语和定义

  - 甲方

深圳地铁置业集团有限公司（以下简称甲方）；

  - 乙方

第三方维保单位（以下简称乙方）；

  - 现场维保负责人

乙方安排在项目现场的维保负责人；

  - 项目的保修期

自工程竣工验收、房屋集中交付业主使用之日起计算（施工合同中有规定的按原合同执行），且保修期限不少于国家现行有关工程质量管理条例规定的保修期限。

  - 维修项目

    - 正常维修工程：指有计划进行的维修工作。

    - 紧急维修工程：指因相关事项一定程度上影响住户正常生活、经营，须立刻进行维修的项目。

    - 抢修工程：指相关事项涉及人身安全、公共安全，对社会生活影响较大，必须立刻进行维修的项目。

  - 重大维修事项

    - 重大系统性问题，如大量渗漏水问题、大量墙纸发霉问题、空鼓开裂等。

    - 对于工艺复杂、施工难度大的维修任务。

    - 同部位、同一问题发生2次以上的重复维修。

    - 维修金额大于5万元的维修事项。

- 职责

4.1参照《深圳地铁置业集团有限公司工程维修管理工作指引》

4.1.1 深铁物业：配合做好相应的维保工作。主要负责与客户的对接及沟通协调、现场查勘、反馈信息，并协助做好现场监管、过程跟踪、验收、交付等工作；

4.1.2 安监工程部：在项目解散之后，负责做好第三方维保工作。

4.1.3 规划设计部：负责组织重大维修或设计缺陷整改有关的施工图出图；参与审核重大维修方案。

4.1.4 成本合约部：负责方案及报价审核。

4.1.5 计划财务部：费用的支付、扣款等。

4.1.6 第三方维保单位：根据派工单要求，结合现场情况编制施工方案并施工。

- 管理流程

告知责任单位

安监工程部确定

需启动第三方维修

安监工程部通知

第三方维保单位进场

第三方维保单位进行现场勘查

费用、方案审批

第三方维保单位在约定的时间内进场维修

维保完成后，由安监工程部和物业、客户服务部验收

安监工程部、成本合约部

组织结算或扣款流程

- 管理规定

  - 人员配置要求

    - 乙方应按合同要求配备相应的项目管理机构，将项目管理组成员任命书及成员信息报甲方备案，项目管理组成员应相对固定，如乙方更换项目经理或现场维保负责人，须提前1个月以书面形式告知甲方，经甲方同意后方可变更，并重新备案。

    - 乙方现场维修人员必须服从甲方的管理，并按要求持证上岗。

    - 若委托维修的任务量剧增，备案人员无法满足维修要求时，乙方可以临时调用其他维修人员，但必须得到物业同意，新增人员须按规定办理进场手续及参加有关培训。

  - 维修时限要求

    - 乙方在接到维修任务的一天内，须联系物业进行现场勘查，现场勘查后两天内，乙方须完成维修方案和预算的编制。待维修方案审定后一日内进场维修，工期以《单项维修施工委托单》约定执行。

    - 乙方接到甲方《单项维修施工委托单》后，由物业或甲方客服部负责客户时间预约，乙方根据预约时间安排维修，若乙方不能按照要求实施，应提前与甲方客服部或物业沟通达成一致后，重新确定具体时间，并按约定时间上门维修。

  - 维修责任

    - 乙方须根据《单项维修施工委托单》要求，结合现场实际情况，认真编制维修施工进度计划，若属重大维修事项还应编制施工方案并报送甲方审核。

    - 根据维修施工进度计划，乙方应合理配置人员、机械、材料等资源，重点控制关键工序的质量、安全、工期。

    - 非乙方原因引起的工期延误，应在3天内提交工期延长申请、书面说明至物业。经核实后，工期可按核实结果进行延长。

    - 因乙方工期延误产生的经济损失，全部由乙方承担，甲方可从应付工程款中扣除相关损失费用。

    - 单项维修项目，无正当理由，无法按期竣工验收的，对乙方依据履约考核办法及有关规定对乙方进行考核和罚扣违约金。

  - 进场管理

    - 单项维修工程开工前，乙方应详细勘查施工现场，在落实国家、行业安全文明施工等相关要求及本合同相关约定后，向物业申请开工。物业对开工条件进行检查核实后，准予开工。如属危险性较大的分部分项工程，须编制专项施工方案，经审批后方可开工。

    - 乙方须按物业要求办理相关进场手续，凭出入证和《单项维修施工委托单》上门维 修。维修期间，乙方须服从物业对施工现场的协调管理。

    - 对于有人房维修项目，乙方须填写维修服务评价卡，施工前将评价卡交住户，接受住户监督。评价卡须载明施工单位、物业、项目负责人、联系人、联系电话、投诉电话等信息。维修完成后，住户在评价卡上填写反馈意见。甲方将根据反馈意见对乙方进行考评。

    - 对于空房维修项目，乙方须填写项目信息表，施工前将信息表粘贴于进户门位置，接受物业及其他住户监督。信息表须载明施工单位、物业、项目负责人、联系人、联系电话、投诉电话等信息。甲方将对信息表粘贴情况进行检查考评。

    - 维修施工现场所需水电均由乙方联系相关部门接驳、安装及拆除。水电费用包含在单项维修合同价中，由乙方结清。

    - 乙方进行维修前，须向相关部门充分了解各种管线、结构的设置及走向，对设施进行保护，禁止野蛮施工、盲目施工。因保护措施不当造成的地下设施设备损毁责任，由乙方承担。

  - 安全文明施工

    - 乙方须认真贯彻执行国家、地方和行业安全生产法律、法规及相关规定，建立健全安全生产规章制度，设立安全生产管理机构、认真履行安全生产职责。乙方须将公司和项目管理组安全生产管理机构情况报甲方备案。

    - 乙方项目管理人员、施工人员，进入施工现场须统一着装，须佩戴工牌，不得穿拖鞋、凉鞋、背心或赤脚，挽胳膊。进入现场时，须向住户或物业工作人员出示工牌，接受监督。

    - 甲方不提供住宿，乙方管理人员、施工人员不得在施工房屋内居住。乙方维修材料、工具应在物业指定的地点存放。

    - 具体维修项目开工前，乙方须做好安全文明施工教育，逐级落实安全技术交底，认真勘察项目施工现场，确保作业环境安全。

    - 乙方必须为进入施工现场的施工管理人员、施工作业人员购买意外伤害保险，并提供合格的安全防护用品。

    - 乙方负责施工场地安全保卫、围挡围护、交通疏导、装修装饰及家具用品等成品的保护等工作，并根据施工现场实际情况设置安全、文明施工保护设施、安全标志等。

    - 维修施工过程中，乙方如存在违章操作、违反安全规程、忽视安全隐患，应立即进行整改。甲方可依据考评办法考评处理。

    - 维修实施过程中，乙方应充分考虑维修项目所在物业、租户及相邻住户要求，注重施工过程的环境保护，降低和减少噪音污染、大气污染，落实建设主管部门、环保部门相关安全文明施工管理规定。如乙方违反上述约定，甲方可依据考评办法考评处理。

    - 乙方在维修实施过程中应与租户保持良好的沟通，做到礼貌用语，避免产生纠纷。未征得住户同意不得在室内吸烟、不穿鞋套。如因乙方原因与租户产生纠纷致使甲方名誉、利益受损，责任由乙方承担。甲方可依据考评办法考评处理。

    - 乙方应按甲方、物业及甲方委托的物业要求，清运施工场地及临时占用场地的余土、垃圾。做到工完场清，保持现场清洁整齐。

    - 在维修项目实施过程中，发生安全事故或造成财产损失的，乙方除承担相应法律、法规规定的责任和义务外。甲方有权在应付工程款中扣除赔偿款，不足部分甲方或有关权利人有权向乙方追偿。

  - 工程质量要求

    - 乙方须认真贯彻执行国家、地方和行业相关工程质量法律、法规及相关规定，建立健全质量管理体系，落实质量责任制度。

    - 维修施工前，乙方应充分掌握项目的设计文件和维修技术要求。如有疑问，应及时向物业、甲方反映。否则，所引起的责任及损失，全部由乙方承担。

    - 乙方须落实技术培训和技术交底制度。维修施工的所有人员应进行技术培训和技术交底，确保施工质量。

    - 用于工程的施工材料、成品或半成品必须是合格产品，相关合格证、检测报告须作为工程资料进行备案存档。

    - 用于工程的施工材料、成品或半成品须符合甲方要求的规格、型号、及参考品牌范围。乙方须将样品报甲方确认后，方可使用。

    - 送检材料须进行见证抽样送检，见证抽样送检程序按照合同相关条款和规范执行。

    - 经甲方查实，乙方在维修工程项目中使用假冒伪劣产品、材料，或未经甲方同意，使用不符合工程技术文件要求的产品、材料，乙方须立即整改，并承担一切责任。甲方可依据考评办法考评处理。

    - 乙方采购材料设备时，不得在相关采购合同中约定材料设备供应商保留享有用于维修项目中的任何材料、设备的所有权，否则，乙方应承担由此导致的甲方所有损失。

    - 乙方如违反相关质量规定，造成质量事故或被责令进行质量整改但未按期完成整改

的，须承担相应法律责任及赔偿责任。

    - 乙方对自己的维修项目质量保修根据合同保修协议约定及有关规定执行。

  - 现场签证

    - 乙方须严格按照甲方审定的维修方案和《单项维修施工委托单》的维修内容进行维修施工，无特殊情况，不予签证。如确因现场实际情况导致不得不进行现场签证时，乙方应在签证内容实施前2天将签证原因及事项报物业核实。物业核实后，报甲方批准。在取得甲方书面许可后，方可进行签证内容施工。

    - 未经甲方确认的现场工程量变更和现场签证所发生的费用，甲方可不予支付。

  - 工程验收

    - 隐蔽工程隐蔽前须报物业或甲方委托的物业验收。在获得物业书面同意后，乙方方可对隐蔽工程进行隐蔽。乙方应做好隐蔽工程验收记录。甲方对隐蔽工程验收情况进行抽检或巡查。

    - 单项维修项目竣工验收前，乙方应进行自检。乙方自检合格后，报物业，乙方结清施工现场用水用电费用，将结清费用单据及房屋钥匙（如有）交物业指定人员，并向安监工程部或安监工程部委托单位申请竣工验收。维修工程质量须符合合同约定及相关专业验收规范要求。

    - 项目竣工验收移交前，施工场地范围内所有乙方完成的成品、半成品均由乙方承担保护责任。竣工验收通过后，乙方将需要移交的设施设备移交相关各方，并办理移交手续。

  - 工程资料

    - 维修项目实施过程中，乙方须按甲方提供的工程资料样板格式做好工程资料签订、整理工作。工程资料须与项目实际进度情况同步。无特殊情况，甲方不予补办工程资料。

    - 乙方应按甲方要求报送以下竣工资料：

（1）《单项维修施工委托单》；

（2）双方确认的完成维修工程量清单；

（3）施工方案、设计变更图纸、变更令；

（4）施工现场签证；

（5）《工程竣工验收单》和《工程竣工移交单》（公共区域提供）；

（6）材料进场报验单及相关合格证书、报告等；

（7）工程结算书（须单位盖章）。

    - 程竣工验收合格后，乙方须在7日内将符合要求的竣工资料报甲方审核。竣工资料审核完成，返回乙方，乙方接到竣工资料7日内将符合要求的结算资料报甲方。乙方违反以上约定，甲方可依据考评办法中“未按期递交竣工结算资料”考评处理。

  - 结算及支付

结算及支付方式按照合同条款的相关约定和公司的相关规定流程办理。

  - 工程保修

由乙方实施维修的项目，质量保修按照施工合同相应条款和相关规定执行。

  - 考核

    - 甲方、物业在乙方履行合同期间，对第三方维修单位进行考评，如发现维修不力情况（维修不力情况的界定详见《物业开发项目工程维修管理工作指引》有关说明）超过2次或者情况特别恶劣严重，将直接启用公司备用库里其他维保单位，替代现有的乙方继续项目的维保施工工作。

    - 针对乙方的履约评价，以合同条款的履行情况考评作为评分参考标准，评分结果作为履约评价的依据，对于履约评价不合格的单位，将禁止该单位在地铁集团之后所有项目的投标活动。

  - 其他规定

    - 在维修实施过程中，乙方不得假借甲方名义从事有关活动（包括语言超范围解释维修标准、维修范围、换房等），应维护甲方的名誉及利益。如因乙方原因对甲方名誉和利益造成损害，甲方可依据考评办法及有关规定处理。

    - 乙方除履行本合同规定的相关事宜外，不得将相关资料用于其他用途。乙方应对项目涉及的租户信息保密。

    - 乙方的维修工作应符合《深圳地铁置业集团有限公司工程维修管理工作指引》及地铁集团、公司其他制度规定的有关要求。

- 相关表格、记录、模板

  - 《单项维修施工委托单》（第三方维保单位）；

  - 《工程竣工验收单》；

  - 《工程竣工移交单》。

- 相关文件

8.1 《深圳地铁置业集团有限公司工程维修管理工作指引》

7.1表

单项维修施工委托单（第三方维保单位）

管理处名称：日期：          年    月    日

| 客户名称 |  | 客户地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  |  |  | 电话号码 |  |  |  |  |  |
| 派单人 |  | 派单时间 |  |  |  |  | 回单时间 |  |  |  |  |  |
| 原来责任单位 |  | 维保单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修时间 | 年月日至年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修内容 |  | 维修人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户确认 |  |
|  |  |  |  | 满意 | 基本满意 |  |  | 不满意 |  |  |  |  |
|  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回访 （公共区域项目可不回访） |  | 是否 回访 | 回访 人员 |  |  | 回访 方式 |  |  | 回访 时间 |  |
|  |  |  |  | 回访内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |
|  |  |  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 回访部门：客户服务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2表

工程竣工验收单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次验收内容 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |  |  |  |
| 交工验收意见 | 建设单位意见： 参加验收人员： |  |  |  |  |  |
|  | 使用单位意见： 参加验收人员： |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位意见： 参加验收人员： |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位签章 | 年 月 日 |  | 使用单位签章 | 年 月 日 | 施工单位签章 | 年 月 日 |

7.3表

工程竣工移交单

| 工程名称 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |
| 使用单位 |  |  |
| 移交内容说明： |  |  |
| 本工程已于年月日通过 等单位验收，质量符合合同要求。现于年月日由 （施工单位）移交给 （接收单位），按合同规定工程保修期从年月日至年月日结束。 本移交单一式四份，相关单位签署盖章后生效。 |  |  |
| 施工单位签署盖章： 经办人： 负责人： |  |  |
| 建设单位签署盖章： 经办人： 负责人： |  |  |
| 使用单位签署盖章： 经办人： 负责人： |  |  |

（附件1）

NO：

单项维修施工委托单

管理处名称：日期：年月日

| 客户名称 |  |  |  |  | 报修人 |  |  |  |  | 电话号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报修内容 |  |  |  |  | 维修地址 |  |  |  |  | 发单时间 |  |  |  |  |  |
| 维修性质 | □有偿服务□无偿服务 |  |  |  | 派单人 |  |  |  |  | 回单时间 |  |  |  |  |  |
| 原来责任单位 |  |  |  |  | 维修单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修开始及完成时间：年月日至年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 维修费用 |  |  |  |  | 维修人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  | 客户确认 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满意 | 基本满意 |  |  | 不满意 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 回访 （公共区域项目可不回访） |  | 是否 回访 | 回访 人员 |  |  | 回访 方式 |  |  | 回访 时间 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 回访内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 满意 |  |  | 基本满意 |  |  | 不满意 |
|  |  |  |  |  |  |  | 维修质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | （或附件清单） |  |  |  |  |  | 服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额(大写) 合计 |  |  |  |  |  |  | 回访部门：客户服务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

□地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

□屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年（最低为5年）；

□电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；

□供热和供冷系统工程为2个（最低为2个）采暖期、供冷期；

□装饰装修工程为2年；

□其他项目保修期约定2年：

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后７天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

□工程质量保证金：

质量保证金一般不超过签约合同价的3％，发包人承包人约定本工程的质量保证金为签约合同价的3％，具体为：

币种：

金额（大写）：元

（小写）：元

□工程质量保证担保：

□工程质量保险：

六、工程质量保证金的支付

采用工程质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格质保期届满后，将剩余工程质量保证金支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

| 业主(公章)： | 深圳市地铁集团有限公司 | 法定代表人或授权代表： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |  |  |
| 电话： | 0755-23992600 | 传真： | 0755-23992555 |
| 开户银行： | 招行地铁大厦支行 | 开户全名： | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 账号： |  | 邮政编码： |  |
| 项目主管部门经办人及电话： |  | 项目主管部门审核人： |  |
| 合约部门经办人及电话: |  | 合约部门审核人： |  |
| 承包商(公章)： |  | 法定代表人或授权代表： |  |
| 住所： |  |  |  |
| 电话： |  | 传真： |  |
| 开户银行： |  | 开户全名： |  |
| 账号： |  | 邮政编码： |  |
| 承包商经办人： |  | 承包商经办人电话： |  |
| 合同签署地点： | 深圳 |  |  |
| 时间： | 年月日 |  |  |

附件五：

深圳地铁诺德投资发展有限公司

询价采购及认质认价材料操作细则

(试行）

一、目的

规范公司针对承包单位的询价采购及认质认价材料的实施细则,明确在操作过程中各部门的职责。根据《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》（深建规[2015]5号）的要求，结合深圳地铁诺德投资发展有限公司（以下简称深铁诺德公司）特点，制订本实施细则。

二、原则

应当遵循平等自愿、公开公平、充分竞争、诚实守信、性价比最优的原则，满足规范设计要求，符合合同精神，达到成本管控的目的。

三、范围

1.工程承包合同中未确认价格或因变更而增加的材料设备，如在承包人供应的采购期前一年内《深圳建设工程价格信息》上未刊登价格，则需进行询价采购或认质认价。

2.询价采购材料范围：对于价值大于等于20万，或关键部位、影响外观，或属于客户敏感点的重要材料设备，需通过询价采购平台对多个供应商的报价文件进行比较，确定采购价格并确定供应商。

3．认质认价材料范围：价值小于20万元，承包商需在采购限价下自行选择供应商采购不低于材料样板品质的材料。

四、工作机构及分工

（一）工作机构组成

1.询价采购工作小组

组  长：深铁诺德公司经营班子成员或指定人员

组  员：深铁诺德公司、承包单位、监理单位、造价咨询单位的相关人员。

职  责：根据审定的询价采购计划和文件，执行询价采购及认质认价的具体工作。

2.询价采购评审小组

询价采购评审及认质认价小组成员从深铁诺德公司相关部门、承包单位、监理单位、造价咨询单位等不少于2倍的备选名单中抽选组成，组员为五人以上单数，原则上询价采购评审小组应有承包单位代表至少一名，但少于组员总数的二分之一，组长由深铁诺德公司经营班子成员或指定人员担任。

报价截止日后，由询价采购评审小组对供应商的报价、样板等资料进行评审。

（二）深铁诺德公司各部门分工

1.设计工程部：负责询价采购材料设备的图纸落实、技术规格参数确认；

负责编制业主需求，提供参考品牌；

2.成本合约部：负责审核询价采购文件，编制材料设备询价控制价；

3.营销商管部：结合项目定位，负责编制材料设备品质档次需求。

五、价值大于等于20万元的材料设备询价采购流程

（一）编制询价采购计划

根据设计、工程进度、营销节点要求，承包单位于每季度末须编制下一季度询价采购计划报送深铁诺德公司设计工程部、成本合约部。

（二）编制询价采购文件

1.根据询价采购计划，承包单位编制详细、准确的单项询价采购文件及询价采购评审、定审方法，报深铁诺德公司审批。

2.询价采购文件包括：

①采购人名称、地址和项目联系人及其联系方式;

②拟采购材料设备的名称、型号规格、用途、数量、技术要求、价格构成和评定标准;

③供应商资格和服务要求;

④保证金金额、交纳方法及退还规定;

⑤合同主要条款及签订方式;

⑥报价方式、内容、截止时间;

⑦评审方法、时间等相关规定;

⑧争议解决方式;

⑨询价控制价；

⑩其他事项。

其中材料设备询价控制价由深铁诺德成本合约部编制。

（三）发布询价采购公告

询价采购文件经审批后，承包单位于2个工作日内在询价采购平台发布询价采购公告。发布时间不少于5个工作日。

（四）质疑、答疑、补遗

1. 承包单位积极沟通深铁诺德相关部门确定答疑补疑内容，在报价截止日前2个工作日完成。

2.未实质性改变询价采购文件的答疑，报送深铁诺德公司后自行发布；发生实质性改变的，报深铁诺德公司审批。

（五）评审报价文件

1.按第四条第2点的原则组建询价采购评审小组，对报价文件及材料样板进行评审。监察审计部门监督抽选及评审过程。

询价采购评审小组职责包括：

（1）查阅与询价采购有关的询价文件、报价文件、材料样板等资料；

（2）在评审时间内统一、独立地对报价文件及材料样板进行评审；

（3）按性价比最优的原则，推荐中标供应商；

（4）及时反映评审过程中的不正常现象。

2.评审小组出具评审报告，并在评审报告上签字。

（六）中标供应商审批

评审报告报深铁诺德公司审批后确定供应商和报价。

（七）结果公示及合同签订

1.评审报告经深铁诺德公司审批后，承包单位于3个工作日内在询价采购网络服务平台上公示，公示期为3个工作日。

2.确定供应商后1个月内，承包单位与供应商签订合同。合同签订后报深铁诺德公司备案，并将确定的材料样板提交深铁诺德公司封样。

3.承包单位应妥善保管询价采购资料，以便查阅。

六、价值小于20万元的材料设备认质认价流程：

（一）编制认质认价计划

根据设计、工程进度、营销节点要求，承包单位于每季度末编制下一季度需认质认价材料设备计划报送深铁诺德公司设计工程部、成本合约部。

（二）上报认质认价资料

承包单位上报需认质认价材料设备的品种、规格、型号和质量要求等技术参数，以及价格、数量、样板等相关资料至深铁诺德公司成本合约部；

（三）审核及确认限价

1.深铁诺德公司成本合约部搜集合作单位相关合格分包供应商报价资料

2.深铁诺德公司成本合约部组织相关部门进行市场调研，确认材质合格的入围供应商报价。

2.深铁诺德公司成本合约部组织相关单位、部门与承包单位召开专题会议，共同确认材质及价格，形成会议纪要。

3.认质认价专题会议纪要经深铁诺德公司审批后下发承包单位，作为预结算依据。由承包单位按照样板向合格供应商采购，采购标准不得低于样板标准。

七、其它

（一）在询价采购报价期限截止后，当符合条件的供应商少于三家时，应终止本次询价，同时建议设计、工程、成本等部门对市场进行摸底，研究是否需要修改材料设备相关技术规格后，再次组织询价。

（二）询价采购确定的为材料设备单价，价格不再下浮，可作为预算、结算依据。认质认价确定的材料设备单价需按合同约定下浮后作为预算、结算依据。

（三）材料设备采保费、总承包服务费等参照合同执行，并按照取费标准上限要求供应商在报价中充分考虑。

（四）当遇到工期紧，承包单位不积极配合的情况下，业主管理单位可直接下达相关指令，由监理和承包单位按程序执行。

（五）该细则试行后，符合询价采购条件的汇德大厦项目材料设备必须按询价采购管理办法及本细则进行询价采购。未上报认质认价的材料成本部有权按照定额价进行预算及结算，承包人不得有异议。

（六）相关审批权限按深铁诺德公司权责体系执行。

（七）本细则解释权归深铁诺德公司。

附件：

附件1：价值大于等于20万元的材料设备询价采购流程图

附件2：价值小于20万元的材料设备认质认价流程图

附件1：价值大于等于20万元的材料设备询价采购流程图

备注：当遇到工期紧，承包单位不积极配合的情况下，业主管理单位可直接下达相关指令，由监理和承包单位按程序执行。

附件2：价值小于20万元的材料设备认质认价流程图