## 汇总表
深湾汇云中心智能化工程材料设备品牌系列汇总表
序号 | 系统名称 | 子系统名称 | 主要设备品牌 |  | 备注
1 | 信息设施 | 综合布线系统 | 进口品牌 | 百通、安普、施耐德
2 |  | 计算机网络系统（含无线wifi） | 国产优质/合资 | H3C、华为、HP
3 |  | 背景音乐系统 | 进口品牌 | 博世、TOA、AEX
4 |  | 信息引导及发布系统 | 国产优质一线 | 系统：三体互联、冠华、禾麦 显示屏：三星、夏普、LG
5 | 公共安全系统 | 视频安防监控系统（含综合安防管理平台） | 进口品牌 | 摄像机：派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 存储设备：派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 管理平台：派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 硬盘：希捷、西部数据、三星 监视器拼接屏：威创、康佳、长虹
6 |  | 入侵报警（周界防范）系统 | 进口品牌 | 霍尼韦尔、博世、枫叶
7 |  | 出入口控制系统（含门禁、访客、电梯控制） | 国产优质/合资 | 控制系统：捷顺、披克、科松 楼层读卡器：捷顺、披克、科松 公共区读卡器：Honeywell/合资，HID/合资，BOSCH/合资
8 |  | 出入口控制系统（人脸识别） | 国产优质/合资 | 汉王、face++、海鑫
9 |  | 停车场管理系统 | 国产优质/合资 | 捷顺、科拓、富士
10 |  | 可视对讲系统 | 进口品牌 | 西门子、ABB、泰创
11 |  | 无线对讲系统 | 国产优质/合资 | 中继台：摩托罗拉、建伍、西门子 信号分布、放大、合路设备：英智源、侨信、昊达
12 |  | 电子巡查管理系统 | 国产优质一线 | 惠友安、蓝卡、爱迪尔
13 | 机房工程 | 机房工程（消防监控中心） | 国产优质/合资 | 网络机柜：图腾、精致、金盾 配电箱开关：ABB、施耐德、西门子 照明：雷士、欧普、三雄极光 UPS：艾默生、伊顿、APC 电池：理光、汤浅、阳光 空调：格力、美的、海尔 防雷：OBO、DEHN、菲尼克斯 服务器/工作站：HP、DELL、lenovo
14 | 其他 |  | 国产优质一线 | 热镀锌电缆桥架/托盘/电线槽/地线槽：广州番禺、江苏现代华威、深龙达 热镀锌电线管/配件：珠江钢管、中山华捷、紧定高 UPVC电线管/配件：川路、联塑、永高
合计

## 综合布线
综合布线系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 工作区子系统
2 | 六类非屏蔽模块（物管预留） |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
3 | 六类非屏蔽模块（AP） |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0 | 无线AP布线
4 | 六类RJ45跳线 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
5 | 单口面板 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0 | AP
6 | 双口面板 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0 | 物业管理网
7 | 水平区子系统
8 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 箱 |  | 0
9 | 垂直主干子系统
10 | 12芯多模光纤 | 需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM3的标准 | 百通、安普、施耐德 |  |  | 米 |  | 0 | 共用智能化专网光纤
11 | 10对三类大对数 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 米 |  |  | R01~R05；R06、R09，7个单元大堂及3各停车场岗亭预留1条到消防控制室
12 | 管理间子系统 | [6 empty] | 0
13 | 12芯光纤光纤盒 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0 | 共用智能化专网光纤
14 | LC多模光纤尾纤1米 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 条 |  | 0 | 共用智能化专网光纤
15 | LC-LC多模光纤跳线3米 | 双芯 | 百通、安普、施耐德 |  |  | 条 |  | 0
16 | 光纤耦合器LC |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
17 | 六类RJ45跳线2米 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 条 |  | 0 | AP+物业管理网预留
18 | 壁挂设备箱（弱电井） | 800*600*250 | 国产优质 |  |  | 个 |  |  | 共用智能化专网机柜及光纤配线
19 | 弱电井机柜 | 27U | 精致、图腾、金盾 |  |  | 个 |  |  | 共用智能化专网机柜及光纤配线
20 | 设备间子系统
21 | 48芯光纤配线架 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0 | 共用智能化专网光纤
22 | LC多模光纤尾纤1米 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 条 |  | 0
23 | LC-LC多模光纤跳线3米 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 条 |  | 0
24 | 光纤耦合器LC |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
25 | 网络机柜（机房） | 42U 800*600 | 精致、图腾、金盾 |  |  | 个 |  | 0 | 消防控制室
26 | 网络机柜（机房）排插 |  | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 6口
27 | 线管
28 | 线管 | JDG | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 仅接驳明敷部分
29 | 辅材 |  | 国产优质 |  |  | 批 |  | 0
30 | 合计 | [6 empty] | 0

## 计算机网络
计算机网络系统(含无线网络)分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 物业网及无线网络
2 | 24口POE接入交换机 | 交换容量 ≥250Gbps 包转发率 ≥40Mpps 管理端口 ≥1个Console口 固定端口 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 支持PoE远程供电（af） 端口特性 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 IP路由 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN 二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP 支持RRPP | H3C、华为、HP |  |  | 台 |  | 0 | 千兆
3 | 光纤收发器 | 千兆多模模块 | H3C、华为、HP |  |  | 对 |  | 0 | 千兆
4 | 千兆多模模块 | 千兆多模模块 | H3C、华为、HP |  |  | 个 |  | 0
5 | 核心交换机 | 类型：模块化交换机，至少提供3个插槽 整机交换容量 ≥5Tbps 整机包转发能力 ≥2880Mpps 引擎接口及内存：要求支持2个万兆口，实配内存>=512M，可以扩展到1G； 端口最大数量：要求最大万兆端口密度≥2，要求最大千兆端口密度≥64； 电源：支持并配置冗余交流电源，可热插拔 路由：支持静态、RIP、OSPF路由协议。最大路由表项≥57K，MAC地址≥55K 网关备份技术：要求支持HSRP或GLBP或者VRRP 无线wifi最少配置：电源、主控1+1冗余、12个千兆电口+12个千兆光口 | H3C：S7500E系列 华为：S7700 系列 HP：5400R系列 |  |  | 套 |  | 0 | 12个千兆电口+12个千兆光口，电源冗余
6 | 路由器（内置防火墙） | 固定端口：2个10/100/1000M WAN口、4个10/100/1000M LAN口、1个USB接口、1个Console口 支持多WAN口负载均衡，支持智能负载均衡和手动负载均衡，根据用户实际带宽比分配实际的网络流量 内置防火墙 用户上网行为管理： 支持上网行为管理策略，通过该模块可以制定用户的访问权限和策略。 支持对网站地址的黑白名单设置，同时支持多种即时通信软件和金融软件的应用控制，如QQ/大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券等。 QoS策略配置，E通过基于IP的网络流量限速机制和NAT表项限制机制，可以有效地控制单台PC的上/下行流量和建立的NAT表项的个数，限制了P2P软件对网络带宽的过度占用。针对IP网段/IP范围以共享和独占的方式，可根据特定的时间段进行 QoS策略配置，满足用户灵活的业务配置需求。 网络协议：PPP、CHAP、PAP、MS-CHAP、PPPoE、DHCP、NAPT、NTP、DDNS 等 | H3C、华为、HP |  |  | 台 |  | 0
7 | 无线AP（室内） | 最大功耗 不大于15W PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准 可同时在线的用户数量不小于128 兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 10/100/1000M自适应以太网接口×2以上 支持中文SSID，每个SSID可独立隐藏 支持跨区域wifi漫游 支持WiFi接入终端的地理位置定位 AP间支持负载均衡 防尘防水等级 不低于IP41 | H3C、华为、HP |  |  | 台 |  | 0
8 | 无线AP（室外） | 最大功耗 不大于25W 可同时在线的用户数量 不小于128 兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准 10/100/1000M自适应以太网接口×2以上 支持中文SSID，每个SSID可独立隐藏 支持跨区域wifi漫游 支持WiFi接入终端的地理位置定位 AP间支持负载均衡 防尘防水等级 不低于IP65 | H3C、华为、HP |  |  | 台 |  | 0
9 | 无线AP（室外）信号防雷器 |  | OBO、DEHN、菲尼克斯 |  |  | 台 |  | 0
10 | 无线AP（室外）电源防雷器 |  | OBO、DEHN、菲尼克斯 |  |  | 台 |  | 0
11 | 无线AP（室外）电源 | DC12V | 天盾、ASP、信普 |  |  | 台 |  | 0
12 | 无线AP（室外）电源线 | RVV2*1.0 | 天盾、ASP、信普 |  |  | 米 |  | 0
13 | 无线控制器 | 吞吐量控制器≥20bps 控制器可以控制管理≥50个AP 接口：外网接入 2*GE以上，局域网 4*GE以上 最大用户数：3000以上 支持漫游功能 支持Portal认证 支持Portal页面推送，基于SSID、AP的Portal页面推送 | H3C、华为、HP |  |  | 套 |  | 0
14 | 认证服务器 |  | H3C、华为、HP |  |  | 套 |  | 0
15 | 网管软件 |  | H3C、华为、HP |  |  | 套 |  | 0
16 | 智能化专网
17 | 24口接入交换机 | 交换容量 ≥32G 包转发率 ≥11Mpps 管理端口 ≥1个Console口 固定端口 ≥24个10/100Base-TX以太网端口；2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制 支持≥8K MAC 支持基于端口的VLAN（4K个）、支持基于MAC的VLAN、支持GVRP 二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP 最大支持16台设备堆叠 支持静态路由 | H3C：3100V2系列 华为：2700系列 HP：2530系列 |  |  | 台 |  | 0
18 | 48口接入交换机 | 交换容量 ≥32G 包转发率 ≥17Mpps 管理端口 ≥1个Console口 固定端口 ≥ 48个10/100Base-TX以太网端口；2个10/100/1000Base-T以太网端口和2个复用的100/1000Base-X SFP端口 支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制 支持≥8K MAC 支持基于端口的VLAN（4K个）、支持基于MAC的VLAN、支持GVRP 二层环网协议 支持STP/RSTP/MSTP 最大支持16台设备堆叠 支持静态路由 | H3C：3100V2系列 华为：2700系列 HP：2530系列 |  |  | 台 |  | 0
19 | 核心交换机 | 类型：模块化交换机，至少提供3个插槽 整机交换容量 ≥5Tbps 整机包转发能力 ≥2880Mpps 引擎接口及内存：要求支持2个万兆口，实配内存>=512M，可以扩展到1G； 端口最大数量：要求最大万兆端口密度≥2，要求最大千兆端口密度≥64； 电源：支持并配置冗余交流电源，可热插拔 路由：支持静态、RIP、OSPF路由协议。最大路由表项≥57K，MAC地址≥55K 网关备份技术：要求支持HSRP或GLBP或者VRRP 智能化专网最少配置：电源、主控1+1冗余、24个千兆电口+48个千兆光口 | H3C：S7500E系列 华为：S7700 系列 HP：5400R系列 |  |  | 套 |  | 0 | 24个千兆电口+48个千兆光口，电源冗余
20 | 千兆多模模块 | 千兆多模模块 | H3C、华为、HP |  |  | 台 |  | 0
21 | 网管软件 | 配套 | H3C、华为、HP |  |  | 套 |  | 0
22 | 合计 | [6 empty] | 0

## 背景音乐
背景音乐系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 广播管理主机 |  | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
2 | 管理工作站（含操作系统、控制软件） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0 | 含操作系统、控制软件
3 | 五碟播放机 |  | 国产优质 |  |  | 台 |  | 0
4 | 数码调谐器 |  | 国产优质 |  |  | 台 |  | 0
5 | 网络寻呼话筒 |  | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
6 | 音源前置放大器 |  | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
7 | 网络报警主机 |  | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
8 | 网络监听音箱 |  | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
9 | 电源时序器 |  | 国产优质 |  |  | 台 |  | 0
10 | 网络音频终端 |  | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
11 | 合并式功放 | 500w | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
12 | 室外落地扬声器 | 含基础及配件 | 博世、TOA、AEX |  |  | 台 |  | 0
13 | 信号防雷器 |  | OBO、DEHN、菲尼克斯 |  |  | 个 |  | 0
14 | 机柜及配件 |  | 精致、图腾、金盾 |  |  | 台 |  | 0
15 | 音响线缆 | ZR-RVV2x2.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
16 | 线管 | JDG20 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 明敷设接驳
17 | 辅材 | 定制 | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
18 | 小计 | [6 empty] | 0

## 信息发布
信息导引及发布系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 后端设备
2 | 管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
3 | 管理软件 |  | 三体互联、冠华、禾麦 |  |  | 套
4 | 多媒体控制器 |  | 三体互联、冠华、禾麦 |  |  | 台
5 | 前端设备
6 | 壁挂显示屏 | 55寸液晶显示屏 | 三星、夏普、LG |  |  | 台 |  |  | 尺寸暂定，配合装修最终确定
7 | 网络传输设备 | 智能化专网提供
8 | 双绞线延长器 |  | 三体互联、冠华、禾麦 |  |  | 对
9 | 传输部分
10 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 箱 |  | 0
11 | 六类非屏蔽模块 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
12 | 单口面板 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
13 | 电源插座 |  | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
14 | 电源线 | RVV3*2.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
15 | 线管 | JDG20 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 明敷设接驳
16 | 辅材 | 定制 | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
17 | 小计 | [6 empty] | 0

## 视频监控
视频安防监控系统（含主干光纤）分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 前端设备
2 | 室外枪式网络高清摄像机 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
3 | 室内枪式网络高清摄像机（高空抛物监控） |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
4 | 室内枪式网络高清摄像机 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
5 | 半球网络高清摄像机 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
6 | 拾音器 |  | 国产优质 |  |  | 台 |  | 0 | 服务台+岗亭等
7 | 室内网络高清球机 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
8 | 室外网络高清球机 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
9 | 电梯摄像机 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
10 | 视频编码器 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
11 | 电梯抗干扰器及字符叠加 |  | 国产优质 |  |  | 台 |  | 0
12 | 枪式摄像机安装支架 | 配套 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
13 | 枪式摄像机安装护罩 | 配套 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
14 | 枪式摄像机镜头 |  | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 焦距：2.8～12mm
15 | 球机安装吊架 | 配套 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 室外
16 | 摄像机电源 | 12V 10A | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
17 | 电梯摄像机电源 | 12V 2A | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 电梯摄像机独立配置电源
18 | 球机摄像机电源 | AC24V 3A | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 球机独立配置电源
19 | 电源防雷器 | 交流220V | OBO、DEHN、菲尼克斯 |  |  | 个 |  | 0
20 | 信号防雷器 | 网络，RJ45 | OBO、DEHN、菲尼克斯 |  |  | 个 |  | 0
21 | 电梯机房接驳箱 | 200*150*100 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
22 | 电梯监控电源箱 | 200*150*100 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 电梯轿厢取电
23 | 壁挂设备箱（弱电井） | 800*600*250，含6口排插 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
24 | 弱电井智能化机柜 | 27U机柜，含6口排插 | 精致、图腾、金盾 |  |  | 个 |  | 0
25 | 室外智能化设备箱 | 600*800*400，含空开、防雷接地等，3口排1个 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
26 | 视频监控交换机 | 智能化专网提供 | [5 empty] | 0
27 | 监控立杆 | 根据景观需求定制 | 国产优质 |  |  | 套 |  | 0 | 3.5米以上
28 | 立杆基础及接地 | 定制 | 国产优质 |  |  | 套 |  | 0 | 接地电阻不大于4欧姆
29 | 中心控制部分
30 | (流媒体/存储)管理服务器 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
31 | 管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
32 | 48位磁盘阵列柜 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
33 | 监控专用硬盘 | 4TB，监控级 | 西数、希捷、三星 |  |  | 块 |  | 0 | 2M/4M码流存储30天，含RAID5+热备盘
34 | 网络控制键盘 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 副 |  | 0
35 | 4路高清解码器 |  | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 台 |  | 0
36 | 46寸高清拼接液晶显示单元 | 含拼接控制器及视频矩阵等 | 创维、长虹、TCL |  |  | 台 |  | 0
37 | 拼接单元支架 |  | 创维、长虹、TCL |  |  | 套 |  | 0
38 | 拼接软件 |  | 创维、长虹、TCL |  |  | 套 |  | 0
39 | 高清连接线 |  | 创维、长虹、TCL |  |  | 根 |  | 0
40 | 电视墙 | 3层5列，46寸监视器 | 定制 | 中国 |  | 台 |  | 0
41 | 操作台 | 6位操作台，显示器嵌入桌面安装 | 定制 | 中国 |  | 台 |  | 0
42 | 平台管理软件 | 配套，含授权 | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 套 |  | 0
43 | 综合安防管理平台集成 | 入侵报警、出入口控制、门禁等安防联动管理 | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 套 |  | 0
44 | 智慧社区集成接口 | 在线监控、可视对讲调用监控、直播等 | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 套 |  | 0
45 | 传输部分
46 | 12芯多模光纤 | 需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.3关于OM3的标准 | 百通、安普、施耐德 |  |  | 米 |  | 0 |  | 27
47 | 12芯光纤配线架 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
48 | 48芯光纤配线架 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
49 | LC多模光纤尾纤1米 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
50 | LC-LC多模光纤跳线3米 | 双芯 | 百通、安普、施耐德 |  |  | 条 |  | 0
51 | 光纤耦合器LC |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 条 |  | 0
52 | 光纤溶接 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 个 |  | 0
53 | 交换机网络及设备机柜 | 智能化专网提供
视频安防监控系统（含主干光纤）分项配置清单 序号: 54; 视频安防监控系统（含主干光纤）分项配置清单 设备名称: 六类4对非屏蔽双绞线; 视频安防监控系统（含主干光纤）分项配置清单 品牌: 百通、安普、施耐德; 视频安防监控系统（含主干光纤）分项配置清单 单位: 箱; 视频安防监控系统（含主干光纤）分项配置清单 金额: 0 | 414
55 | 电源线 | RVV3*1.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0 | 至楼层弱电设备配电箱
56 | 电源线 | RVV2*1.0 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0 | POE供电补充
57 | 电梯随行视频线（光纤） | 电梯专业提供 | 国产优质 | [5 empty] | 电梯专业提供
58 | 线管 | PVC25 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 室外
59 | 线管 | JDG25 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 仅接驳明敷部分
60 | 排插 |  | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 6口
61 | 辅材 |  | 国产优质 |  |  | 批 |  | 0
62 | 小计 | [6 empty] | 0

## 入侵报警
入侵报警系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 周界防范报警系统
2 | 管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
3 | 报警主机 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 台 |  | 0
4 | 报警管理软件 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 套 |  | 0
5 | 液晶键盘 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 台 |  | 0
6 | 总线驱动模块 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 台 |  | 0
7 | 32路继电器输出模块 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 台 |  | 0
8 | 电源模块 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 台 |  | 0
9 | TCP/IP传输模块 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 台 |  | 0
10 | 单防区地址模块 |  | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 台 |  | 0
11 | 水位浮球探测器 | 高水位报警 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
12 | 周界红外对射探测器 | 20米 | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 对 |  | 0
13 | 紧急按钮 | 86型 | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 个 |  | 0
14 | 声光报警器 | HC-103 | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 个 |  | 0
15 | 声光报警器红外对射电源 | 12V DC | 霍尼韦尔、博世、枫叶 |  |  | 个 |  | 0
16 | 电源箱 | 定制，配套安装电源 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
17 | 信号线 | RVV 4x1.0 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
18 | 信号线 | RVV 2x0.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
19 | 通讯线缆 | RVVP 2x1.0 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
20 | 电源线 | RVV 2x1.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
21 | 电源线 | WDZC-BYJ-3X2.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
22 | 线管 | JDG25 | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
23 | 辅材 | 定制 | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
24 | 电子围栏系统（600米）
25 | 管理电脑 | 出入口控制系统共用
26 | 多点脉冲电子围栏主机（单防区） | 100米单防区 | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 台 |  | 0 | 600米，6个防区
27 | 多点中文液晶键盘 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 台 |  | 0
28 | 室外防护箱 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 个 |  | 0
29 | 高压避雷器 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 个 |  | 0
30 | 蓄电池 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 只 |  | 0
31 | 多点总线联动器 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 个 |  | 0
32 | 485转换器 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 个 |  | 0
33 | 485中继器 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 个 |  | 0
34 | 软件 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 套 |  | 0
35 | 安防联动接口 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 |  |  | 套 |  | 0
36 | L型终端杆 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 根 |  | 0
37 | 终端杆防雨帽(灰白） |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 根 |  | 0
38 | 复合型终端绝缘子(白灰） |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 个 |  | 0
39 | L型中间杆 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 根 |  | 0
40 | L型中间杆绝缘子（白灰） |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 个 |  | 0
41 | 中间杆防雨帽（灰白） |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 颗 |  | 0
42 | 通用万向底座 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 个 |  | 0
43 | 合金线 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 盘 |  | 0
44 | 高压线 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 米 |  | 0
45 | 线线连接器 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 个 |  | 0
46 | 围栏警示牌 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 块 |  | 0
47 | 警号 |  | 广拓、兰星科技、安耐克 | 中国 |  | 个 |  | 0
48 | AC 220V 电源线缆 | RVV3*1.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | 米 |  | 0
49 | RS-485 信号线缆 | RVVP 2*1.0mm | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | 米 |  | 0
50 | 膨胀螺栓 | 用于固定底座 | 国产优质 | 中国 |  | 个 |  | 0
51 | 接地桩 | 40*40*4*1500mm | 国产优质 | 中国 |  | 根 |  | 0
52 | 接地线 | 6mm2铜芯线 | 国产优质 | 中国 |  | 米 |  | 0
53 | 电源设备箱 | 600*400*200 | 国产优质 | 中国 |  | 台 |  | 0
54 | 接驳管道 | PVC25 | 国产优质 | 中国 |  | 米 |  | 0
55 | 辅材 |  | 中国 | 中国 |  | 批 |  | 0
56 | 小计 | [6 empty] | 0

## 出入口控制
出入口控制系统（含电梯楼层控制）分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 中心设备
2 | 服务器（含操作系统） |  中央处理器: Intel Xeon 64位8核心E7-8837（主频2.67GHz）  CPU缓存: 24MB二级缓存  光盘驱动器:48x DVD +/- RW  硬盘: 2块1万转73G热插拔SAS硬盘，最大可扩展到8块硬盘  内存:16GB 1024Hz DDR2 SDRAM, 最大可扩展到32G  最少1个Parallel Port，1个Serial Port，1个SVGA Video Port，4个USB Port, COM1, COM2  网络卡: 英特尔双千兆PCI-E网卡  显示卡：集成显卡  电源 热插拔冗余电源（1+1） | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
3 | 管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
4 | 数据库 | SQL Server或Oracle |  |  |  | 台 |  | 0
5 | 一卡通管理平台 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
6 | 门禁管理软件（含软件狗） |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
7 | 安防集成接口 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
8 | 智慧社区集成接口 | 手机蓝牙开门等 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
9 | IC卡 | 白卡(含卡初始化,仅使用到的扇区初始化） | 捷顺、披克、科松 |  |  | 张 |  | 0 | 调试卡，其他卡片后期根据需求另行采购
10 | 发卡器 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0
11 | 交换机网络及设备机柜 | 智能化专网提供
12 | 门禁前端设备
13 | 双门控制器（含箱体、电源） |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0 | TCP/IP方式
14 | 四门控制器（含箱体、电源） |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0 | TCP/IP方式
15 | 嵌入式读卡器 | 支持手机开门（蓝牙） | 捷顺、披克、科松 |  |  | 个 |  | 0 | 可视对讲门口机嵌入安装
16 | 标准层读卡器 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 个 |  | 0
17 | 公共楼层读卡器 |  | Honeywell/合资，HID/合资，BOSCH/合资 |  |  | 个 |  | 0 | B1、B2、1F门禁读卡器
18 | 专用出门开关 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 个 |  | 0
19 | 单门磁力锁 | 带门磁 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 把 |  | 0
20 | 双门磁力锁 | 带门磁 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 把 |  | 0
21 | 锁支架等配件 | 根据门类型选择 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
22 | 门锁电源 | 12V 2A | 捷顺、披克、科松 |  |  | 个 |  | 0
23 | 消防联动接口 | 消防监控中心联动 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
24 | 人脸识别系统
25 | 人脸识别摄像机 | 1/2.8" CMOS 200万像素 图像分辨率：1920*1080 支持IR-CUT自动切换 最低照度 彩色：0.01Lux，黑白：0.001Lux 可选配2.8mm、3.6mm、6mm、8mm镜头 宽动态120dB | 派尔高 P系列、霍尼韦尔 、博世 5000系列 |  |  | 套 |  | 0
26 | 网络控制器 | 控制信号处理 | 汉王、face++、海鑫 |  |  | 套 |  | 0
27 | 人脸识别分析服务器 | CPU INTEL XEON E5-2630V3 2.4G 内存 DDR3 1600 64G 显卡 集成显卡 硬盘 500G 网络 千兆网卡 电源 冗余电源 | HP、DELL、lenovo |  |  | 套 |  | 0 | （包含操作系统、数据库、分析软件）
28 | 人脸识别管理服务器 | CPU INTEL XEON E5-2630V3 2.4G 内存 DDR3 1600 64G 显卡 集成显卡 硬盘 500G 网络 千兆网卡 电源 冗余电源 | HP、DELL、lenovo |  |  | 套 |  | 0 | （包含操作系统、数据库）
29 | 人脸识别分析系统平台 |  | 汉王、face++、海鑫 |  |  | 套 |  | 0 | 含人像照片录入系统
30 | 人脸识别管理系统软件 | 含人像照片录入系统 | 汉王、face++、海鑫 |  |  | 套 |  | 0 | 含人像照片录入系统
31 | 电梯楼层控制系统 | [6 empty] | 0
32 | 电梯楼层主控器（含箱体、电源） | TCP/IP方式 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0
33 | 电梯楼层控制器（含箱体、电源） | 含扩展板 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0 | 控制楼层大于48层
34 | 读卡器 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 个 |  | 0
35 | 电梯可视对讲集成接口 | 实现访客对讲呼梯、可视对讲分机电梯预约 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
36 | 自动派梯联动接口 | 各栋公共楼层大堂通过人脸识别、刷卡、手机及对讲开门能实现自动呼梯、派梯功能，并开放自家楼层按钮权限（有时间限制），进入电梯轿厢后在规定时间内不需要刷卡即可按下楼层按钮乘坐电梯到自家楼层； | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
37 | 消防联动箱 | 消防提供干触电信号 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0
38 | 配套辅材 | 读卡器线、控制按钮线等 | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
39 | 大堂访客管理系统 | [6 empty] | 0
40 | 管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
41 | 访客管理软件（含软件狗） | 一卡通子系统集成，具备二次开发功能，可支持移动互联网定制开发（如APP、微信平台） | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
42 | 证件识别仪 | 支持第二代身份证、驾驶证、护照、军官证、港澳通行证等多种证件的识别信息采集 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 套 |  | 0
43 | 二维码扫描仪 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0 | USP
44 | 照片录入摄像机 | USB | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0 | USP
45 | 发卡器 | USB通讯 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0
46 | 打印机 | 访客配套打印机 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0
47 | 游泳池出入口验票管理系统 | [6 empty] | 0
48 | 游泳池管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
49 | 发卡器 |  | 捷顺、披克、科松 |  |  | 台 |  | 0
50 | 游泳池通道闸（三辊闸）含控制器、读卡器 | 单通道，含无机芯护栏 | 捷顺、披克、科松 |  |  | 组 |  | 0 | 采购前外观样式必须业主确认
51 | 通道配套辅材 | 护栏、无障碍通道等 | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
52 | 工程线材 | [6 empty] | 0
53 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 箱 |  | 0
54 | 电源线 | RVV3*1.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
55 | 读卡器线 | RVVP6x0.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
56 | 电锁线及门磁线 | RVV4x1.0 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
57 | 开门按钮 | RVV2x0.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
58 | 线管
59 | 线管 | PC25 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 预埋，含墙面开凿及修复
60 | 线管 | JDG25 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 仅接驳明敷部分
61 | 辅材 |  | 国产优质 |  |  | 批 |  | 0
62 | 小计 | [6 empty] | 0

## 停车场管理
停车场管理系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 入口控制部分
2 | 道闸 | 快速道闸 | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0 | 杆长类型及长度现场确定
3 | 车辆检测器 |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
4 | 入口控制机(含led显示、对讲等) |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
5 | 出口控制部分
6 | 道闸 | 快速道闸 | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0 | 杆长类型及长度现场确定
7 | 车辆检测器 |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
8 | 出口控制机(含led显示、对讲等) |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
9 | 收费管理及中心部分
10 | 8口接入交换机 |  | H3C、华为、HP |  |  | 台 |  | 0
11 | 收费管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo |  |  | 台 |  | 0
12 | 收费显示屏 | 显示收费金额 | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
13 | 收费票据打印机 |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 台 |  | 0
14 | 停车场管理软件（含加密狗） |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
15 | 消防联动接口 | 消防监控中心联动 | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
16 | 智慧社区集成接口 | 移动支付接口等（微信/支付宝/APP对接等）、停车费账单月结、手机锁车等 | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
17 | 对讲主机 |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 套 |  | 0
18 | 自动车牌识别部分
19 | 彩色摄像机 | 强光抑制，车牌专用（车牌自动识别） | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 台 |  | 0 | 车牌自动识别
20 | 自动光圈镜头 |  | 捷顺：I-Cloud C系列 科拓：Cloud系列 富士FJC-T系列 |  |  | 个 |  | 0 | 焦距：2.8～12mm
21 | 室外支架、护罩 | 配套 | 国产优质 |  |  | 套 |  | 0
22 | 补光灯 | LED补光灯 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0
23 | 摄像机固定立柱 | 定制 | 国产优质 |  |  | 套 |  | 0
24 | 停车场传输线缆部分
25 | 交换机网络及主干布线 | 通过智能化专网联网
26 | 不间断电源 | 1KVA/0.5H | 艾默生、伊顿、APC |  |  | 套 |  | 0
27 | 通讯线 | RVVP2*1.0 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
28 | 控制线 | RVVP4*0.75 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
29 | 电源线 | RVV3*2.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0 | 就近取电
30 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 箱 |  | 0
31 | 地感线圈 | BV1.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
32 | 线管 | JDG25 | 国产优质 | 中国 |  | 米 |  | 0
33 | 辅材 |  | 国产优质 |  |  | 批 |  | 0
34 | 小计 | [6 empty] | 0

## 可视对讲
可视对讲系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 管理中心
2 | 可视对讲服务器（含操作系统） |  中央处理器: Intel Xeon 64位8核心E7-8837（主频2.67GHz）  CPU缓存: 24MB二级缓存  光盘驱动器:48x DVD +/- RW  硬盘: 2块1万转73G热插拔SAS硬盘，最大可扩展到8块硬盘  内存:16GB 1024Hz DDR2 SDRAM, 最大可扩展到32G  最少1个Parallel Port，1个Serial Port，1个SVGA Video Port，4个USB Port, COM1, COM2  网络卡: 英特尔双千兆PCI-E网卡  显示卡：集成显卡  电源 热插拔冗余电源（1+1） | HP、DELL、lenovo | 中国 |  | 台 |  | 0
3 | 管理工作站（含操作系统） |  商用台式计算机；  CPU Intel Core i7 3.0GHz  显卡 显存容量独立1GB  内存 DDR3 8GB 最大支持容量16GB  硬盘 SATA 串行 7200转/分钟 1T  显示器 LED背光显示器/23英寸/黑色边框  鼠标 USB键鼠套装  键盘 USB键鼠套装  音频接口 1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口（前面）  视频接口 VGA\HDMI接口  音频接口 3 in 1(Mic-in,Line in,Line out)（后面）  USB 2 x USB3.0, 2 x USB2.0  RJ45 1千兆自适应网口 | HP、DELL、lenovo | 中国 |  | 台 |  | 0
4 | 管理软件 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 套 |  | 0
5 | 电梯楼层控制协议接口 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 套 |  | 0
6 | 电梯预约协议接口 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 套 |  | 0
7 | 智能家居集成接口 | 采用可视对讲触摸屏操作控制 | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 套 |  | 0
8 | 智慧社区集成接口 | 采用可视对讲触摸屏操作接入智慧社区平台 | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 套 |  | 0
9 | 管理机 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 台 |  | 0 | 含岗亭、大堂管理分机
10 | 终端设备 | [6 empty] | 0
11 | 可视对讲室内分机 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 台 |  | 0 | 彩色10寸触摸屏以上，8防区、全数字
12 | 门铃 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 台 |  | 0
13 | 燃气报警探测器 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 台 |  |  | 由室内二次装修实施
14 | 紧急求助按钮 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 台 |  |  | 由室内二次装修实施
15 | 可视对讲单元门口机 | 预留门口读卡器安装空间 | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 台 |  | 0
16 | 分机电源 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 个 |  | 0
可视对讲系统分项配置清单 序号: 17; 可视对讲系统分项配置清单 设备名称: 门口机电源; 可视对讲系统分项配置清单 品牌: 西门子、ABB、泰创; 可视对讲系统分项配置清单 单位: 个; 可视对讲系统分项配置清单 金额: 0 | 200
18 | 管理机电源 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 个 |  | 0
19 | 对讲电源箱 |  | 西门子、ABB、泰创 |  |  | 个 |  | 0
20 | 传输设备 | [6 empty] | 0
21 | 联网交换机 | 智能化专网提供 | [5 empty] | 0
22 | 工程材料 | [6 empty] | 0
23 | 六类4对非屏蔽双绞线 |  | 百通、安普、施耐德 |  |  | 箱 |  | 0
24 | 电源线 | RVV-2x0.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
25 | 电源线 | RVV3x1.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0
26 | 线管 | JDG25 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 仅接驳明敷部分
27 | 辅材 |  | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
28 | 小计 | [6 empty] | 0

## 无线对讲
无线对讲系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 中继台（数字系统） | 频率范围：UHF403-470,450-512Mhz，VHF136-174Mhz；信道容量：16个；输出功率：25-40W；最大工作周期：100%；信道间隔：12.5KHz/25KHz；数字协议：ETSI-TS102 361-1。 | Motorola、Kenwood、Siemens |  |  | 台 |  | 0
2 | 合路器 | 频率范围：400-470Mhz，136-174Mhz；插入损耗：>4dB;信道间隔离：65dB;输入端口电压驻波比：1.25：1；输出端口电压驻波比：1.5：1；接口:N型。 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 台 |  | 0
3 | 分路器 | 频率范围：400-470Mhz，136-174Mhz；增益：0-5dB;输入、输出驻波比：≤1：1.5；电源：220V；接口:N型。 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 台 |  | 0
4 | 接发共用单元 | 频率范围：400-470Mhz，136-174Mhz；频率间隔：10Mhz；插入损耗：≤1.2dB;电压驻波比：≤1：1.5；接口:N型。 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 台 |  | 0
5 | 4路光纤近端机 | 4路光纤近端机 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 套 |  | 0
6 | 1路光纤远端机 | 1路光纤远端机 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 套 |  | 0
7 | 干线放大器 | 频率范围：400-470Mhz，136-174Mhz；增益：≥35dB;增益调节步长：≥30dB/1dB Step；时延：≤1.5us；驻波比：≤1.4：1；底部噪声：-52~-65bBm；接口:N型。 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 套 |  | 0
8 | 功分器 |  | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 只 |  | 0
9 | 定向耦合器 | 频率范围：400-470Mhz，136-174Mhz；耦合度：5~30dB;插入损耗：＜0.2~2dB;标称阻抗：50Ω；电压驻波比：＜1.2；功率容量：50W；接口:N型。 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 只 |  | 0
10 | 天线固定板 |  | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 只 |  | 0
11 | 全向吸盘天线 | 频率范围：400-470Mhz，136-174Mhz；增益：1.2dB；功率容量：50W；驻波比：＜1.5；极化方向：垂直极化；接口:N-K。 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 只 |  | 0
无线对讲系统分项配置清单 序号: 12; 无线对讲系统分项配置清单 设备名称: 数字对讲机; 无线对讲系统分项配置清单 品牌: Motorola、Kenwood、Siemens; 无线对讲系统分项配置清单 单位: 台; 无线对讲系统分项配置清单 金额: 0 | 80
13 | 物理发泡射频线缆 | HCAAYZ-50-12 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 米 |  | 0 |  | 40
14 | 射频电缆跳线 | 定制 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 批 |  | 0 |  | 30
15 | 射频电缆接头 | N-J-10 | 英智源、侨信、昊达 |  |  | 批 |  | 0
16 | 线管 | JDG25 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 仅接驳明敷部分
17 | 辅助材料 |  | 国产优质 |  |  | 批 |  | 0
18 | 小计 | [6 empty] | 0

## 电子巡查
电子巡查管理系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 管理工作站（含操作系统） |  |  |  |  | 台 |  | 0 | 出入口控制系统共用
2 | 巡更软件 |  | 惠友安、蓝卡、爱迪尔 |  |  | 套 |  | 0
3 | 数据采集器 |  | 惠友安、蓝卡、爱迪尔 |  |  | 套 |  | 0
4 | 巡更棒 |  | 惠友安、蓝卡、爱迪尔 |  |  | 台 |  | 0
5 | 感应纽 |  | 惠友安、蓝卡、爱迪尔 |  |  | 个 |  | 0
6 | 小计 | [6 empty] | 0

## 五方对讲
电梯五方对讲系统分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 线缆 | RVVP 6x1.0 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0 | 28套电梯，从电梯机房星型敷设线缆到消防控制室（线型初步暂定，待电梯厂家确认线缆类型后调整差价）
2 | 线缆 | RVVP 2x1.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 |  |  | 米 |  | 0 | 28套电梯，从电梯机房星型敷设线缆到消防控制室（线型初步暂定，待电梯厂家确认线缆类型后调整差价）
3 | 线管 | JDG32 |  |  |  | 米
4 | 辅材 |  |  |  |  | 批 |  | 0
5 | 小计 | [6 empty] | 0

## 机房工程
机房工程分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 消防控制室（约100M²）
2 | 墙面工程
3 | 白色乳胶漆 | ICI墙面清理，ICI防尘漆，刷漆2遍 | 国产优质 | 中国 |  | M2 |  | 0
4 | 防火填塞 | 预留洞封堵 | 国产优质 | 中国 |  | 项 |  | 0
5 | 天花工程 | [6 empty] | 0
6 | 天面防尘防潮处理 | 防尘防潮漆 | 国产优质 | 中国 |  | M2 |  | 0
7 | 铝板微孔吸音天花 | 600*600*0.8 | 欧陆、宝铂森、SK | 中国 |  | M2 |  | 0
8 | 不锈钢角线 | 5CM订做 | 国产优质 | 中国 |  | M |  | 0
9 | 天花配件及安装工程 |  | 国产优质 | 中国 |  | M2 |  | 0
10 | 地面工程
11 | 地面找平修补工程 |  | 国产优质 | 中国 |  | M2 |  | 0
12 | 地面防尘防潮处理 |  | 国产优质 | 中国 |  | M2 |  | 0
13 | 全钢防静电地板（含支架） | 600*600*35 | 沈飞、帕弗拉、奥斯曼 | 中国 |  | M2 |  | 0
14 | 机房入口踏步及斜坡处理 |  | 国产优质 | 中国 |  | 项 |  | 0
15 | 踢脚线 | 15CM订做 | 国产优质 | 中国 |  | M |  | 0
16 | 消防门 | [6 empty] | 0
17 | 房间标识牌 |  |  | 中国 |  | 个 |  | 0
18 | 双开钢质防火门 |  |  | 中国 |  | 樘 |  |  | 总包提供
19 | 照明
20 | 无弦格栅灯盘（含灯管） | 600*1200mm;2*36W | 雷士、欧普、三雄极光 | 中国 |  | 个 |  | 0
21 | 灯盘吊装支架、吊杆 |  | 定制 | 中国 |  | 个 |  | 0
22 | UPS工程 | [6 empty] | 0
23 | UPS主机 | 60KVA/0.5H | 艾默生、伊顿、APC | 中国 |  | 套 |  | 0
24 | 蓄电池 | 100AH,12V | 艾默生、伊顿、APC | 中国 |  | 节 |  | 0
25 | 电池柜 | 16节 | 国产优质 | 中国 |  | 节 |  | 0
26 | 电池连接线及配套线耳 | 25平方 | 配套 | 中国 |  | 项 |  | 0
27 | 电池柜承重加固及支架 | 定制 | 国产优质 | 中国 |  | 套 |  | 0
28 | 配电工程
29 | 市电双电源配电箱 | 总包提供 | 定制 | 中国 |  | 台 |  |  | 总包提供
30 | UPS配电箱 | 与强电专业同系列开关设备 | 开关设备：ABB、施耐德、西门子 | 中国 |  | 台 |  | 0
32 | 弱电井楼层配电箱 | 与强电专业同系列开关设备 | 开关设备：ABB、施耐德、西门子 | 中国 |  | 台 |  | 0
34 | UPS输入输出电缆 | WDZNB-YJY-4*50+1*25 | 国产优质 | 中国 |  | M |  | 0
36 | 电源线 | WDZCN-YJY-3X6 | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | M |  | 0
37 | 电源线 | WDZCN-YJY-3X4 | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | M |  | 0
38 | 电源线 | WDZC-BYJ-3X2.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | M |  | 0
39 | 空调机柜插座线缆 | ZRBV6 | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | M |  | 0
40 | 普通插座线缆 | ZRBV4 | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | M |  | 0
41 | 照明电缆 | ZRBV2.5 | 天诚、凌宇、联嘉祥 | 中国 |  | M |  | 0
42 | 空调插座 | 16A | 国产优质 | 中国 |  | 个 |  | 0
43 | 市电插座 | 10A | 国产优质 | 中国 |  | 套 |  | 0
44 | UPS插座 | 16A | 国产优质 | 中国 |  | 套 |  | 0
45 | 安全出口指示灯 | 含蓄电池 | 国产优质 | 中国 |  | 个 |  | 0
46 | 照明双联翘板开关 | 4位 | 国产优质 | 中国 |  | 个 |  | 0
47 | 金属强电线槽 | 100*50 | 国产优质 | 中国 |  | M |  | 0
48 | 金属弱电电线槽 | 500x150 | 国产优质 | 中国 |  | M |  | 0
49 | 线管 | JDG25 | 国产优质 | 中国 |  | M |  | 0
50 | 配件辅料 |  | 国产优质 | 中国 |  | 项 |  | 0
51 | 防雷接地
52 | 电源C级防雷保护 |  | OBO、DEHN、菲尼克斯 | 中国 |  | 套 |  | 0
53 | 等电位母线铜排 | 接地铜排30x3 | 国产优质 | 中国 |  | M |  | 0
54 | 接地电线（用于从大楼强电井引至机房接地铜网） | BVR32 | 国产优质 |  |  | M |  | 0
55 | 接地电线（用于从接地铜网上引至等电位连接箱） | BVR16 | 国产优质 |  |  | M |  | 0
56 | 接地电线（用于从接地铜网上引至防静地板、机房机柜机架设备及机房天面） | BVR6 | 国产优质 |  |  | M |  | 0
57 | 接地箱体 | LEB箱 | 国产优质 | 中国 |  | 个 |  | 0
58 | 机房接地 | 总包提供，联合接地，1欧姆以下 | [5 empty] | 0
59 | 辅助材料（焊接用等） |  | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
60 | 空调工程
61 | 空调 | 3匹壁挂 | 格力、美的、海尔 |  |  | 台 |  | 0
62 | 空调辅材（支架、铜管） | 3匹 | 国产优质 | 中国 |  | 批 |  | 0
63 | 小计 | [6 empty] | 0

## 综合管网
综合管网工程分项配置清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 双壁波纹管(主干管) | PC50 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 2*PC110 二管孔管道共800米
2 | 入户钢管 | SC80 | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | DN100钢管 6xSC80
3 | 管孔支架 | 管枕 | 国产优质 |  |  | 个 |  | 0 | 每4米一个
4 | 手孔井 | 弱电手孔井:0.6mX0.6mX0.8m | 国产优质 |  |  | 座 |  | 0 | 含井盖、土方、二次搬运等所有工序
5 | 二管孔管道开挖修复 |  | 国产优质 |  |  | 米 |  | 0 | 含土方、二次搬运、修复等所有工序
6 | 入户管接驳管接头 | 入户接驳出来 | 国产优质 |  |  | 处 |  | 0
7 | 辅材 |  | 国产优质 |  |  | 批 |  | 0
8 | 小计 | [6 empty] | 0

## 补充清单
补充清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | 小计 | [6 empty] | 0