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致 参 选 人 
一、本比选文件是依据有关比选参选的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本比选项目的特点和需要编制的。比选文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，比选文件的内容已清楚地反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等。
二、参选人获取比选文件后，应仔细阅读比选文件及附件的全部内容，比选文件与附件具有同等法律效力。
三、参选人在参选截止时间前，应仔细查阅有关该工程比选文件的答疑、补遗内容。比选文件、答疑、补遗内容不一致时，以比选人最后发出的为准。
四、参选人应在遵循比选文件的各项规定和要求的前提下，编制参选文件。编制参选文件时，应注意：
1．参选文件必须满足比选文件中的实质性要求和条件，否则其参选将会被否决。
2．参选人对比选文件有不同意见或不明之处，应在比选文件规定的截止时间前以书面方式向比选人质疑，求得彻底澄清。若比选人不接受参选人提出的意见，参选人必须按比选文件办理，而不应在参选文件中附加额外的条件。
五、参选人在提交参选文件时，应注意：
1．参选人应严格按照比选文件的要求进行参选文件的密封和标记。
2．参选人应当在比选文件要求提交参选文件的截止时间前，将参选文件送达比选文件规定的地点。
3.参选人须现场递交参选文件。现场递交参选文件时，参选文件应按规定封装。


比选人(盖章)：深圳市地铁集团有限公司
地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦21楼
联系人：王工，陈工
电话：15920040289，13418550487
日期：2020.12
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[bookmark: _Toc8290285][bookmark: _Toc358982548]比选公告
深圳市地铁集团有限公司拟采用公开比选方式对地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务进行公开比选，欢迎符合资质并有意向的参选人提交密封参选文件，有关事项如下：
1.项目名称：地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务
2.公告时间：2020年12月8日至2020年12月29日
3.比选方式：公开比选
  4.评标方法：综合评估法（技术40分、商务60分）
  5.比选内容：对地铁金融科技大厦项目45台三菱电、扶梯设备（其中：酒店部分13台垂直电梯，办公塔楼12台电梯，裙房商业7台电梯及13台扶梯）进行定期维护保养、故障维修及救援、损坏部件更换等服务，并按政府规定进行定期检验，配合政府部门完成电扶梯特种设备的年检。
  6.项目控制价上限：920,000.00元以内。（含税价）
  7.预计开始日期和预计结束日期按项目合同约定时间，共1年（合计12个月）。
  8.项目地点：地铁金融科技大厦
  9.参选申请人必须具备的条件： 
（一）参选人资质要求：具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证电梯维修A级或者具有中华人民共和国特种设备生产许可证许可项目含电梯安装A级。
（二）参选人业绩要求：近3年（本公告发布日起）已经履行完毕的单项合同金额在50万元（含）以上的电梯维保业绩至少一项。
（三）项目负责人资格要求：电梯安装维修工职业资格证（三级）或以上。
10.比选文件： 
深圳市地铁集团有限公司网站（http://www.szmc.net/）自行下载，时间另行通知。
11.下载比选文件起止时间：2020年12月8日9:00时至2020年12月29日17:00时。
12.现场踏勘地点：本工程不设现场踏勘，请参选人自行现场踏勘。
13.其他参选条件要求：
（1）国内注册的具有独立法人资格的企业，电梯原厂家在深圳市设有经工商登记注册的分公司参选需由总公司授权参选，母公司和分公司只允许一家参选。
（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段参选，违反规定，相关参选均无效。不接受联合体参选。
（3）在招参选活动中有串通参选、弄虚作假不良行为记录被暂停参选资格期间或涉嫌串通参选、弄虚作假并正在接受主管部门调查的参选申请人不被接受；
    （4）因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业，在红色警示期间，不接受其参与本次比选工程的参选；
    （5）根据法院的《司法建议函》，列入名单的施工企业不得承接政府投资工程。
13.联系方式：
比选人(盖章)：深圳市地铁集团有限公司
地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦21楼
联系人：王工，陈工
电话：15920040289，13418550487
日期：2020年12月
第一章 参选须知
[bookmark: _Toc358982549][bookmark: _Toc8290246][bookmark: _Toc8290286]第一节 参选人须知前附表
	序号
	内  容

	1
	比选项目名称：地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务
项目概况：
地铁金融科技大厦位于深圳市南山区深南大道与科苑路交汇处，是集甲级写字楼、五星级酒店、商业、片区交通枢纽为一体的超高层综合建筑。
本项目主体屋面高度235.45米，共计五十层（四十八层加上1F夹层及6F夹层），其中地下有四层地下室，首层为公交车站、配套设施、办公大堂及酒店次入口，二层为停车库，三至四层商业及酒店主入口，五层为酒店宴会会议配套设施，六层屋顶为公共活动花园；塔楼部分为七至四十八层，其中七至三十层为办公层，三十二至四十四层为酒店客房标准层，四十六层为酒店大堂，四十七层为餐饮，四十八层为泳池、健康设施空中酒吧。
比选范围：对本项目45台三菱电、扶梯设备（其中：酒店部分13台垂直电梯，办公塔楼12台电梯，裙房商业7台电梯及13台扶梯）进行定期维护保养、故障维修及救援、损坏部件更换等服务，并按政府规定进行定期检验，配合政府部门完成电扶梯特种设备的年检。
合同期限：暂定2021年1月1日起至2021年12月31日，维保服务期一年。具体以签约时电扶梯工程保服务需要为准。

	2
	参选人资格要求：具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证电梯维修A级，或者具有中华人民共和国特种设备生产许可证许可项目含电梯安装A级。

	3
	资格审查方式：资格后审。

	4
	是否接受联合体参选：不接受。

	5
	合同形式：总价合同。

	6
	参选有效期：自递交参选文件截止时间起算120个日历天。

	7
	参选最高限价额度：920,000.00元以内。（含税价）

	8
	参选文件份数： 
技术标：1份正本，7份副本；商务标：1份正本，7份副本；
整套参选文件电子文件只读光盘1份。

	9
	最低参选人数量要求：不少于3个

	10
	参选文件递交：
地点：深圳市地铁集团有限公司
地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦21楼
联系人：王工，陈工
电话：15920040289，13418550487

	11
	截标时间：2020年12月30日上午10:00。
地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦21楼

	12
	评标办法：综合评估法（技术40分、商务60分），详见评标办法。

	13
	签订合同：发出中选通知书30日内
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第二节 参选文件否决性条款摘要
特别说明：
本章节是本比选文件（含比选文件的澄清、答疑、补充文件等）中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：比选文件不予受理、无效标、废标条款。除出现以下情形外，参选文件的其他任何情形均不得作否决处理。比选文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。
1、开标会上，参选文件不予受理的情形（由比选人代表负责判定）
（1）在参选截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；
（2）未按比选文件参选须知第三节4.1条规定密封、标记和加盖参选人公章的；
2、参选文件审核中有关无效标的情形（由评标委员会负责判定）
（1）资格条件不符合比选文件要求或提供资料不全的；
[bookmark: _Toc380660161][bookmark: _Toc381345711][bookmark: _Toc419285103][bookmark: _Toc419285551]（2）参选文件的有关内容未按照比选文件规定加盖参选人公章的，或未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随参选文件一起提供授权委托书原件的；
（3）《参选函》和《报价函》未按比选文件规定格式和内容填写的；
（4）参选人的参选报价超过项目限价的；
（5）参选人的参选报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或参选报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的。
3、参选文件审核中有关废标的情形（由评标委员会负责判定）
[bookmark: _Toc257713370]（1）参选人以他人的名义参选或出现下列串通参选、弄虚作假参选嫌疑的：
a.不同参选人的参选文件内容存在非正常一致的；
b.不同参选人的参选文件错漏之处一致的；
c.不同参选人的参选报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
d.不同参选人的参选文件由同一单位或者同一个人编制的；
e.不同参选人的参选文件载明的项目负责人与主要技术人员出现同一人的；
f.不同参选人的参选文件相互混装的；
g.不同参选人委托同一人参选的；
h.不同参选人聘请同一人为其参选提供技术或者咨询服务的，但比选工程本身要求采用专有技术的除外；
i.比选人认定的其他串通参选情形。
（2）参选文件不满足比选文件规定的任何一项实质性要求的；
（3）比选人根据比选文件的规定对参选文件的参选价格进行调整，参选人不接受调整方式的，或不接受调整后的价格的；
（4）参选报价存在缺、漏项的，如果该参选人有相同项目单价的按其单价计算，如果没有相同项目单价的按全部有效参选报价中其它参选人相同项目的最高价计算，合计累计超过其参选报价的10%（不含10%）的。
[bookmark: _Toc8290288][bookmark: _Toc358982551][bookmark: _Toc8290248]
第三节 投 标 须 知
[bookmark: _Toc419285554][bookmark: _Toc8290249][bookmark: _Toc201742947][bookmark: _Toc419285106][bookmark: _Toc381345713][bookmark: _Toc8290289][bookmark: _Toc201997806][bookmark: _Toc143658440][bookmark: _Toc148329786][bookmark: _Toc148413285][bookmark: _Toc148778142][bookmark: _Toc134852005][bookmark: _Toc98817919][bookmark: _Toc135666612][bookmark: _Toc135666799][bookmark: _Toc148779937][bookmark: _Toc148954449][bookmark: _Toc148954844][bookmark: _Toc157847806][bookmark: _Toc148780223][bookmark: _Toc163530288][bookmark: _Toc187729563][bookmark: _Toc188869262]一、总  则
[bookmark: _Toc419285107][bookmark: _Toc358982552][bookmark: _Toc358982837][bookmark: _Toc372481513][bookmark: _Toc380660164][bookmark: _Toc380659208][bookmark: _Toc358982930][bookmark: _Toc358982631][bookmark: _Toc419285555][bookmark: _Toc381345714]1.1  定义
本比选文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“比选人”指                           ；
（2）“参选人”指向比选人提交参选文件的当事人；
（3）“比选文件”指由比选人发出的本文件，包括全部章节、附件及澄清补充文件；
（4）“参选文件”指参选人根据本比选文件向比选人提交的全部文件；
（5）“书面函件”指打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。
[bookmark: _Toc419285108][bookmark: _Toc358982931][bookmark: _Toc419285556][bookmark: _Toc372481514][bookmark: _Toc381345715][bookmark: _Toc380660165][bookmark: _Toc358982838][bookmark: _Toc380659209][bookmark: _Toc358982553][bookmark: _Toc358982632]1.2  比选说明
1.2.1 比选人就本参选人须知前附表（以下简称“前附表”）所述比选项目进行公开比选。本比选项目名称请参见前附表第1项。本比选项目的资金已经到位，可用于本比选合同项下的合格支付。比选人将通过深圳市国际比选有限公司，采取公开比选方式选择有资质、有经验、有实力和诚信守法、社会信誉好的参选人，与之签订合同，完成本合同项目。
1.2.2 参选人须认真阅读理解比选文件，特别是有关责任权利规定，按照比选文件的要求填报参选文件。
1.2.3 比选人特别要求在参选人参选递交印刷的参选文件时，并同时递交电子文件，用“Microsoft  Office”系列软件制作。
[bookmark: _Toc358982554][bookmark: _Toc358982633][bookmark: _Toc358982839][bookmark: _Toc358982932][bookmark: _Toc372481515][bookmark: _Toc380659210][bookmark: _Toc380660166][bookmark: _Toc381345716][bookmark: _Toc419285109][bookmark: _Toc419285557]1.3  对参选人的要求
[bookmark: _Toc419285110][bookmark: _Toc381345717][bookmark: _Toc380660167][bookmark: _Toc419285558][bookmark: _Toc148329787][bookmark: _Toc148413286][bookmark: _Toc163530289][bookmark: _Toc188869263][bookmark: _Toc148779938][bookmark: _Toc143658441][bookmark: _Toc148780224][bookmark: _Toc148954450][bookmark: _Toc157847807][bookmark: _Toc187729564][bookmark: _Toc148778143][bookmark: _Toc381345718][bookmark: _Toc148954845][bookmark: _Toc380660168]1.3.1 见比选公告
[bookmark: _Toc419285114][bookmark: _Toc419285562]1.3.2 参选人彼此之间存在法律法规规章及规范性文件禁止同时参选的情形的，不得同时参选。
[bookmark: _Toc372481516][bookmark: _Toc419285115][bookmark: _Toc419285563][bookmark: _Toc358982555][bookmark: _Toc358982634][bookmark: _Toc358982933][bookmark: _Toc358982840][bookmark: _Toc380659211][bookmark: _Toc380660169][bookmark: _Toc381345719]1.4  踏勘考察及参选费用
1.4.1 本项目现场踏勘具体信息见前附表。
1.4.2 参选人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用。比选人在参选人及其代表考察过程中不承担任何费用及责任。
1.4.3 在现场考察中由比选人提供的资料和数据，只是为了使参选人能够利用比选人现有的资料。比选人对参选人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。
1.4.4 不论参选结果如何，参选人应承担其参选文件编制与递交所涉及的一切费用，比选人对上述费用不负任何责任。因比选失败给参选人造成的损失，比选人概不负责。

[bookmark: _Toc8290250][bookmark: _Toc419285116][bookmark: _Toc8290290][bookmark: _Toc419285564][bookmark: _Toc381345720]二、比选文件
[bookmark: _Toc380659212][bookmark: _Toc358982635][bookmark: _Toc372481517][bookmark: _Toc381345721][bookmark: _Toc419285565][bookmark: _Toc358982556][bookmark: _Toc380660171][bookmark: _Toc358982841][bookmark: _Toc358982934][bookmark: _Toc419285117]2.1  比选文件的内容
2.1.1 本比选文件
（1）参选须知
（2）合同文件
（3）技术规格书
（4）参选文件格式
（5）附件
2.1.2 参选人应认真检阅比选文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范等参考资料。如参选人的参选文件不能满足本比选文件的要求，责任由参选人自负。根据本参选须知的规定，比选人有权拒绝没有实质上响应比选文件要求的参选文件。
[bookmark: _Toc358982558][bookmark: _Toc358982637][bookmark: _Toc358982936][bookmark: _Toc419285567][bookmark: _Toc358982843][bookmark: _Toc372481519][bookmark: _Toc381345723][bookmark: _Toc419285119][bookmark: _Toc380659214][bookmark: _Toc380660173]2.2  比选文件的修改
2.2.1 在参选截止时间7个日历天之前，如发现修改比选文件非常必要，比选人则以补遗书形式将修改颁发给每个参选人，并对他们起约束作用。参选人收到补遗书后应以书面的形式告知比选人加以确认。
2.2.2 为了给参选人合理的时间，使在编制参选文件时能把补遗书的内容考虑进去，比选人可以按照本须知第2.3.1款的规定，以书面的形式通知所有参选人延长参选文件的截止时间，参选人应确认收到通知，并将回执返回比选人。
[bookmark: _Toc253046957][bookmark: _Toc381345725][bookmark: _Toc257713373][bookmark: _Toc419285120][bookmark: _Toc419285568][bookmark: _Toc8290251][bookmark: _Toc8290291]三、参选文件的编制
[bookmark: _Toc380659215][bookmark: _Toc381345726][bookmark: _Toc358982559][bookmark: _Toc358982638][bookmark: _Toc372481520][bookmark: _Toc358982844][bookmark: _Toc380660176][bookmark: _Toc419285569][bookmark: _Toc358982937][bookmark: _Toc419285121]3.1  组成参选文件的文件
[bookmark: _Toc381345727][bookmark: _Toc380660177][bookmark: _Toc419285122][bookmark: _Toc419285570]3.1.1 参选人的参选文件应包括下列各项：
（1）技术标
（2）商务标
（3）整套参选文件电子文件光盘1份。
3.1.2 参选人必须按照比选文件要求的内容、参选文件格式及其它附件、资料的要求如实填写（表格可以按同样格式扩展、缩小，但内容和项目不能变化）。
[bookmark: _Toc358982560][bookmark: _Toc358982938][bookmark: _Toc358982639][bookmark: _Toc358982845][bookmark: _Toc380660178][bookmark: _Toc419285123][bookmark: _Toc380659216][bookmark: _Toc419285571][bookmark: _Toc381345728][bookmark: _Toc372481521]3.2  参选价格
3.2.1 参选价格指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的费用。
[bookmark: _Toc419285572][bookmark: _Toc381345729][bookmark: _Toc419285124][bookmark: _Toc380660179]3.2.2 参选文件的价格用人民币表示。
[bookmark: _Toc358982640][bookmark: _Toc358982939][bookmark: _Toc358982846][bookmark: _Toc372481522][bookmark: _Toc380659217][bookmark: _Toc380660180][bookmark: _Toc358982561][bookmark: _Toc381345730][bookmark: _Toc419285573][bookmark: _Toc419285125]3.3  参选有效期
3.3.1 参选有效期为参选须知前附表所规定的期限，在此期限内，所有参选文件均保持有效。
3.3.2 特殊的情况下，在原定参选有效期满之前，比选人可以根据需要以书面形式向参选人提出延长参选有效期的要求，对此要求参选人须以书面形式予以答复，参选人可以拒绝比选人这种要求，而不被没收参选保证金或参选保函。同意延长参选有效期的参选人不能要求也不允许修改其参选文件，但需要相应延长参选担保的有效期，在延长的参选有效期内本须知关于参选保证金或参选保函的退还与没收的规定仍然适用。
[bookmark: _Toc358982564][bookmark: _Toc419285127][bookmark: _Toc419285575][bookmark: _Toc372481525][bookmark: _Toc358982849][bookmark: _Toc380659220][bookmark: _Toc381345733][bookmark: _Toc358982942][bookmark: _Toc380660183][bookmark: _Toc358982643]3.4  参选文件的份数和签署
3.4.1 参选人按本须知 4.1款的规定，编制参选文件正本和前附表所述份数的副本，并明确标明：“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
3.4.2参选文件的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，并由参选人正式授权的一个或几个人签署，授权书应以书面委托的方式出具，并附在参选文件中。有增加或修正的各项，都应由参选文件签字人签字证明。
3.4.3全套参选文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人指示进行的，或者是参选人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由参选文件签字人签字证明。
3.4.4每位参选人只能提交一份参选文件。任何参选人都不允许以任何方式参与同一合同的其他参选人的参选。
[bookmark: _Toc358982943][bookmark: _Toc358982850][bookmark: _Toc381345734][bookmark: _Toc380660184][bookmark: _Toc372481526][bookmark: _Toc380659221][bookmark: _Toc419285576][bookmark: _Toc419285128][bookmark: _Toc358982565][bookmark: _Toc358982644]3.5 参选文件装订要求
[bookmark: _Toc358982944][bookmark: _Toc358982566][bookmark: _Toc358982645][bookmark: _Toc358982851][bookmark: _Toc372481527]参选文件应按技术标、商务标分开装订成册。
[bookmark: _Toc257713374][bookmark: _Toc419285129][bookmark: _Toc381345735][bookmark: _Toc8290252][bookmark: _Toc358982567][bookmark: _Toc358982945][bookmark: _Toc253046958][bookmark: _Toc358982646][bookmark: _Toc419285577][bookmark: _Toc8290292][bookmark: _Toc358982852]四、 参选文件的递交
[bookmark: _Toc419285578][bookmark: _Toc358982568][bookmark: _Toc358982946][bookmark: _Toc380660186][bookmark: _Toc372481528][bookmark: _Toc358982853][bookmark: _Toc380659222][bookmark: _Toc358982647][bookmark: _Toc419285130][bookmark: _Toc381345736]4.1  参选文件的密封与标记
4.1.1技术标（正本、副本）、商务标（正本、副本）、电子文档应分别密封包装。且密封袋上相应注明：
技术标部分/ 商务标部分/电子文档
项目名称：深圳地铁xxxxxx项目            
参选人名称（盖章）：                        
在         年    月    日    时之前不得开启。
4.1.2 如果外层包封没有按上述规定密封并加写标记，比选人将不承担参选文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的参选文件，比选人予以拒绝，并退还给参选人。
4.1.3参选人的所有参选文件均将在开标会上当众打开。接标后，比选机构对参选人的参选文件予以妥善保管。不按上述密封标记规定投递的参选文件，比选人不承担将其错放或提前开封的责任。
4.1.4参选文件应根据本条款的要求，超过接收时间的参选文件将不予接收。参选人在递交参选文件时应遵照工作人员的安排有秩序地进行。
[bookmark: _Toc358982569][bookmark: _Toc372481529][bookmark: _Toc358982648][bookmark: _Toc358982947][bookmark: _Toc358982854][bookmark: _Toc419285131][bookmark: _Toc419285579][bookmark: _Toc380660187][bookmark: _Toc380659223][bookmark: _Toc381345737]4.2  参选截止期
4.2.1 参选人应按参选须知前附表所述的地点、日期和时间将参选文件交给深圳市国际比选有限公司。参选文件需由法定代表人或法定代表人授权代理人递交参选文件。
4.2.2 比选人可以通过参选人须知2.3款规定的补充通知的方式，酌情延长递交参选文件的截止日期。在上述情况下，比选人与参选人以前在参选截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的参选截止期。
[bookmark: _Toc358982570][bookmark: _Toc358982649][bookmark: _Toc358982855][bookmark: _Toc358982948][bookmark: _Toc372481530][bookmark: _Toc380659224][bookmark: _Toc380660188][bookmark: _Toc381345738][bookmark: _Toc419285132][bookmark: _Toc419285580]4.3  迟到的参选文件
比选人在比选文件规定的参选截止期以后收到的参选文件，将原封退给参选人，比选人不负任何责任。
[bookmark: _Toc358982571][bookmark: _Toc358982650][bookmark: _Toc381345739][bookmark: _Toc372481531][bookmark: _Toc419285581][bookmark: _Toc380660189][bookmark: _Toc358982949][bookmark: _Toc419285133][bookmark: _Toc380659225][bookmark: _Toc358982856]4.4  参选文件的修改与撤回
4.4.1 参选人可以在递交参选文件后，修改或撤回其参选文件，但这种修改与撤回的通知，须在规定的参选截止期前，以书面形式交给比选人。
4.4.2 参选人的修改书或撤回通知书，应按本须知4.1款参选文件递交规定的要求编制、密封、标志（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）和发送。
4.4.3 在参选截止期后，不能更改参选文件。
4.4.4在参选截止期与参选人在参选文件格式中规定的有效期终止日之间的这段时期内，参选人不能撤回参选文件，否则其参选保证金将被没收。
[bookmark: _Toc253046959][bookmark: _Toc358982573][bookmark: _Toc257713375][bookmark: _Toc358982858][bookmark: _Toc358982951][bookmark: _Toc381345741][bookmark: _Toc419285134][bookmark: _Toc358982652][bookmark: _Toc419285582][bookmark: _Toc8290253][bookmark: _Toc8290293]五、开标、评标与定标
5.1开标
5.1.1、比选人将于前附表中规定的时间和地点举行开标会议，并邀请所有参选人代表参加。未参加开标会的参选人，视为其认可开标程序和结果。
    5.1.2、参加开标会议的参选人只能委派一名代表，且必须是参选人法定代表人或授权代表。法定代表人或授权代表须携带本人有效身份证明。
    5.1.3、开标会议由比选人主持，由参选人监督所有参选文件的密封和标记情况，经确认无误后，比选人当众拆封所有参选文件的报价标书部分，宣读参选人名称、参选报价情况等。按规定提交合格的撤回通知的参选文件不予开封，并退给参选人。
    5.1.4、比选人将作开标记录，并由参选人签字确认，以存档备查。开标会结束后，比选人代表将所有参选文件移交评标委员会。
5.2 评标委员会根据比选文件参选须知否决性条款中“参选文件有关无效标的情形”进行符合性审查。符合性审查未通过的参选文件为无效标。经评标委员会评审，发现参选人参选文件有比选文件参选须知否决性条款中“参选文件有关废标的情形”的，评标委员会应按废标处理。参选文件被认定为无效标或废标的参选人将不再进入下一阶段的详细评审。
5.3 权重
	名称
	技术
	商务

	分数
	40
	60

	合计
	技术分数+商务分数=100


5.4 商务得分计算
Fn= 60-60×│Sn-Sj│/Sj；其中：
Fn— 第N 参选人的报价得分；
Sn— 第N参选人的报价；
Sj—基准价；以参选人所报的算术平均值为评标基准值（当合格参选人数小于5名时，评标基准值为所有有效报价的算术平均值；当合格参选人数大于等于5名时，评标基准值为所有有效报价去掉1个最高价、1个最低价的算术平均值）
5.5 中选候选人及中选人的确定
按技术商务综合分从高到低排序，得分相同时评审价低者排名优先。根据排名先后，评标委员会应推荐排名第一的参选人为中选候选人，并编写评标报告。
     5.6 有效参选单位不足三个的，比选失败，比选人将重新比选。

[bookmark: _Toc358982872][bookmark: _Toc419285596][bookmark: _Toc8290254][bookmark: _Toc358982666][bookmark: _Toc257713376][bookmark: _Toc358982965][bookmark: _Toc381345755][bookmark: _Toc358982587][bookmark: _Toc419285148][bookmark: _Toc8290294][bookmark: _Toc253046960]六、授予合同
[bookmark: _Toc268176781][bookmark: _Toc380659239][bookmark: _Toc419285149][bookmark: _Toc267645526][bookmark: _Toc380660206][bookmark: _Toc419285597][bookmark: _Toc381345756][bookmark: _Toc268177035][bookmark: _Toc358982667][bookmark: _Toc358982873][bookmark: _Toc358982966][bookmark: _Toc358982588][bookmark: _Toc267645530]6.1 参选文件的审核
6.1.1  比选人将根据本比选文件列出的规定和要求审查中选候选人是否有能力履行合同。如果审查通过，比选人将确定该参选人为中选人。
6.1.2  审查参选人按照本须知规定提交的参选文件和比选人认为必要的、合适的资料。
6.1.3  审核和审查的原则：应遵循比选文件的要求进行审查。依据的文件有：
1 ） 经备案的比选文件，包括比选文件的补充、修改或澄清文件；
2 ） 经备案的设计文件、技术文件等资料；
3 ）记录开标过程的比选开标记录表；
4 ） 其他必须的资料。
6.1.4  参选文件的审核：
[bookmark: _Toc381345757][bookmark: _Toc380660207][bookmark: _Toc419285150][bookmark: _Toc419285598]6.1.4.1 中选候选人的参选文件及其澄清有参选须知第二节“参选文件否决性条款摘要”的相关规定情形之一的，属于重大偏离；
6.1.4.2  参选文件的细微偏离
1）细微偏离是指参选文件在实质上响应比选文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他参选人造成不公平的结果。细微偏离不影响参选文件的有效性。
2）可以对细微偏离按照有利于比选人的原则进行调整，且参选人不得因此提出任何异议。
[bookmark: _Toc419285599][bookmark: _Toc380660208][bookmark: _Toc381345758][bookmark: _Toc419285151]6.1.4.3  重大偏离的处理
6.1.4.3.1  比选人有权依据中选候选人的参选文件及其澄清，判定参选文件为无效标。除第一章第二节“参选文件否决性条款摘要”中规定的情形外，对参选文件应坚持谨慎确定无效标的原则；
6.1.4.3.2 在做出任何一项无效标的决定之前，都应严格遵循以下程序：
1）比选人应要求当事参选人作相应的书面澄清。
2）书面澄清应由当事参选人法定代表人或授权代表签字确认。如果参选人拒绝书面澄清或不签字确认的，视为同意比选人的要求。
3）做出无效标的决定，应详细记录做出无效标的理由、依据。
4）做出无效标的，比选人应当宣布本次比选失败，重新组织比选。
[bookmark: _Toc370804279][bookmark: _Toc419285152][bookmark: _Toc381345759][bookmark: _Toc380659240][bookmark: _Toc372481545][bookmark: _Toc380660209][bookmark: _Toc419285600][bookmark: _Toc257713377][bookmark: _Toc358982882][bookmark: _Toc358982676][bookmark: _Toc358982597][bookmark: _Toc253046961][bookmark: _Toc358982975]6.2  合同授予标准
6.2.1 比选人将根据国家相关法律和深圳市的相关规定确定中选人。
6.2.2 比选人将根据本比选文件列出的规定和要求审查中选候选人是否有能力履行合同。如果审查通过，比选人将确定该参选人为中选人。
[bookmark: _Toc368065731][bookmark: _Toc419285601][bookmark: _Toc358982668][bookmark: _Toc419285153][bookmark: _Toc358982589][bookmark: _Toc370804280][bookmark: _Toc358982874][bookmark: _Toc372481546][bookmark: _Toc368066900][bookmark: _Toc358982967][bookmark: _Toc380659241][bookmark: _Toc380660210][bookmark: _Toc381345760]6.3  比选人保留接受和拒绝任何某一参选或所有参选的权力
尽管有本须知 6.2款的规定，在比选人授标前任何时候，不论任何原因，比选人有权接受或拒绝任何参选，宣布参选程序无效，或拒绝所有参选，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。
[bookmark: _Toc358982875][bookmark: _Toc358982968][bookmark: _Toc380659242][bookmark: _Toc381345761][bookmark: _Toc419285154][bookmark: _Toc419285602][bookmark: _Toc358982590][bookmark: _Toc368066901][bookmark: _Toc372481547][bookmark: _Toc370804281][bookmark: _Toc380660211][bookmark: _Toc358982669][bookmark: _Toc368065732]6.4  合同价的确定
参选报价如果不符合比选文件规定的报价原则或出现错误，比选人将根据参选人的报价及比选文件、评标办法按照下述原则修正，确定合同价。（但无论如何修正，合同价不能大于中选价）
（1）合同价不超过中选价；
（2）大小写不一致的，以商务标中总报价大写文字表述部分为准；
（3）各项汇总数额合计与上述文字表述不一致时以小者为准；
（4）单价与数量之积与合价不一致时以小者为准；
（5）缺项、漏项时视为包含在其他项目中；
（6）按照上述调整后总额如果超出参选人的报价，则合同价仍为中选价，并按合同价调整分项报价，以形成计算合理的价格构成。
[bookmark: _Toc358982969][bookmark: _Toc368065733][bookmark: _Toc368066902][bookmark: _Toc370804282][bookmark: _Toc358982591][bookmark: _Toc372481548][bookmark: _Toc358982876][bookmark: _Toc380659243][bookmark: _Toc381345762][bookmark: _Toc380660212][bookmark: _Toc358982670][bookmark: _Toc419285155][bookmark: _Toc419285603]6.5  中选通知书
在规定的参选有效期内，比选人将中选结果在深圳地铁集团官网、国企阳光采购平台公示，公示期为3个日历天。在规定的时间内无异议的，比选人将以书面形式向中选人发出中选通知书。
[bookmark: _Toc419285604][bookmark: _Toc419285156]6.6 质疑处理
6.6.1  与本比选参选活动有关的质疑，按照《中华人民共和国比选参选法》、《中华人民共和国比选参选法实施条例》等文件执行。如有质疑，参选人应严格按以下先后顺序执行。
1）参选人应在法定期限内以书面形式向比选人提出异议。
2）比选人在收到书面异议后对参选人做出书面答复。
3）参选人如对答复不满意或比选人未在规定期限内作出答复的，参选人在答复期满后十日内向上级主管部门投诉。
6.6.2  参选人提出异议的，应当遵守下列时间节点：
1）潜在参选人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对比选文件有异议的，应当在参选截止时间10日前提出。
2）参选人对开标有异议的，应当在开标现场提出。
3）参选人或者其他利害关系人对依法必须进行比选的项目的评标结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出。
[bookmark: _Toc419285605][bookmark: _Toc358982877][bookmark: _Toc358982970][bookmark: _Toc380659244][bookmark: _Toc368066903][bookmark: _Toc368065734][bookmark: _Toc380660213][bookmark: _Toc381345763][bookmark: _Toc358982592][bookmark: _Toc370804283][bookmark: _Toc419285157][bookmark: _Toc358982671][bookmark: _Toc372481549]6.7  合同协议书的签署
中选人在收到中选通知书 30天内，派代表前来最后商定合同和签订合同。
[bookmark: _Toc370804284][bookmark: _Toc358982878][bookmark: _Toc372481550][bookmark: _Toc358982593][bookmark: _Toc381345764][bookmark: _Toc380660214][bookmark: _Toc380659245][bookmark: _Toc368066904][bookmark: _Toc358982971][bookmark: _Toc358982672][bookmark: _Toc368065735][bookmark: _Toc419285158][bookmark: _Toc419285606]6.8  履约保证金
6.8.1 在接到中选通知书28个日历天内，中选的参选人应按合同规定向比选人提交履约保证金。按合同文件规定，履约保证金为合同总价的10%。
6.8.2 如果中选人的履约保证金是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由比选人认可的在中国注册的银行开具。
6.8.3 如果中选人不遵守本须知 6.7款或 6.8.1、6.8.2款的规定，不与比选人签订合同并提交履约保证金，或者在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，比选人则有权没收该参选人的参选保证金，并视为其放弃中选资格；给比选人的损失超过参选保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc358982673][bookmark: _Toc372481551][bookmark: _Toc381345765][bookmark: _Toc358982879][bookmark: _Toc370804285][bookmark: _Toc358982594][bookmark: _Toc368065736][bookmark: _Toc380659246][bookmark: _Toc368066905][bookmark: _Toc419285607][bookmark: _Toc380660215][bookmark: _Toc358982972][bookmark: _Toc419285159]6.9  合同生效
比选人收到中选人按本须知6.8款提交履约保证金，经合同各方授权代表在合同协议书上签字，并加盖各方单位公章后，合同正式生效。
[bookmark: _Toc372481552][bookmark: _Toc358982595][bookmark: _Toc358982880][bookmark: _Toc358982973][bookmark: _Toc419285608][bookmark: _Toc368066906][bookmark: _Toc381345766][bookmark: _Toc380660216][bookmark: _Toc380659247][bookmark: _Toc419285160][bookmark: _Toc370804286][bookmark: _Toc368065737][bookmark: _Toc358982674]6.10  比选人的权利
比选人在和中选人签订合同之前，有权组织对该中选单位进行实地考察，并可以作为比选人决定是否与中选人签订合同的依据。在中选通知书发出之前，对存在造假的中选候选人，比选人有权将中选候选人的参选作废标处理，并追究中选候选人的缔约过失责任。在中选通知书发出之后合同签订之前，对存在造假的中选人，比选人有权拒绝与中选人签订书面合同，并追究中选人的法律责任。
[bookmark: _Toc368066907][bookmark: _Toc358982974][bookmark: _Toc372481553][bookmark: _Toc358982881][bookmark: _Toc380660217][bookmark: _Toc368065738][bookmark: _Toc380659248][bookmark: _Toc358982596][bookmark: _Toc358982675][bookmark: _Toc419285161][bookmark: _Toc370804287][bookmark: _Toc419285609][bookmark: _Toc381345767]6.11 腐败和欺诈行为
6.11.1 在比选或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与比选、评标和合同执行事务有关人员的行为均属“腐败行为”。
6.11.2 通过提供伪证，影响比选工作或合同执行，或参选人之间串通，影响公平竞标，均属“欺诈行为”。
6.11.3 腐败或欺诈行为均会导致其参选文件被拒绝，并没收其参选保证金。而且，将进一步取消该有腐败或欺诈行为的参选人参与比选人所有其它项目参选竞争的资格。
[bookmark: _Toc419285610][bookmark: _Toc419285162][bookmark: _Toc381345768][bookmark: _Toc8290295][bookmark: _Toc8290255]七、其他
[bookmark: _Toc419285611][bookmark: _Toc419285163][bookmark: _Toc380660219][bookmark: _Toc381345769]7.1 本比选文件的解释权归比选人所有，比选人有权在法律允许范围内调整本次比选活动的细节及保留最终解释权。
[bookmark: _Toc380660220][bookmark: _Toc419285612][bookmark: _Toc381345770][bookmark: _Toc419285164]7.2 比选人向参选人提供的资料和数据，是比选人现有的能使参选人利用的资料，比选人对参选人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
7.3 参选人应指定一名参选事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解比选文件及随时通过深圳地铁集团官网、国企阳光采购平台网站公布的与本比选项目有关的资料。
[bookmark: _Toc419285165][bookmark: _Toc381345771][bookmark: _Toc380660221][bookmark: _Toc419285613]7.4 如果参选人实质上不符合参选资格，即使已购买比选文件、参加参选并缴纳各种费用，比选人可以随时取消其参选或中选资格，比选人对该参选人的一切损失概不负责。
7.5 本比选文件中所述时间均为北京时间。
[bookmark: _Toc419285614][bookmark: _Toc419285166][bookmark: _Toc381345772][bookmark: _Toc380660222]7.6 本比选文件所有的附件与本比选文件具有同等效力。

地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务比选文件
[bookmark: _Toc177808827][bookmark: _Toc358982598][bookmark: _Toc177544654][bookmark: _Toc257713378]
[bookmark: _Toc356206848]附件：评审用表格
附表1：符合性评审表
符合性审查表

项目名称：地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务     
	序号
	参选人名称
	参选报价是否超过报价上限
	参选人营业执照（扫描件）
	参选人企业资质：具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证电梯维修A级，或者具有中华人民共和国特种设备生产许可证许可项目含电梯安装A级。（原件扫描件）
	近3年（本公告发布日起）已经履行完毕的单项合同金额在50万元（含）以上的电梯维保业绩至少一项
	项目负责人资格要求：电梯安装维修工职业资格证（三级）及以上
	审查结论

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	



说明：1、审查通过用“○”表示；未通过用“×”表示。结论用“通过”或“未通过”表示。
2、只有全部项目通过初步审查时，结论为“通过”，否则为“未通过”。

评委签名：
监督人员签名 :                                                               日期


附表2：技术标评分表
     技术标评分标准 

项目名称：地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务     
	序号
	评审项目
	评审内容
	分数
	备注

	1
	机构设置
	参选人为深圳市内注册的单位或深圳市外注册的单位在深圳市设有分（子）公司或办事机构，须提供办公场所产权证明或租赁合同（复印件加盖公章）。满足要求得2分；不满足要求不得分。
	3
	

	2
	服务方案
	参选人简介及竟争优势综合评分：根据响应情况进行分档评分：评价为优得3分；良得2分；中得1分；差得0分。
	3
	

	
	
	项目组织架构及职责分工综合评分：根据响应情况横向比较合理性、完善性、可行性：评价为优得3分；良得2分；中得1分；差得0分。
	3
	

	
	
	服务标准及承诺综合评分：根据响应情况横向比较合理性、完善性、可行性：评价为优得3分；良得2分；中得1分；差得0分。
	3
	

	
	
	服务响应、应急措施预案及其他配合措施综合评分：根据响应情况横向比较合理性、完善性、可行性：评价为优得3分；良得2分；中得1分；差得0分。
	3
	

	3
	维保工具装备等配置情况
	1.提供承诺300元以上常用备件清单及价格（须提供对应的品牌及价格，否则不得分。必须有价格，提供价格的为300元以上常用备件，数量不少于50项，价格是维保期需付费更换的全部费用，如需更换，最终执行价格双方商定，但不高于此价格）。 4分
2.提供承诺300元以下常用备件清单及价格（提供300元以下免费更换备件，数量不少于50项）。 3分
3.提供承诺可以把常用备件（备件清单每样至少1件，如没有清单只有承诺不得分，缺任一项不得分。只承诺2清单所有备件，得3分，只承诺1中清单所有备件得5分）免费存放在合同执行地电梯专用（提供的备件必须为项目电梯能够使用的常用备件，如发现不能使用，则在后期进行责任扣款或解除合同）。                       8分
	15
	

	4
	人员及设备保障
	提供合格的维保人员专业操作证（人员匹配本单位社保官网的人员清单和人员社保证明、电梯操作证复印件证明，操作证和社保证明人员要一致，10人以下不得分）：
（1）10人（含）以上             1分
（2）20人（含）以上             2分
（3）30人（含）以上             3分
（4）40人（含）以上             4分
（5）50人（含）以上             5分
	5
	

	5
	电梯维保业绩
	提供不超过10个已履行完毕电梯维保项目合同，累计总金额：
50万元≤合同总金额＜100万元，得1分；
100万元≤合同总金额＜300万元，得2分；
300万元≤合同总金额＜500万元，得3分；
500万元≤合同总金额＜700万元，得4分；
合同总金额≥700万元以上，得5分。
	5
	近3年（本公告发布日起）已履行完毕的业绩（合同关键页复印件）

	合计:
	40
	

	评委签名：                                             

	监督签名：                                                    日期：




附表3：商务标评分表
	[bookmark: RANGE!A1:G8]商务标评审表

	项目名称：地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务              

	序号
	评审内容
	评审标准
	基准值
	参选人1
	参选人2
	……
	备注

	1
	报 价
（元）
	Fn= 60-60×│Sn-Sj│/Sj；其中：
Fn— 第N 参选人的报价得分；
Sn— 第N参选人的报价；
Sj—基准价；以参选人所报的算术平均值为评标基准值（当合格参选人数小于5名时，评标基准值为所有有效报价的算术平均值；当合格参选人数大于等于5名时，评标基准值为所有有效报价去掉1个最高价、1个最低价的算术平均值）
	0.00 
	　
	　
	　
	　

	2
	得分（A2）
	
	
	　
	　
	　
	　

	评委签名：                                             

	监督签名：                                                    日期：




第2章 [bookmark: _Toc8290297]  合同文件
[bookmark: _Toc419285617][bookmark: _Toc381345775][bookmark: _Toc419285169][bookmark: _Toc257713403][bookmark: _Toc177808831]一、合同协议书（格式）
甲方：                              
乙方：                               
1、 [bookmark: _Toc483229084]乙双方经双方协调一致，达成如下协议：
[bookmark: _Toc483229085]一、本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。 
    二、下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。
（一）合同协议书；
（二）中选通知书
（三）报价汇总表及付款明细；
（四）主要工作内容；
（五）备件清单；
（六）电梯维保项目验收表；
[bookmark: _Toc483229086]（七）参选文件服务承诺
三、主要内容
[bookmark: _Toc483229087]      电梯委外维修保养服务。
四、承包方式
维修保养方式为半包保养方式（包含免费更换价格300元以下备件，不含电梯主机、曳引钢丝绳大修，不含电梯视频监控等外设设备，但以上设备在需要维护时，乙方需无条件配合，且不再收取任何费用）。即乙方提供电梯日常维保工作（对电梯进行检查和清洁、润滑、调整、更换易损件等日常维护和保养性工作）、电梯故障的维修工作、零部件和运行损坏部件的更换服务（500元以下的自然损坏零部件费用由乙方负责）。乙方负责项目管理中各类消耗品的费用、管理佣金、税金。
外力、人为及不可抗力因素损坏的单价在300元以上（含300元）的电/扶梯零配件，维修费用由业主承担，承包商负责修复。（更换的零配件种类型号由承包商提供，业主根据历史合同单价、市场询价和承包商参选文件所列承诺为准，双方协商确定零配件单价。）
外力、人为及不可抗力因素损坏的单价在300元以下的电/扶梯零配件由承包商负责免费更换。部分300元以下零配件以承包商参选文件所列承诺为准。
[bookmark: _Toc483229088]    五、电梯维修保养服务期限
[bookmark: _Toc483229089]电梯维修保养服务期限：2021年   月   日至2022年   月   日。具体每台电梯合同开始日期详见第三部分维保清单报价汇总表。
六、合同总价及付款方式
1.本合同为总价包干合同，合同总价为人民币￥  元(大写：   )。合同的增值税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税率的变化进行调整。        
2.以合同签订生效日期起，甲方每个自然季度根据《电梯维保项目验收表》对乙方进行考核，按考核结果支付相应维保费。乙方向甲方提出合同支付审批表，同时必须注明支付的合同依据（电梯维保项目验收表），并附上全额增值税专用发票（税率6%）。如果付款方名称与甲方不一致，乙方有权决定不接受付款方代客户的付款，由此而引起的任何延误与问题，甲方不承担任何责任。
3.本合同履约保证金为合同金额的10%，乙方应在签订合同时向甲方以转账或履约保函方式提交此部分履约保证金，在合同期满后退函，不计利息。
本合同履约保证金为人民币（大写）：            （￥      元），由乙方在双方签订合同前提交。当乙方完成合同项下所有义务并通过验收合格30天后，由甲方将该履约保证金无息退还给乙方；如乙方未能按合同规定履行相应合同义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；如乙方不履行合同的，甲方将没收履约保证金。
履约保证金或履约保函应采用与本合同价格相同的货币。
履约保证金可采用下列任何一种形式：
● 甲方认可的不可转让、不可撤销的见索即付银行保函；该银行保函由甲方同意的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，有效期应至服务完成并经甲方最终验收合格之日止。
[bookmark: _Toc483229090]● 现金或甲方认可的银行汇票、支票。
七、双方义务、权利与责任
（一）乙方的义务、权利与责任
1.乙方负责甲方XX项目和XX品牌电梯的维修保养服务工作，保养项目应覆盖《电梯使用管理与维保规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目。乙方在接到甲方的进场通知后进场，并立即开始履行其服务。
2.乙方的服务时间为合同要求进场的日期开始，甲方对服务期的调整或拖延， 乙方也应作相应调整或顺延，甲方不另外增加费用。
3.凡涉及项目变更、工作量增减、议价、索赔、处理事故、改变标准等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，形成一致的书面意见。
4.本合同工作质量实行乙方自检，甲方监督考核的管理体制。对出现维修保养质量问题或返工而造成的直接经济损失，由乙方承担。一切维修保养活动均应达到国 家、地方主管部门规范、制度的要求，如需年度审报备案的，由乙方负责实施。
5. 乙方至少安排2人24小时负责应急抢修。乙方应在每天9：00至18：00派驻  名维保人员驻场，18：00至21：00派驻  名维保人员驻场，21：00至第二天9：00派驻  名维保人员驻场。接受甲方全过程的监督和管理，认真接受定期检查。每台电梯保养不少于1小时。维保人员不参与抢修。（派驻的维保人员数量根据项目要求最终在合同澄清谈判中由甲方确定，乙方承诺按甲方要求的数量派驻维保人员）
6. 乙方应派持有电梯维修保养资格证、专业技术水平高的技术人员（主要维保人员从事电梯维保工作经验不低于3年、具有相关梯型的培训记录）进行维修保养工作；派持有电梯自检员资格证的技术人员进行抽检保养工作。维修保养人员名单、档案资料及其联系方式清单应以书面的形式送交甲方。甲方人员每个月检查电梯的维保质量，对不合格项目，甲方人员提出整改要求：由乙方维保人员在三日内对电梯进行整改。如发现乙方维保人员无证上岗或没有在乙方公司注册登记的维保人员（以上岗证为准），甲方有权停止乙方维保人员继续作业，并要求乙方支付违约金500元/人。
7.乙方需更换维修保养人员时必须提前一个月通知甲方，并提供相关操作人员的作业证件于甲方处备案，经甲方同意后方可更换，未提前一个月通知甲方，每次扣除维保费500元。
8.乙方负责维修保养工作的质量、安全、文明服务施工作业，承担全部质量、安全、文明服务责任。在作业中，需对作业区域设置安全防护措施，如因乙方原因造成人员伤亡事故及直接损失，由乙方自行承担且甲方保留追偿权利。
9.乙方接受甲方应急事件的指挥和调集，完成好应急工作任务。
10.乙方以甲方名义进行的任何活动必须以甲方的利益为先，并经甲方同意。
11.乙方任命一名负责人，报管理处备案。甲方对乙方的维护人员进行月度的考核，对于连续三次考核在此项扣分者，甲方有权要求乙方更换维护人员。
12.乙方应有预见性地进行维保工作，并及时排除电梯故障（同类型电梯同样故障每月不能超过4次，每超过一次扣除500元）。电梯出现故障时，因乙方维修人员技术或备品备件原因超过修复时间期限的（常用配件一般配件特殊配件等由乙方提供配件清单，确认时间以后算起，特殊及定制配件除外），每超过24小时扣除维保费1000元。（需更换常用备件修复期限为3小时，需更换特殊备件修复期限为72小时，订制的配件除外）。
13.乙方维修工作人员在对电梯进行定期检查保养时，对电梯潜在的问题及故障的诊断和处理都具备一定的针对性和预见性，特别是有关安全因素的维修项目，如：抱闸分解维修调整工作、电梯负荷的调校工作，都一丝不苟地做在前面，以确保电梯安全正常的运行。对于隐蔽的有机械磨损和可能存在电气老化的元器件，应及时的有预见性的进行更换和处理，把电梯出现故障的可能性降到最低。对影响电梯外观和环境的项目如照明（应为通用灯管）、吊顶、排气风扇等也应予以重点关注，一旦出现使用效果不佳的情况，应主动提前报予甲方，经甲方同意后予以更换，以确保电梯处于良好的运行状态。
14.乙方保证电梯每月可使用程度达到99%，电梯当月可使用程度每低于标准 0.5% 的，扣除当月维保总费用的1%。电梯可使用程度＝（电梯每月需运行时间－电梯故障停机待修时间）÷电梯每月需运行时间。【电梯每月理论运行时间为24小时／天*30天=720小时，需运行时间为708.5小时】
15. 乙方接到电梯故障或困人故障通知，必须15分钟内赶到，每超过10分钟赶到现场的每次扣除维保费1000元。乙方在到达现场后30分钟未救出被困人员，每次扣除维保费3000元；若困人时间超过45分钟，每次扣除维保费5000元；非工作时间 30 分钟内赶到现场（含双休日和节假日），否则甲方有权扣除该故障电梯当月保养费的50%，并由乙方承担相关的法律责任。如因乙方困人救援不及时构成一般事故或导致电梯损坏的，由乙方承当一切维修费用及相关法律责任。
16.所有电梯每个月发生电梯困人故障不能超过4次，每超过1次扣除维保费500元。（人为、不可抗力原因造成故障及困人故障除外）
17.如有重大活动(如开业、举办重要大型会议或活动)时，以及有重要领导人或重要客人来访时，在接到通知后，提前进行模拟演练，最大限度杜绝发生类似卡梯、关人等现象的发生。维修保养人员到现场随时提供专梯服务和电梯安全运行保障技术服务。保证随叫随到，以确保活动期间电梯安全运行。
18.乙方应每月定期参加甲方组织的维修保养调度例会，乙方应提供每月、每季、半年、年度的电梯保养计划，每月、年度的电梯维修保养总结（包含故障统计、分析及后续调整保养计划等），违者扣除维保费500元/次/项。
19.乙方在本合同期内需为每台电梯，做一次载荷试验，具体试验时间与甲方现场管理人员协商确定。
20.乙方维保人员应整齐穿着工装，不得违反甲方相关的规章制度，每违规一次扣除维保费500元。乙方在填写任何联系单及维修报告时，需负责、真实地填写，如发现弄虚作假、欺骗等行为，每次扣除维保费500元。
21.甲方对乙方的作业进行抽查，发现乙方不按要求作业（维保计划、安全规章）的，每次扣除维保费500元。
22.作业要求：
（1）乙方按照国家有关规定对电梯提供全面维保服务，安全第一、保证电梯高效运行，预防保养为主、故障检修为辅，通过维修保养达到出现故障及时维修并彻底排除故障，减少停机检修时间，延长电梯使用寿命的目标；乙方严格按照《电梯制造与安装安全规范》、《电梯使用管理与维护保养规则》及其引用的其他标准技术规范要求对电梯各部件进行维护保养。所有标准及技术规范均以最新版本为准，如国家或地方政府部门对电梯维保项目有关规定进行更新，则维修服务按新的有关规定执行。未经甲方同意，乙方不得私自更改电梯的运行程序及运动行方式。
（2）乙方在维保作业过程中，应对电梯工作环境进行检查，如发现有影响电梯正常运行因素时应立即和甲方商量改善；乙方进行维保作业时，需对作业区域设置安全防护措施，在作业过程中由于乙方违规或没有进行有效的安全防护造成的安全事故，由乙方承担相应损失及责任。
（3）乙方在施工作业中严格遵守甲方的各项规章制度，按要求着装、设置安全防护、确定施工负责人，乙方在施工作业中要对周边设备及环境设置安全防护，一旦因乙方原因损毁，按照甲方规定赔偿。
（4）保养项目标准化，具体保养细则。以国标作为标准和附件，保养达不到国标要求，视为保养不到位，每次每项扣除500元维保费。
23.乙方在维修保养时，应保证所提供的配件为全新的原厂配件，如发现乙方采用劣质或假冒伪劣产品进行代替的，每发现一次扣除维保费20000元，发现达三次及以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。（如有特殊情况，需使用非原厂配件时，乙方应书面提出申请，待甲方专业工程师确认后，方可使用。）
24.乙方在维保、维修及大修过程中，如损坏电梯相关设备，由乙方负责维修，如无法修复则由乙方负责更换全新，原则上损坏的物品应以更换为主，如遇到无法更换只能修复的情况，除需负责复原电梯正常使用外，还需按照双方约定，照价赔偿电梯的折旧费用。双方约定应由乙方出资，邀请第三方（政府指定具有相关资质的单位）对设备进行评测，按对电梯日后使用的影响程度，进行赔偿。
25.乙方需按甲方的联系单、函件的回复时间(时间需合理)做出相应的回复或采取措施，否则每次扣除维保费300元。乙方需在回复甲方联系单上对甲方反馈的问题提交解决时间并需在约定的时间内完成相应工作，如有延期，时间不能超过10个工作日，否则每超过一天扣除维保费300元。如因特殊情况，需征得甲方的同意后，可适当延期。
26.乙方每年向深圳市特种设备安全检验研究院办理电梯安全年检手续，更换《使用标志》必须在《使用标志》有效期到期之前完成。如属于乙方没及时办理，导致在有效期之后完成的，每拖延一天扣除维保200元∕台。
27.根据国家法律、法规或者安监局要求对电梯进行强制性改善的项目，费用支付规定如下：（1）、如果改善的根本原因是电梯本身存在设计、制造、安装等缺陷，乙方必须无条件、免费进行配合；（2）、除以上第（1）款原因以外，如果改善的根本原因是国家法律法规或安监局对电梯安全提出的新要求，新标准，目的是进一步提升电梯安全运行等性能，乙方负责进行改造，甲方支付合理的材料及人工费用。
28.凡涉及合同变更的，均应事前与甲方商定，并按甲方有关管理规定办理合同变更手续，未办理有关审批手续的不予变更；擅自变更合同事项的，视为乙方违约， 甲方有权终止合同，并不给乙方任何补偿。
29.因不可抗力（主要指战争、地震、暴乱等）导致合同不能全部或部分履行， 乙方不承担责任，但是乙方应当尽最大努力减少甲方损失。如果乙方未积极采取任何 措施导致甲方损失扩大的，乙方应当就扩大部分的损失承担相应赔偿责任。
30.乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。
31.在合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分实施维修保养时，甲乙双方协商变更合同。
32.如有重复扣款项目，以最高扣款项目为最终扣款总额。
（二）甲方的义务、权利与责任
1.经甲方验收合格并收到乙方合法有效的发票审核无误后按期支付电梯维修保养服务费用。
2.甲方应及时为乙方的维保工作提供必要协助。
3.甲方有权要求乙方免费对甲方管理人员进行每年不少于两次的电梯操作、电梯困人援救等培训。
4.甲方对乙方的维保人员进行不定期的考核（依照乙方维保工艺）。对于连续三次考核不合格者，乙方需更换维保人员；乙方对从事电梯维保人员工作安排如有变动，需提前一个月通知甲方，并经甲方同意后方可更换。
5.甲方负责对乙方维保服务进行检查监督，若乙方工作达不到合同要求，甲方有权按合同规定进行处罚。
6.甲方如遇特殊维保工作要求时，须提前通知乙方，经乙方同意后，乙方安排人员进行处理。
[bookmark: _Toc483229091]7.甲方有权否定乙方在本项目管理中做出损害甲方利益的决定和行为，并有权向乙方索赔（法律及合同约定除外）。
八、违约责任
1.如因乙方责任直接造成甲方经济损失，乙方应根据损失情况向甲方赔偿。赔偿费经双方确认后，可在每期服务费支付中按相应金额予以扣除。
2.乙方人员维修保养服务不到位或质量达不到要求，经二次书面警告合理时间内乙方仍未进行有效整改的，甲方可终止合同，乙方由此所造成甲方的直接经济损失由乙方承担直接赔偿责任，赔偿款项经双方确认后甲方有权在应向乙方支付的费用中扣除，如不足支付赔偿金额，由乙方补交不足部分。
3.乙方不可将维修保养工作转包给其他公司，否则甲方将撤销合同，并追究乙方的责任。
4.因甲方未能如期付款导致维修保养工作难以开展时，甲方不能在未付款期间对乙方罚款。
[bookmark: _Toc483229092]5.双方任何一方不履行或不完全履行本合同之条款，均应承担违约责任。给对方造成损失的，应承担直接赔偿责任。
九、合同变更、终止、解除和续签
1.合同期内双方均不得擅自中止或解除本合同。确需中止或解除的，应双方协商一致后方可解除。
2.凡涉及合同变更的，均应事前与甲方商定，并按甲方有关管理规定办理合同变更手续，未办理有关审批手续的不予变更；擅自变更合同事项的，视为乙方违约，甲方有权终止合同，并不给乙方任何补偿。
3.如发生因乙方本身及其所属员工对电梯维修保养工作失职，造成人员伤亡或电梯严重损坏，甲方有权立即解除合同。
4.因不可抗力造成合同不能继续履行时，双方均可协商变更、中止或解除合同。
5.在合同执行期内，如发生上级部门检查发现，存在因乙方原因造成的安全隐患的事件，乙方承担由此可能造成的直接损失。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Toc483229093]6.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，若双方经协商仍未达成一致的，可向华南国际经济贸易仲裁委员会依法提起仲裁。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。
十、其他
1.在合同期内，乙方应自行办理有关人员的人身、财产保险，保险时间应根据服务时间的延长而顺延，并自行办理相关的各种手续和索赔。否则，对有关风险及后果自负其责。
2.乙方人员在服务期间执行合同相关规定，只能获得合同中规定的报酬，不得索要额外的报酬。
3.对甲方支付的维修保养服务费，乙方应按照国家法律缴纳有关税款。
4.除非双方另有约定，本合同规定的维修保养服务期间，其各种费率和费用不会因为物价变动导致维修保养服务费用的增减而给与弥补或调整。
5.本合同自签字盖章之日起生效。
6.合同履行中如须另聘专家咨询或协助，在服务范围内其费用由责任方承担。
7.本合同有效期内，如遇到自然灾害、战争、暴乱等其他不可抗力因素及政府 政策变更需要本合同终止或部分终止，双方可免除违约责任。双方各自承担已履行之合同条款。
8.本合同不含电梯主机、主机轴承、曳引轮、曳引钢丝绳大修，不含电梯视频监控等外设设备，但以上设备在需要维护时，乙方需无条件配合，且不再收取任何费用；本合同包含除电梯主机、主机轴承、曳引轮、曳引钢丝绳外的自然损坏零部件费用，除外力、人为及不可抗力因素损坏的零部件之外，乙方均要及时免费更换。
9.乙方在本合同期内需为每台电梯做一次载荷试验，具体试验时间与甲方现场管理人员协商确定。
10.本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力；合同副本一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。如正本与副本不相符时，以正本为准。
[bookmark: _Toc483229094]十一、本合同电梯编号:
 (
甲方（公章）： 
法定代表人：
（或授权代理人）
电    话：
 
传    真：
 
地    址：
 
开户银行：
帐    号：
签订日期：2020年   月   日
)共  台。
 (
乙方（公章）：
法定代表人：
（或授权代理人）
电    话：
传    真：
地    址：
开户银行：
 
帐    号： 
签订日期：2019年   月   日
)
[bookmark: _Toc483229101]
电梯维保主要工作内容

[bookmark: _Toc483229100]一、日常巡检
1.电梯日常巡检内容包括：轿厢照明、轿厢风扇、紧急检修盘、光幕、厅门地坎、呼梯按钮、运行指示、安全检验合格证等电梯部件的目视检查。
2.乙方每天安排人员对每台电梯按巡检记录表内容进行巡检并填写巡检记录表。
3.乙方在日常巡检过程中发现电梯存在安全运行的隐患，须及时进行维修并填写故障维修单。
4.巡检记录表需管理处工作人员当日签字确认，不得代签, 乙方每周向甲方 提交巡检记录表。
二、半月检
1.每半月进行一次保养。
2.电梯日常保养内容包括：主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、对重、 导轨、钢带、轿厢、轿门、厅门、安全开关、电源开关、楼层显示等电梯部件的检查、 调整、润滑。
3.乙方向甲方提供每月的日常保养计划，并按保养计划和保养记录表内容进 行维护保养，保证每台电梯的正常工作。
4.每次完成对电梯保养后，真实地填写保养记录表并需管理处工作人员 签字确认，不得代签, 乙方每月向甲方提交保养记录表。
[bookmark: _Toc483229102]三、季度检
1.每季度进行一次保养。
2.电梯季度保养内容包括：主机、控制柜、操纵盘、曳引机、减速机润滑油、 制动衬、位置脉冲发生器、选层器动静触点、曳引轮槽、曳引钢丝绳（带）、限速器 轮槽、靴衬、电气安全装置、轿门、层门门导靴、耗能缓冲器、限速器张紧轮装置。
3.乙方向甲方提供每季度的日常保养计划，并按保养计划和保养记录表内容进行维护保养，保证每台电梯的正常工作。
4.每次完成对电梯保养后，真实地填写保养记录表并需管理处工作人员签字确认，不得代签, 乙方每月向甲方提交保养记录表。
[bookmark: _Toc483229103]四、半年检
1.每半年进行一次保养。
2.电梯半年检内容包括：主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、对重、导轨、钢带、轿厢、轿门、厅门、安全开关、电源开关、楼层显示等电梯部件日常保养没 有涉及的项目进行检查、调整、润滑及电梯运行质量的检查、调整。
3.乙方向甲方提供半年检计划，并按检修计划和检修记录表内容进行维护保 养和测试。
4.每次完成对电梯半年检修后，真实地填写半年检修记录表并需管理处工作 人员签字确认，不得代签,乙方完成电梯半年检修后向甲方提交半年检修记录表。
[bookmark: _Toc483229104]五、年检
1.每一年进行的一次保养。
2.电梯年检内容包括：主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、对重、导 轨、钢带、轿厢、轿门、厅门、安全开关、电源开关、楼层显示等电梯部件日常保养 和半年检没有涉及的项目进行检查、调整、润滑及电梯运行质量的检查、调整。
3.乙方按年检记录表内容进行维护保养和测试。
4.每次完成对电梯年检检修后，真实地填写年检检修记录表并需管理处工作 人员签字确认，不得代签,乙方完成电梯年检检修后向甲方提交年检修记录表。
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	地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务合同
（       合同编号:        ）

	验收地点
	
	验收期间
	

	日常管理中的不合格项目
	次数
	具体情况描述
	扣款金额
（ 元）

	第七条6：乙方应派持有电梯维修保养资格证、专业技术水平高的技术人员（主要维保人员从事电梯维保工作经验不低于3年、具有相关梯型的培训记录）进行维修保养工作；派持有电梯自检员资格证的技术人员进行抽检保养工作。维修保养人员名单、档案资料及其联系方式清单应以书面的形式送交甲方。甲方人员每个月检查电梯的维保质量，对不合格项目，甲方人员提出整改要求：由乙方维保人员在三日内对电梯进行整改。如发现乙方维保人员无证上岗或没有在乙方公司注册登记的维保人员（以上岗证为准），甲方有权停止乙方维保人员继续作业，并处罚500元/人。
	
	
	

	第七条7：乙方需更换维修保养人员时必须提前一个月通知甲方，并提供相关操作人员的作业证件于甲方处备案，经甲方同意后方可更换，未提前一个月通知甲方，每次扣除维保费500元。
	
	
	

	第七条第12：乙方应有预见性地进行维保工作，并及时排除电梯故障（同类型电梯同样故 障每月不能超过4次，每超过一次扣除500元）。电梯出现故障时，因乙方维修人员技 术或备品备件原因超过修复时间期限的（常用配件一般配件特殊配件等由乙方提供配件清单，确认时间以后算起，特殊及定制配件除外），每超过 24 小时扣除维保费1000元。（需更换常用备件修复期限为 3 小时，需更换特殊备件修复期限为 72 小时，订制的配件除外）。
	
	
	

	第七条第15：乙方接到电梯停梯及困人故障通知，工作时间 15 分钟内赶到，每超过10分钟赶到现场的每次扣除维保费500元。乙方在到达现场后30分钟未救出被困人员，每次扣除违约金3000元；若困人时间超过45分钟，每次扣除违约金5000元；非工作时间 30 分钟内赶到现场（含双休日和节假日），否则甲方有权扣除该故障电梯当月保养费的50%，并由乙方承担相关的法律责任。如因乙方困人救援不及时构成一般事故或导致电梯损坏（如消防救援）的，由乙方承当一切维修费用及相关法律责任。
	
	
	

	第七条第16:所有电梯每个月发生电梯困人故障不能超过4次，每超过1次扣除维保费500元（人为、不可抗力原因造成故障及困人故障除外）。
	
	
	

	第七条第18:乙方应每月定期参加甲方组织的维修保养调度例会，乙方应提供每月、每季、半年、年度的电梯保养计划，每月、年度的电梯维修保养总结（包含故障统计、分析及后续调整保养计划等），违者扣除维保费500元/次/项。
	
	
	

	第七条第20:乙方维保人员应整齐穿着工装，不得违反甲方相关的规章制度，每违规一次扣除维保费500元。乙方在填写任何联系单及维修报告时，需负责、真实地填写，如发现弄虚作假、欺骗等行为，每次扣除维保费500元。
	
	
	

	第七条第21：甲方对乙方的作业进行抽查，发现乙方不按要求作业（维保计划、安全规章） 的，每次扣除维保费500元。
	
	
	

	第七条第22(4)保养项目标准化，具体保养细则。以国标作为标准和附件，保养达不到国标要求，视为保养不到位，每次每项处罚500元。
	
	
	

	第七条第23：乙方在维修保养时，应保证所提供的配件为全新的原厂配件，如发现乙方采 用劣质或假冒伪劣产品进行代替的，每发现一次扣除维保费20000元，发现达三次及以上的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。（如有特殊情况，需使用非原厂配件时，乙方应书面提出申请，待甲方专业工程师确认后，方可使用）
	
	
	

	第七条第24：乙方在维保、维修及大修过程中，如损坏电梯相关设备，由乙方负责维修，如无法修复则由乙方负责更换全新，原则上损坏的物品应以更换为主，如遇到无法更换只能修复的情况，除需负责复原电梯正常使用外，还需按照双方约定，照价赔偿电梯的折旧费用。双方约定应由乙方出资，邀请第三方（政府指定具有相关资质的单位）对设备进行评测，按对电梯日后使用的影响程度，进行赔偿。
	
	
	

	第七条第25：乙方需按甲方的联系单、函件的回复时间(时间需合理)做出相应的回复或采取措施，否则每次扣除维保费300元。乙方需在回复甲方联系单上对甲方反馈的问题提交解决时间并需在约定的时间内完成相应工作，如有延期，时间不能超过 10个工作日，否则每超过一天扣除维保费300元。
	
	
	

	第七条第26：乙方每年向深圳市特种设备安全检验研究院办理电梯安全年检手续，更换《使用标志》必须在《使用标志》有效期到期之前完成。如属于乙方没及时 办理，导致在有效期之后完成的，每拖延一天扣除维保200元∕台。
	
	
	

	其它：
	
	
	

	累计：
	
	
	

	验收人员签字表：

	维保单位
	商管或物业
	项目部

	
	
	





第3章 [bookmark: _Toc358982615][bookmark: _Toc8290298]  参选文件格式
[bookmark: _Toc8290312][bookmark: _Toc8290272][bookmark: _Toc419285634]A．技术标封面


地铁金融科技大厦电扶梯工程维保
参选文件
[bookmark: _Toc8290313][bookmark: _Toc419285187][bookmark: _Toc419285635][bookmark: _Toc8290273]A.技术标







参选人：（公章）                               
法定代表人或其授权代表签字：                   
日   期：          年           月           日   


参选人郑重承诺：
对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。

（本页为签字盖章页，须独立成页，附在各卷封面之后）
[bookmark: _Toc8290314][bookmark: _Toc381345900][bookmark: _Toc8290274][bookmark: _Toc419285636]
A1  技术性能承诺函

服务承诺函
致比选人：
在深圳市地铁集团有限公司  地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务比选文件  中，我方已详细审核了全部比选文件及有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，对我方报价的技术标准承诺如下：
1. 按照合同执行地承诺24小时派驻维保人员驻场。
2. 按照合同执行地承诺提供300元以内和300元以上电梯常用备品备件存放于现场。
其它如有补充，可根据项目特征，参选人自行填写，一一列出)

参选人名称（公章）：
法定代表人（或授权代表）签字：             
日期：
[bookmark: _Toc381345901][bookmark: _Toc419285637][bookmark: _Toc8290275][bookmark: _Toc8290315][bookmark: _Toc419285638][bookmark: _Toc380660273][bookmark: _Toc381345902]
A2 深圳市外注册的单位在深圳市设有分（子）公司或办事机构，须提供办公场所租赁合同（复印件加盖公章）
[bookmark: _Toc8290276][bookmark: _Toc8290316]A3 服务方案：包括参选人简介、获奖状况、竞争优势等；本项目组织架构及相关管理制度；服务标准、难点，承诺服务标准；服务响应及目标；应急措施预案及其他配合措施；（必须提供）
[bookmark: _Toc8290277][bookmark: _Toc8290317]A4 本项目维保人员配备情况：包括组织机构、岗位设置、人员配置、人员素质要求（须提供相应资格证书），拟进岗人员花名册等，并提供上述人员至少半年以上的社保证明和劳动合同（复印件加盖公章，必须提供）；
[bookmark: _Toc8290278][bookmark: _Toc8290318]A5 维保工具装备等配置情况：参选人现有维保工具装备经过检定并出具报告、购置发票或证明资料的复印件、扫描件，含300元以上和300元以下常用备件清单；（必须提供）
[bookmark: _Toc8290279][bookmark: _Toc8290319]A6维保员工福利待遇、生活设施配备情况。参选人对其基本工资和保险标准的承诺以及法定节假日加班费和高温费等的承诺；（必须提供）
A7 其他(参选人认为应补充提供的文件资料)





其他

参选人认为应补充提供的有关技术文件资料（如参选人认为有未提及的，或者有必要增加的技术要求，或者参选人依据自身经验为比选人提供的优惠，可以在本附件内提交，格式不限）











[bookmark: _Toc8290320][bookmark: _Toc8290280][bookmark: _Toc419285640][bookmark: _Toc380660278][bookmark: _Toc381345907]B．商务标封面


[bookmark: _Toc419285192][bookmark: _Toc419285641][bookmark: _Toc8290281][bookmark: _Toc8290321]地铁金融科技大厦电扶梯工程维保
参选文件
B.商务标







参选人：（公章）                               
法定代表人或其授权代表签字：                   
日   期：          年           月           日   


参选人郑重承诺：
对本卷所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任。
（本页为签字盖章页，须独立成页，附在各卷封面之后）
[bookmark: _Toc8290282][bookmark: _Toc8290322][bookmark: _Toc419285642]
B1  参选报价一览表
[bookmark: _Toc419285643][bookmark: _Toc419285194]地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务
报价汇总表
货币单位：人民币（元）
	[bookmark: _Toc21073][bookmark: _Toc374544504][bookmark: _Toc30735][bookmark: _Toc10088]序号
	项目名称
	小写（元）
	大写（元）

	1
	地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务
	
	


报价说明：
1.维修保养用水用电消耗费用由业主承担。 
2.本项目电梯维保清单仅作参考，具体设备设施以现场实际为准。
3.其总报价为包含了税费在内的为完成本项目合同约定的全部内容以及风险、责任、义务等所有的费用，其总报价应要和以下“维保清单报价表”中总价相一致。。


参选人名称（公章）：           

法定代表人（或委托代理人）签字：                      

日期：           

[bookmark: _Toc8290324][bookmark: _Toc419285644][bookmark: _Toc419285195]








项目名称：地铁金融科技大厦电扶梯工程维保服务维保清单
表一（直梯）
	序号
	设备
	设备代码
	型号
	出厂编号
	产品合同号
	载重
	速度
	梯号
	单价
（元/月）
	合计
（12个月）

	1
	三菱直梯
	31104403002017002685
	NexWay
	M-OY-49001
	16NWH16-AAW
	1600KG
	6.0M/S
	1#
	　
	　

	2
	三菱直梯
	31104403002017002689
	NexWay
	M-OY-49002
	16NWH16-AAW
	1600KG
	6.0M/S
	2#
	　
	　

	3
	三菱直梯
	31104403002017002690
	NexWay
	M-OY-49003
	16NWH16-AAW
	1600KG
	6.0M/S
	3#
	　
	　

	4
	三菱直梯
	31104403002017001430
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5104
	16MAM16-CAN
	1600KG
	2.5M/S
	4#
	　
	　

	5
	三菱直梯
	31104403002017001431
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5105
	16MAM16-CAN
	1600KG
	2.5M/S
	5#
	　
	　

	6
	三菱直梯
	31104403002017001426
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5106
	16MAM16-CAN
	1600KG
	2.5M/S
	6#
	　
	　

	7
	三菱直梯
	31104403002017001427
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5107
	16MAM16-CAN
	1600KG
	2.5M/S
	7#
	　
	　

	8
	三菱直梯
	31104403002017001428
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5108
	16MAM16-CAN
	1600KG
	2.5M/S
	8#
	　
	　

	9
	三菱直梯
	31104403002016009860
	MAXIEZ-H
	M-09-Q8609
	16MAH16-AAH
	1600KG
	5.0M/S
	9#
	　
	　

	10
	三菱直梯
	31104403002016009855
	MAXIEZ-H
	M-09-Q8710
	16MAH16-AAI
	1600KG
	4.0M/S
	10#
	　
	　

	11
	三菱直梯
	31104403002016009856
	MAXIEZ-H
	M-09-Q8811
	16MAH16-AAJ
	1600KG
	5.0M/S
	11#
	　
	　

	12
	三菱直梯
	31104403002017006007
	LEHY-MRL
	160901270
	16N2L20-ADQ
	2000KG
	1.0M/S
	12#
	　
	　

	13
	三菱直梯
	31104403002017006006
	LEHY-MRL
	160901271
	16N2L20-ADQ
	2000KG
	1.0M/S
	13#
	　
	　

	14
	三菱直梯
	31104403002017002683
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5214
	16MAM16-ACO
	1600KG
	2.5M/S
	14#
	　
	　

	15
	三菱直梯
	31104403002017002686
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5215
	16MAM16-ACO
	1600KG
	2.5M/S
	15#
	　
	　

	16
	三菱直梯
	31104403002017002687
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5216
	16MAM16-ACO
	1600KG
	2.5M/S
	16#
	　
	　

	17
	三菱直梯
	31104403002017002684
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5217
	16MAM16-ACO
	1600KG
	2.5M/S
	17#
	　
	　

	18
	三菱直梯
	31104403002017002688
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5218
	16MAM16-ACO
	1600KG
	2.5M/S
	18#
	　
	　

	19
	三菱直梯
	31104403002016009857
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5319
	16MAM16-ACP
	1600KG
	4.0M/S
	19#
	　
	　

	20
	三菱直梯
	31104403002016009861
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5320
	16MAM16-ACP
	1600KG
	4.0M/S
	20#
	　
	　

	21
	三菱直梯
	31104403002016009862
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5321
	16MAM16-ACP
	1600KG
	4.0M/S
	21#
	　
	　

	22
	三菱直梯
	31104403002016009863
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5322
	16MAM16-ACP
	1600KG
	4.0M/S
	22#
	　
	　

	23
	三菱直梯
	31104403002016009858
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5323
	16MAM16-ACP
	1600KG
	4.0M/S
	23#
	　
	　

	24
	三菱直梯
	31104403002016009859
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5324
	16MAM16-ACP
	1600KG
	4.0M/S
	24#
	　
	　

	25
	三菱直梯
	31104403002017001429
	MAXIEZ-M
	M-09-Q5425
	16MAM16-ACQ
	1600KG
	2.5M/S
	25#
	　
	　

	26
	三菱直梯
	31104403002016008129
	LEHY-III
	160800429
	16N4V10-EGS
	1050KG
	1.75M/S
	26#
	　
	　

	27
	三菱直梯
	31104403002016008138
	LEHY-III
	160800430
	16N4V10-EGS
	1050KG
	1.75M/S
	27#
	　
	　

	28
	三菱直梯
	31104403002016008139
	LEHY-MRL
	160801054
	16N2L10-AJV
	1050KG
	1.0M/S
	28#
	　
	　

	29
	三菱直梯
	31104403002016008130
	LEHY-MRL
	160801055
	16N2L10-AJV
	1050KG
	1.0M/S
	29#
	　
	　

	30
	三菱直梯
	31104403002016008140
	LEHY-III
	160801378
	16N4V16-AIS
	1600KG
	1.6M/S
	30#
	　
	　

	31
	三菱直梯
	31104403002016008131
	LEHY-III
	160801379
	16N4V16-AIT
	1600KG
	1.0M/S
	31#
	
	

	32
	三菱直梯
	31104403002016008132
	LEHY-III
	160801363
	16N4V13-ASO
	1350KG
	1.0M/S
	32#
	
	

	小计
	




表二（扶梯）
	序号
	设备
	设备代码
	型号
	出厂编号
	产品合同号
	扶梯类型
	提升高度
	编号
	单价
（元/月）
	合计
（12个月）

	33
	三菱扶梯
	33104403002017010385
	HEP-BF
	160703573
	16TPF30-BBR
	公交型重载扶梯
	9.85M
	FT-1
	　
	　

	34
	三菱扶梯
	33104403002016008133
	KS-SBF
	160801491
	16KSF30-BDT
	商用型扶梯
	6.9M
	FT-2
(室外)
	　
	　

	35
	三菱扶梯
	33104403002016008122
	KS-SBF
	160801492
	16KSF30-BDT
	商用型扶梯
	6.9M
	FT-2
(室外)
	　
	　

	36
	三菱扶梯
	33104403002016008123
	KS-SBF
	160801493
	16KSF30-BDU
	商用型扶梯
	3.5M
	FT-3
(室外)
	　
	　

	37
	三菱扶梯
	33104403002016008134
	KS-SBF
	160801494
	16KSF30-BDU
	商用型扶梯
	3.5M
	FT-3
(室外)
	　
	　

	38
	三菱扶梯
	33104403002016008135
	KS-SBF
	160801502
	16KSF30-BDV
	商用型扶梯
	6.0M
	FT-4
	　
	　

	39
	三菱扶梯
	33104403002016008124
	KS-SBF
	160801503
	16KSF30-BDV
	商用型扶梯
	6.0M
	FT-4
	　
	　

	40
	三菱扶梯
	33104403002016008125
	KS-SBF
	160801504
	16KSF30-BDV
	商用型扶梯
	6.0M
	FT-5
	　
	　

	41
	三菱扶梯
	33104403002016008136
	KS-SBF
	160801505
	16KSF30-BDV
	商用型扶梯
	6.0M
	FT-5
	　
	　

	42
	三菱扶梯
	33104403002016008126
	KS-SBF
	160801506
	16KSF30-BDV
	商用型扶梯
	6.0M
	FT-6
	　
	　

	43
	三菱扶梯
	33104403002016008127
	KS-SBF
	160801507
	16KSF30-BDV
	商用型扶梯
	6.0M
	FT-6
	　
	　

	44
	三菱扶梯
	33104403002016008137
	KS-SBF
	160801508
	16KSF30-BDW
	商用型扶梯
	5.1M
	FT-7
	　
	　

	45
	三菱扶梯
	33104403002016008128
	KS-SBF
	160801509
	16KSF30-BDW
	商用型扶梯
	5.1M
	FT-7
	　
	　

	小计
	



说明：本报价是根据现场查看，并参考维保清单计算工作量和填报价格，本报价包含了为完成本项目合同约定的全部内容以及风险、责任、义务、税费等所有的费用。


参选人名称（公章）：           

法定代表人（或委托代理人）签字：            

          日期：           




		
第四章 附件
履约保函[格式]
保函编号：        
合同名称：
 致：            （下称买方）
鉴于             [卖方名称]（以下称卖方）已按   [合同名称] （编号：      [合同编号]）（以下称“合同”）实施     [项目名称]；
且鉴于你方要求卖方通过经认可的银行向你方提交合同规定金额的银行保函，而且本行同意为卖方出具本不可撤销银行保函； 
本保函的最高担保金额为人民币(小写)         元(大写：             元整)。
在本保函的担保期间内，我方将在收到买方经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后5个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向买方支付索赔款，直至本支付担保的最高担保金额。
我行放弃你方应先向卖方要求赔偿上述金额，然后再向本行提出要求的权力。
我行还同意：在你方和卖方之间的合同条件、合同项下的服务或合同文件发生变化、补充或修改后，我行承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我行。
本保函项下的权利不得转让。
本保函担保期间从     年   月   日起至全部服务验收合格之日止。
本保函适用中华人民共和国法律。
担保人签字盖章：
地          址：
银  行  名  称：
日          期：     年   月   
