## 材料清单 1
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
PT-01 | 天花 | PT-01a | 阳台天花 | CM-01 | 厨房/卫生间天花 | MA-01 | 门槛石/淋浴间地面
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
涂料 |  | 涂料 |  | 铝扣板 |  | 石材
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
白色无机涂料 |  | 白色防水无机涂料 |  | 定制白色集成天花 |  | 丽雅灰
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
|  |  |  | 详见图纸 |  | 20mm厚
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
A级 |  | A级 |  | A级 |  | A级
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
A级无机涂料，并施涂与A级材料基层的吊顶、墙面。 |  | A级无机涂料，并施涂与A级材料基层的吊顶、墙面。 |  | 厚度为：1.2mm 注：甲方及设计确认后方可实施。 |  | 1.面层处理：哑光面（防滑）； 2.防滑等级不低于绿建设计要求JGJ/T 331规定的Bd级:60≤BPN≤80 3.符合检验标准：GB/T4100.1-1999 4、甲方及设计确认后方可实施。
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
多乐士 | 陈春华 13828428010 | 多乐士 | 陈春华 13828428010 | 至高金属天花 | 廖小姐 13533217145 | 龙美达 | 熊小姐 15920543929
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
MA-02 | 窗台石 | MA-03 | 洗手台台面 | MA-04 | 橱柜/玄关柜台面 | CT-01 | 玄关/客厅/餐厅/走道地面
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
石材（岗石） |  | 石材（石英石） |  | 石材（石英石） |  | 瓷砖
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
SR112 |  | QX7313 |  | QS608 |  | TZY0807
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
20mm厚 |  | 15mm厚 |  | 15mm厚 |  | 600x1200x10mm
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
A级 |  | A级 |  | A级 |  | A级
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
注：甲方及设计确认后方可实施。 |  | 注：甲方及设计确认后方可实施。 |  | 注：甲方及设计确认后方可实施。 |  | 1.面层处理：哑光面（防滑）； 2.防滑等级不低于绿建设计要求JGJ/T 331规定的Bd级:60≤BPN≤80 3.符合检验标准：GB/T4100.1-1999 4、甲方及设计确认后方可实施。
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
荣冠 | 陆先生 13725206651 | 荣冠 | 陆先生 13725206651 | 荣冠 | 陆先生 13725206651 | 卓远瓷砖 | 刘先生 13926073303
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
CT-02 | 厨房/卫生间/阳台地面 | CT-03 | 厨房墙身 | CT-04 | 卫生间墙身 | CT-05 | 客厅背景墙
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
瓷砖 |  | 瓷砖 |  | 瓷砖 |  | 瓷砖
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
HJ6XE231T |  | SDJT3043M |  | 5883BM |  | FMY3131PCM
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
600x600x10mm |  | 300x600x10mm |  | 300x600x10mm |  | 900x1800x10mm
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
A级 |  | A级 |  | A级 |  | A级
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
1.面层处理：哑光面（防滑）； 2.防滑等级不低于绿建设计要求JGJ/T 331规定的Bd级:60≤BPN≤80 3.符合检验标准：GB/T4100.1-1999 4、甲方及设计确认后方可实施。 |  | 注：甲方及设计确认后方可实施。 |  | 注：甲方及设计确认后方可实施。 |  | 注：甲方及设计确认后方可实施。
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
卓远瓷砖 | 刘先生 13926073303 | 蒙娜丽莎 | 朱先生 13423561906 | 简一 | 容先生 15915814945 | 蒙娜丽莎 | 朱先生 13423561906
材料清单(一)AT-11
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
SS-01a | 详见图 | FL-01 | 卧室地面 | WD-01 | 家具/门 | WD-02 | 橱柜
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
金属 |  | 木地板 |  | 木饰面 |  | 烤漆板
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
黑色喷砂 |  | GE1DC20091702 |  | T176AS |  | 米白色烤漆板
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
1.2mm厚 |  | 910*125*15mm |  | 1220X2440X3mm |  | 1220X2440X3mm
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
A级 |  | B1级 |  | B1级 |  | B1级
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
工艺：无指纹处理 304不锈钢 |  | 1.防滑等级不低于绿建设计要求JGJ/T 331规定的Bd级:0.60≤COF≤0.70 2.符合检验标准：GB/T 18103—2000 3、甲方及设计确认后方可实施。 |  | 注：此样板为参考，实际样板需由家具公司提供，甲方及设计确认后方可实施。 |  | 注：由橱柜公司提供，甲方及设计确认后方可实施。
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
金格 | 刘先生 13310883732 | 圣象地板 | 尧小姐 13917240260 | 梵品 | 白小姐 18688418679 | 欧派/或同等档次品牌 | 甲供
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。因本项目为高层住宅，三大主材不能出现B2级材料。
| ` | `
`
[5 empty] | ` |  | `

## 材料清单 2
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
GL-01 | 淋浴屏 | GL-02 | 厨房门 | MR-01 | 镜柜 | MR-02 | 玄关柜
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
玻璃 |  | 玻璃 |  | 镜面 |  | 镜面
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
超白玻璃 |  | DS15080486 |  | 清镜 |  | DS15051782
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
12mm |  | 8～12mm厚 |  | 6mm厚 |  | 3mm厚
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
A级 |  | A级 |  | A级 |  | A级
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
钢化玻璃
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
德胜玻璃 | 江先生 13719243567 | 德胜玻璃 | 江先生 13719243567 | 德胜玻璃 | 江先生 13719243567 | 德胜玻璃 | 江先生 13719243567
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
WD-03 | 客厅墙身造型、主人房非交标衣柜 | WP-01 | 公共区域墙身/儿童房其他墙身 | WP-02 | 主人房其他墙身 | WP-03 | 长辈房墙身
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
烤漆板 |  | 墙纸 |  | 墙纸 |  | 墙纸
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
白色烤漆板 |  | APX-ZLT-01 |  | LN610 |  | APX-OPH-25
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
1220X2440X3mm |  | 137cm |  | 137cm |  | 137cm
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
B1级 |  | B1级 |  | B1级 |  | B1级
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
由施工单位提供，甲方及设计确认后方可实施。 |  | 非交付标准 |  | 非交付标准 |  | 非交付标准
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
品牌不限 |  | 达明 | 李永豪 13711390101 | 天地 | 林杰兴 15013113757 | 达明 | 李永豪 13711390101
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
WP-04 | 儿童房床靠背墙身 | CU-01 | 客厅墙身、主人房床靠背 | CM-02 | 家政柜（非交付标准）
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
墙纸 |  | 布料(硬包) |  | 太空铝
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
定制款 |  | A800 020-21 |  | 纯白色太空铝
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
137cm |  | 137cm |  | /
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
B1级 |  | B1级 |  | A级
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
非交付标准 注：根据现方案定制 |  | 非交付标准 |  | 由橱柜公司提供，甲方及设计确认后方可实施。
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
达明 | 李永豪 13711390101 | 盛欧 | 苗先生 13928883435 | 欧派/或同等档次品牌 | 甲供
材料清单(二)AT-12
编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location： | 编号/Number： | 位置/Location：
类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image： | 类别/Categories： | 样本图片/Sample image：
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications： |  | 规格/Specifications：
防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING： |  | 防火等级/FIRE RATING：
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。因本项目为高层住宅，三大主材不能出现B2级材料。
| ` | `
`
[5 empty] | ` |  | `

## 灯具清单
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number：
L01a |  |  | L01b |  |  | L02 |  |  | L03
类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location：
下照式射灯 | 天花 |  | 下照式射灯 | 天花 |  | 可调角射灯 | 天花 |  | 吸顶灯 | 天花
型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
CEA1201K-01 | 天花 |  | CEA1201K-01 | 天花 |  | CET2322/R | 天花 |  | EXXR9090/18 | 吸顶安装
灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size：
Φ90mmH54 | Φ75mm |  | Φ90mmH54 | Φ75mm |  | Φ85mmH50 | Φ75mm |  | Φ295mmH40 | /
功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour：
7W | 白色 |  | 7W | 白色 |  | 9W | 白色 |  | 18W | 白色
光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）：
70° | 3000K |  | 70° | 3000K |  | 30° | 3000K |  | 300° | 3000K
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
|  |  | 带感应 |  |  | 白色灯罩
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand：
西顿 |  | 黄涛 13823208249 | 西顿 |  | 黄涛 13823208249 | 西顿 |  | 黄涛 13823208249 | 西顿 |  | 黄涛 13823208249
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image：
L04 |  |  | L05 |  |  | L06 |  |  | L07a
类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location：
微型格栅灯5头 | 天花 |  | LED灯带 | 天花 |  | 磁吸轨道25面宽 | 天花 |  | 格栅模块25面宽 | 磁吸轨道
型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation：
CES8105M | 嵌入式安装 |  | CEGB2835F-50 | 表面安装 |  | CXL25-20 | 嵌入式无边 |  | CXL25S03A | 嵌入
灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size：
W44*L147mm | L37*W140 |  | 见图 | 见图 |  | 边20mm槽26mm | 34mm |  | L150W20H145mm | TBD
功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour：
5x2W=10W | tobedetermined |  | 见图 | 见图 |  | / | 黑色 |  | 10W | tobedetermined
光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）：
34° | tobedetermined |  | / | 3000K |  | / | / |  | 48° | tobedetermined
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
TBD |  |  | 根据尺寸组合a=307mm/b=571mm/ c=871mm/d=1004mm/e=1171mm。 |  |  | 1、注意现场安装的尺寸根据尺寸进行组合；2、驱动开关电源订购规则遵循总功率=电器额定功率的0.8；3、无边安装，请前安装后再刮腻子做天花。 |  |  | 注意调整方向。
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
西顿 |  | 黄涛 13823208249 | 西顿 |  | 黄涛 13823208249 | 西顿 |  | 黄涛 13823208249 | 西顿 |  | 黄涛 13823208249
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image：
L07b |  |  | L08a |  |  | L09a |  |  | L09b
类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location：
格栅模块25面宽 | 磁吸轨道 |  | 层板灯 | 层板下面 |  | 线性灯 | 天花 |  | 线性灯 | 天花
型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation：
CXL25S01 | 嵌入 |  | book | 层板底下安装 |  | CXR1715BW | 嵌入 |  | CXS7570B | 嵌入式安装
灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size：
L150W20H45mm | TBD |  | 可以按需裁剪 | 开深8mm宽20mm |  | 见图 | 见图 |  | W88mmL1200 | W75mmL实际
功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour：
10W | tobedetermined |  | 11.52W/m | 铝本色 |  | 12W/m | 原色 |  | 10W/1.2m | 氧化银
光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）：
34° | tobedetermined |  |  | 3000K |  | 110° | 3000K |  | 110° | 3000K
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
|  |  | 订购时候给厂家以尺寸，厂家按照要求深化配置 |  |  | 铝材和PC罩按要求进行切割，尽量保证无缝拼接，LED灯带也是如此，驱动注意功率。 |  |  | 注意光源板的功率选择，1.2米的光源板，总功率为11w。
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
西顿 |  | 黄涛 13823208249 |  |  | http://www.eltmall.com/item/56805.html | 西顿 |  | 黄涛 13823208249 | 西顿 |  | 黄涛 13823208249
灯具清单AT-13
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image：
L10
类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location： |  | 类别/Categories： | 位置/Location：
浴霸 | 天花
型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation： |  | 型号/Model： | 安装/Installation：
F131 | 吸顶安装
灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size： |  | 灯具尺寸/Outside size： | 开孔尺寸/Holes size：
300*300*100mm | /
功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour： |  | 功率/Watts： | 颜色/Colour：
/ | 白色
光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）： |  | 光束角/Beam angle： | 色温/CCT（K）：
/ | /
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
风暖：1800w，换气/吹风：30w，照明：9w
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
欧普 |  | 吴先生 13724023206
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。
|  | ` | `
`
[8 empty] | ` |  |  | `

## 洁具清单1
编号/Number： | SF-01 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-02 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-03 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-04 | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： | 洗脸盘 |  | 类别/Categories： | 脸盘龙头 |  | 类别/Categories： | 坐便器 |  | 类别/Categories： | 花洒淋浴柱
位置/Location： | 卫生间 |  | 位置/Location： | 卫生间 |  | 位置/Location： | 公卫 |  | 位置/Location： | 卫生间
型号/Model： | K-20412T-0 |  | 型号/Model： | K-23472T-4 |  | 型号/Model： | K-5471T-S |  | 型号/Model： | K-45352T |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
需符合绿建要求 |  |  | 银色，需符合绿建要求 |  |  | 需符合绿建要求 |  |  | 银色，需符合绿建要求
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | 科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | 科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | 科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
编号/Number： | SF-05 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-06 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-07 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-08 | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： | 台下厨盆 |  | 类别/Categories： | 厨房龙头 |  | 类别/Categories： | 地漏 |  | 类别/Categories： | 地漏
位置/Location： | 厨房 |  | 位置/Location： | 厨房 |  | 位置/Location： | 淋浴间 |  | 位置/Location： | 卫生间/阳台
型号/Model： | K-21920T |  | 型号/Model： | K-597T-C4 |  | 型号/Model： | K-702095T |  | 型号/Model： | R7275T
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
银色，需符合绿建要求 |  |  | 银色，抽拉式，需符合绿建要求 |  |  | 隐藏式地漏，面层贴石材 定制尺寸为：500mm |  |  | 银色，需符合绿建要求
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | 科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | 科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | 科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
编号/Number： | SF-09 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-10 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-11 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-12 | 样本图片/Sample image： | 洁具清单AT-14
类别/Categories： | 洗衣机龙头 |  | 类别/Categories： | 洗衣机地漏 |  | 类别/Categories： | 坐便器 |  | 类别/Categories： | 智能马桶盖
位置/Location： | 洗衣机 |  | 位置/Location： | 洗衣机 |  | 位置/Location： | 主卫 |  | 位置/Location： | 主卫
型号/Model： | K-R13900T |  | 型号/Model： | 45966T |  | 型号/Model： | CW188REBT305 |  | 型号/Model： | TCF8102ECS
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
银色，需符合绿建要求 |  |  | 银色，需符合绿建要求 |  |  | 与TCF8102ECS为组合，需符合绿建要求 |  |  | 与CW188REBT305为组合，需符合绿建要求
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | 科勒洁具 |  | 曹小姐 13928999996 | TOTO |  | 陈景斌 13570224424 | TOTO |  | 陈景斌 13570224424
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。

## 洁具清单2
编号/Number： | SF-13 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | SF-14 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： | 毛巾架 |  | 类别/Categories： | 纸巾架 |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories：
位置/Location： | 主卫/公卫 |  | 位置/Location： | 主卫/公卫 |  | 位置/Location： |  | 位置/Location：
型号/Model： | YTS902BC |  | 型号/Model： | DSP42 |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
非交付标准，需符合绿建要求 |  |  | 非交付标准，需符合绿建要求
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
|  |  | TOTO |  | 陈景斌 13570224424
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories：
位置/Location： |  |  | 位置/Location： |  |  | 位置/Location： |  | 位置/Location：
型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 洁具清单AT-15
类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories：
位置/Location： |  |  | 位置/Location： |  |  | 位置/Location： |  | 位置/Location：
型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。

## 五金清单
编号/Number： | HF-01 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | HF-02 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | HF-03 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | HF-04 | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： | 智能门锁 |  | 类别/Categories： | 门锁 |  | 类别/Categories： | 合页 |  | 类别/Categories： | 门吸
位置/Location： | 详见图 |  | 位置/Location： | 详见图 |  | 位置/Location： | 详见图 |  | 位置/Location： | 详见图
型号/Model： | TK2-YS |  | 型号/Model： | MVF06119 |  | 型号/Model： | 4*3*3合页 |  | 型号/Model： | WJ-28门吸 |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
凯迪仕/或同等档次品牌 |  | 甲供 | 名门/或同等档次品牌 |  | 丁先生 13527690309 | 名门/或同等档次品牌 |  | 丁先生 13527690309 | 名门/或同等档次品牌 |  | 丁先生 13527690309
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
编号/Number： | HF-05 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | HF-06 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | HF-07 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | HF-08 | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： | 猫眼 |  | 类别/Categories： | 缓冲铰链 |  | 类别/Categories： | 抽屉滑轨 |  | 类别/Categories： | 移门滑轮
位置/Location： | 详见图 |  | 位置/Location： | 详见图 |  | 位置/Location： | 详见图 |  | 位置/Location： | 衣柜
型号/Model： | CX-MY15 |  | 型号/Model： | 缓冲铰链 |  | 型号/Model： | 阻尼轨 |  | 型号/Model：
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
带后盖 | [8 empty] | 衣柜内嵌式移门滑轮隐藏式橱柜缓冲阻尼吊轮吊滑
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
Cobbe/卡贝 |  | 甲供 | 名门/或同等档次品牌 |  | 丁先生 13527690309 | 名门/或同等档次品牌 |  | 丁先生 13527690309 | 名门/或同等档次品牌 |  | 丁先生 13527690309
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
五金清单AT-16
编号/Number： | HF-09 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | HF-10 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： | 嵌入收藏式挂钩 |  | 类别/Categories： | 挂衣架 |  | 类别/Categories： |  |  | 类别/Categories：
位置/Location： | 入户门外 |  | 位置/Location： | 家政柜 |  | 位置/Location： |  |  | 位置/Location：
型号/Model： | NF-R64 |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model：
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
非交付标准
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information：
lamp蓝普 |  | 甲供 | 卡贝 |  | https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.358.514f50d6xBWAFr&id=598137910661&ns=1&abbucket=12&skuId=4163237732661
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。

## 电位清单
编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
EL-01 |  | EL-02 |  | EL-03 |  | EL-04
类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories：
开关 |  | 强电插座 |  | 弱电插座 |  | 强电地插座
位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
详见图 |  | 详见图 |  | 详见图 |  | 详见图
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
皓呈系列 |  | 皓呈系列 |  | 皓呈系列 |  | 皓呈系列
材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour：
雅致黑 |  | 雅致黑 |  | 雅致黑 |  | 雅致黑
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
尺寸：86*86mm |  | 尺寸：86*86mm |  | 尺寸：86*86mm |  | 尺寸：86*86mm
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
施耐德 | 陈涛 18611717885 | 施耐德 | 陈涛 18611717885 | 施耐德 | 陈涛 18611717885 | 施耐德 | 陈涛 18611717885
编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
EL-05 |  | EL-06 |  | EL-07 |  | EL-08
类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories：
紧急按钮 |  | 小夜灯 |  | 床头阅读灯 |  | 防溅盒
位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location：
详见图 |  | 详见图 |  | 详见图 |  | 卫生间
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
皓呈系列 |  | 皓呈系列 |  | CER6201 |  | 透明防溅盒
材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour：
雅致黑 |  | 雅致黑 |  | 雅致黑
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
尺寸：86*86mm |  | 尺寸：86*86mm 红外感应 |  | 尺寸：86*86mm 3000K
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
施耐德 | 陈涛 18611717885 | 施耐德 | 陈涛 18611717885 | 西顿 | 黄涛 13823208249 | 施耐德 | 陈涛 18611717885
编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
EL-09 |  | EL-10 |  | EL-11
类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories：
无线WIFI面板 |  | 可视对讲机 |  | 可移动电力轨道插座
位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location：
详见图 |  | 详见图 |  | 厨房
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
GN-GB1
材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour：
|  | 黑色 |  | 银/黑
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
尺寸：86*86mm |  | 260*188*17.5mm |  | 尺寸：500*86*19mm
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
TP-LINK | 甲供 | 慧锐通/太川 | 甲供 | 公牛 | 甲供
电位清单AT-17
编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories： |  | 类别/Categories：
位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location： |  | 位置/Location：
型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model： |  | 型号/Model：
材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour： |  | 材质 颜色/Material colour：
备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks： |  | 备注/Remarks：
品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。
| ` | `
`
[5 empty] | ` |  | `

## 电器清单
编号/Number： | EA-01 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | EA-02 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | EA-03 | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： | 抽油烟机 |  | 类别/Categories： | 燃气灶 |  | 类别/Categories： | 消毒碗柜 |  | 类别/Categories：
型号/Model： | CXW-200-67X2H |  | 型号/Model： | 30B3 |  | 型号/Model： | ZTD105B-XB702X |  | 型号/Model：
材质 颜色 /Material colour： | 不锈钢色 |  | 材质 颜色 /Material colour： | 黑色 |  | 材质 颜色 /Material colour： | 黑色 |  | 材质 颜色 /Material colour： |  | 长圳车辆段上盖物业综合开发项目 1-6栋 X-B1户型
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
|  |  | 嵌入式安装 |  |  | 嵌入式安装
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
老板/或同等档次品牌 |  | 甲供 | 老板/或同等档次品牌 |  | 甲供 | 老板/或同等档次品牌 |  | 甲供
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image：
类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  |  | 类别/Categories：
型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model：
材质 颜色 /Material colour： |  |  | 材质 颜色 /Material colour： |  |  | 材质 颜色 /Material colour： |  |  | 材质 颜色 /Material colour：
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： |  | 样本图片/Sample image： | 编号/Number： | 样本图片/Sample image： | 电器清单AT-18
类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  |  | 类别/Categories： |  |  | 类别/Categories：
型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model： |  |  | 型号/Model：
材质 颜色 /Material colour： |  |  | 材质 颜色 /Material colour： |  |  | 材质 颜色 /Material colour： |  |  | 材质 颜色 /Material colour：
备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks： |  |  | 备注/Remarks：
品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： |  | 联系方式/Contact information： | 品牌/Brand： | 联系方式/Contact information：
规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension： |  |  | 规格、尺寸/Specification and dimension：
注：承造单位需呈交施工图及物料样板供设计师审批确认才可进行施工，一切未经确认之制成品如有错误，均由承造单位负责更换。