
前海时代、锦上花园项目停车场修缮工程

比选文件
比选人： 深圳市地铁集团有限公司 
法定代表人：        辛 杰           

二〇二一年七月

目  录

1第一章  致参选人


4第二章  比选须知


10第三章  参选文件格式要求


12第四章  合同





第一章 致参选人
深圳市地铁集团有限公司（以下简称“比选人”）采用公开比选方式选聘前海时代、锦上花园项目停车场修缮工程实施单位，欢迎有意向的公司提交密封参选文件，有关事项如下：
一、项目名称

前海时代、锦上花园项目停车场修缮工程

二、比选内容

（一）项目概况    
1、前海时代停车场部分区域地坪漆破损、墙面涂料老旧脱落，防火门破损、导向标识不全；锦上花园停车场部分区域地坪漆破损，地面破损部位造成行车不畅，且存在安全隐患引起客户投诉，现急需对前海时代、锦上花园项目停车场进行整改修缮。

2、原有破损地坪、墙面、伸缩缝、防火门的清除，地坪的修复、墙面粉刷、伸缩缝修复、防火门的安装、增加导向标识牌，道路占用期间的安全防护及围挡，材料进场、垃圾清运等工作内容。包含办理车道、路面占道施工手续，运营公司进入等施工手续。
具体范围以比选工程量清单为准。

（二）工期：自2021年8月15日至2021年10月15日，共62日历天。
三、比选控制价格：480445.50元
四、合格参选人条件

（一）参选人要求：建筑装修工程专业承包三级资质及以上

（二）项目负责人资格要求：注册二级建造师（建筑工程类）及以上
（三）其他要求：

参选人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的安全生产许可证。项目负责人具有安全生产考核合格证书B证。不接受联合体参选，母、子公司只允许一家公司参与报价；同一法人代表，只接受一家参选。

五、比选文件的领取

（一）比选文件领取时间： 2021 年 7 月  7 日至 8 月 5 日
（二）比选文件领取地点：地铁官网自行下载
六、参选文件的递交及比选

（一）参选文件递交截止时间： 2021年 8 月5 日早上10：00
（二）参选文件递交地点：地铁大厦一楼
（三）比选时间： 2021   年 8 月5  日早上10：00
（四）比选地点：地铁大厦 一楼 评定标中心
七、其他注意事项

（一）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参加本项目报价的，相关报价均按无效报价处理。

（二）参加开标的参选人代表要求是法定代表人或其授权代表，且务必携带有效身份证出席开标会。

（三）比选人不承担参选人准备参选文件和递交参选文件以及参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。

（四）比选人在与参选人签订正式合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选人不承担任何责任，也无义务向受影响的参选人作出解释。

八、联系方式

联系人与联系电话： 王德云13713566259
深圳市地铁集团有限公司
二○二一年七月
第二章  比选须知

一、比选的否决性条款
参选文件不予受理的情形（由比选人负责判定）:
（一）参选文件在规定的截止时间以后送达的或者未送达指定地点的；

（二）参选文件未按规定密封和加盖参选人公章的；
至截止时间，提交参选文件单位少于3家，或经符合性审查，参选文件出现不予受理情形导致有效文件不足3家的，重新组织比选。
二、参选文件的编写及封装要求
（一）参选文件应中文编写，A4纸印刷，按照“比选文件”格式装订成册，所有文件均须加盖公章。参选人应提交参选文件正本1套、副本8套，每套参选文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

（二）参选文件必须按规定密封，在外层包封封口处加盖参选人单位公章。

三、比选有效期
自规定的参选书递交截止期限起180天内，参选文件均保持有效。
四、 比选规则
（一）首先由比选人组建的评委对各家参选人的文件进行符合性审查，具体审查内容如下（参选人提供的比选文件中有下述任意一项情形的，视为符合性审查不合格，参选人的参选文件不被比选人受理）：
1、营业执照及资质证书不符合比选文件要求；
2、项目负责人资格要求不符合比选文件要求；

3、参选文件未按要求加盖参选人公章的；
4、参选文件未经法定代表人或其委托代理人签字的，或由委托代理人签字但未随参
选文件一起提供“法定代表人授权书”原件的；
5、参选人的报价等于或高于控制价上限的；
6、参选文件承诺的工期超过比选文件中工期要求的；

未按比选文件要求提供《承诺函》的。

8、资格审查通不过的
9、未按参选文件要求封装标书的。

（二）评定标办法

本项目采用“综合评估法”确定中标人。综合评估法从技术标、商务标两个方面进行评分，满分为100分，其中：技术标50分，商务标50分。

（三）评定标委员会应推荐综合得分最高的一名参选人为中标候选人。若出现综合得分相同的情形，按技术标得分从高至低的顺序确定一名中标候选人；若出现技术标得分也相同的情形，按商务得分从高至低的顺序确定一名中标候选人；若出现商务得分也相同的情形，则抽签确定。

（四）若排名第一的参选人放弃中标，则依次推荐排名第二的参选人为中选候选人。
    五、确定中选人
比选人根据评委提出的书面比选报告，在对推荐的中选候选人的参选文件进行审核后，确定中选人。
六、合同签订
比选人确定中选人后，将按照本比选文件的合同条件，与中选人签订合同，如中选人不按规定与比选人签订合同，则比选人将有充分的理由废除中选，保留要求中选人赔偿损失、承担相应法律责任的权力。

附表1：  开标记录表
开标一览表
项目名称：
	序号
	参选单位名称
	参选文件在截止时间前送达指定地点
	参选报价（元）
	参选文件密封情况
	参选人法人代表或授权委托人签字
	联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：满足比选文件要求时，则用“√”表示；不满足比选文件要求时，则用“×”表示。
记录人签名：
复核人签名：

监督人签名：
日期：     年    月    日

表2.资格审查表
资格审查表
项目名称：                               
	序号
	参选人
	参选人营业执照
	资质证书
	参选人安全生产许可证
	拟派项目经理的注册二级建造师（建筑工程类）
	项目负责人安全生产考核合格证书B证
	是否合格

	1
	
	
	
	
	

	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、满足比选文件要求的资格条件时，则审查通过用“○”表示；不满足比选文件要求的资格条件时，则未通过用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
      2、只有全部项目通过审查时，结论为“合格”，否则为“不合格”。
评委签名： 

监督人员签名：
                                                           日期：        年    月    日
表3：                                           符合性审查表
项目名称： 

	序号
	参选人
	参选文件按要求加盖参选人公章
	参选文件经法定代表人或其委托代理人签字，或由委托代理人签字并随参选文件一起提供“法定代表人授权书”原件
	参选人的报价不高于报价上限
	参选文件承诺的工期不超过比选文件中工期要求
	《承诺函》格式符合比选文件要求
	是否合格

	1
	
	
	
	
	

	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、评审通过的用“√”表示，未通过的用“×”表示。结论用“合格”或“不合格”表示。
2、只有以上项目全部通过，评审结论为“合格”，否则结论为“不合格”。
评委（签名）：    
监督人员（签名）：                                                        日期：     年    月    日

表4.综合评分汇总表
                   项目综合评分汇总表

	序号
	参选人
	技术评分
	商务评分
	综合评分
	排序
	备注

	1
	
	
	
	
	
	综合评分=技术评分×技术权重   +商务评分×经济权重   

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                   日期：               
监督人员签名：                                               日期：               
	附表5：
综合评分表

序号
评审项目
评审标准
分值
得分
1
公司资质及业绩
1、参选人同时具有安全生产许可证和建筑装修工程专业承包三级，得3分；同时具有安全生产许可证和建筑装修工程专业承包二级及以上资质，得5分； 此项最高5分；
2、参选人提供近三年（2018年1月1日至今，以项目合同签订时间为准）
承担过地坪施工、外墙涂料改造工程等相关业绩，合同金额50万以上，每个得2分，合同金额100万以上，每个得3分， 此项累计最高12分。
3、参选人同时为地坪漆、外墙涂料生产厂家得3分。
备注：资质需提供有效期内的资质证书扫描件，业绩证明材料必须提供合同书，并提供合同关键页复印件。
20
2

团队资质
项目负责人
1、具有高级土建工程师职称或注册建造师二级以上（含二级）建筑工程专业证书的，得5分；
2、具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书B证及以上证书，得3分。
注：项目负责人必须为参选人单位员工，提供近1年在参选单位缴纳的社保证明（网页截图或窗口打印资料或税务部门出具的证明均可）,否则该人员不予计分 。

团队人员

1、、本项目配置的人员8人（含8人）及以上的得5分，5人（含5人）到8人得3分，5人以下不得分；
2、项目人员同时具备一项专业证书的（装饰装修工、抹灰工、油漆工等操作证）的，提供1人得0.5分，本项最高得分3分。
注：项目人员必须为参选人单位员工，需提供近6个月在参选单位缴纳的社保证明（网页截图或窗口打印资料或税务部门出具的证明均可）,否则该人员不予计分 。
16
3

施工方案、项目实施重难点分析、保障措施、合理化建议
1评分内容：根据参选人提供的施工组织计划、施工技术、施工工艺，施工安全保障，对项目的合理化建议，项目实施的重难点分析，保障措施（包括技术团队、技术方案、场地、车辆等）的优劣等方面进行评分； 
评分依据： 
（1）施工组织计划全面； （2）施工技术、工艺完善且适合本项目实际条件； （3）施工安全保障措施全面有效； （4）项目实施重难点分析合理、建议措施可行；
满足以上4项要求为优，得14分；满足以上3项要求为良，得10分；满足以上2项要求为中，得6分；其它情况不得分。
14
4
参选报价
以所有通过符合性审查参选人的报价中的平均价作为评标基准价Sj。 
Fn= 50-50×│Sn-Sj│/Sj

其中：Fn— 第N 参选人的报价得分；

Sn— 第N参选人的报价；

Sj—基准价（参选单位数量大于或等于5家时，平均价为去掉最高和最低报价的平均值，当参选单位数量小于5家时，平均价为直接平均）；
50
合计
100
评委(签名)：
监督人（签名）：
	


第三章    参选文件格式要求
前海时代、锦上花园项目停车场修缮工程

参 选 文 件
参选人(盖章)：          [参选人名称]                 
法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：
日   期：    年   月   日
目录

一、资格审查文件

参选人营业执照复印件（加盖公章）
参选人的资质证书复印件（加盖公章）

参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

项目负责人安全生产考核合格证书B证

二、承诺函等原件

承诺函原件

法定代表人资格证明书原件
法定代表人授权委托书原件（若有）

三、技术标书
企业法人营业执照复印件（加盖公章）
企业资质证书复印件（加盖公章）

项目团队架构及人员配置

项目负责人资格证书复印件（加盖公章）
项目团队主要人员简历（加盖公章）

公司业绩

施工方案（合理化建议 、项目实施重难点分析及保障措施 ）

四、商务标书
价格清单

一、资格审查文件格式
前海时代、锦上花园停车场修缮工程
参选文件
资格审查文件
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

参选人营业执照复印件（加盖公章）

参选人的资质证书复印件（加盖公章）

参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

项目负责人安全生产考核合格证书B证

1、 参选人营业执照复印件（加盖公章）
2、参选人的资质证书复印件（加盖公章）

3、参选人有效的安全生产许可证复印件（加盖公章）

拟派项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

项目负责人安全生产考核合格证书B证

二、承诺函等原件

承诺函

致：深圳市地铁集团有限公司
　　1、经分析研究了贵司提供的“  前海时代、锦上花园停车场修缮工程        ”比选文件，我方愿以参选总报价                元(小写￥          )为贵司提供服务，并按比选文件以及国家和地方有关规定的要求，承担并完成本项目的任务。
　　2、如果贵司接受我方的参选文件，我方保证按贵司要求完成  前海时代、锦上花园停车场修缮工程 比选文件要求的各项工作。
　　3、我方同意在规定的递交参选文件截止之日起180天内遵守本次比选。在该期限期满之前，本报价对我方始终有约束力，并可随时被接受。
4、如果我方中选，我方保证在          年           月         日即可开始为                 本项目提供服务，并在贵司规定的期限内提供相应的成果文件。

5、我方保证在    日内完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。
　　6、我方保证：在参选过程中，我方严守国家法律、法规，本着诚实守信的原则，无互相串通参选报价、无排挤其它参选人的合法权益、无向参选人或评委成员行贿谋取中、无以他人名义参与参选或以其它方式弄虚作假骗取比选中选的不良行为。
7、我方理解，贵司不一定接受最低价的报价或可能接受其他任何报价；同时也理解，贵司不负担我方参加本次比选活动所发生的任何成本或费用。
8、我方承诺无条件服从条款：“比选人在签订合同之前任何时候均有权宣布终止比选程序，对受影响的参选单位不承担任何责任，也无义务向受影响的参选单位作出解释。”
与本参选文件有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
法定代表人或其授权代表签名(或盖章)：                       
参选单位盖公章：                                                
参选日期：                                                    
【注： 请注意承诺函价格与价格清单一致，不一致时参选人的参选文件将不被比选人受理。】

2、法定代表人资格证明书原件
法定代表人资格证明书
单位名称：                                                      

地    址：                                                      

姓名：             性别：     年龄：       职务：               

系                                               的法定代表人。
特此证明。
参选单位(盖章)：        [参选单位名称]                

日         期：           年        月        日
3、法人代表授权委托书原件（若有）
法人代表授权委托书
本授权委托书声明：我            (姓名)系                           
                          (参选单位名称)的法定代表人，现授权委托               (姓名)为本公司参加  前海时代、锦上花园停车场修缮工程  项目比选的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的比选文件内容，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜。
代理人无转委托权，特此委托。
本授权书自签发之日起180日内有效。
代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
参选单位(盖章)：                                                
法定代表人(签字或盖章)：                                        
授权委托日期：             年       月       日
备注：（报价文件若非法定代表人签字的，必须提供）

三、技术标书格式
前海时代、锦上花园项目停车场修缮工程
参选文件
技术标书
参选人：(公章)                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
目录

企业法人营业执照复印件（加盖公章）
企业资质证书复印件（加盖公章）

项目团队架构及人员配置

项目负责人资格证书复印件（加盖公章）
项目团队主要人员简历（加盖公章）

公司业绩

施工方案

3、项目团队架构及人员配置情况表（加盖公章）
项目管理人员配备情况表
	编号
	职务
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业特长
	本项目分工
	备注

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工员
	
	
	
	
	
	
	

	4
	资料员
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


安全员要求：建设主管部门或者其它部门安全生产考核合格取得安全生产考核证书，并在建筑施工企业及其项目从事安全生产管理工作的专职人员。

4、项目负责人资格证书复印件（加盖公章）

5、 项目团队主要人员简历（加盖公章）

主要工作人员简历表
编号：
	姓名
	
	性别
	

	文化程度
	
	从事相关
工作年限
	
	出生年月
	

	本项目
职位
	
	毕业院校
专业及时间
	

	现任职务
	
	技术职称
	
	政治面貌
	

	工作单位
	
	聘任时间
	

	联系电话
	
	
	

	代表性业绩
	项目名称
	业主名称
	承担工作
	工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6、公司业绩

提供相关证明材料扫描复印件，如合同或验收报告的关键页、签订日期、盖章页等证明文件，并加盖公章

近3年（招标公告日起）业绩一览表
	序号
	建设单位
	项目名称
	合同金额
	在建或已完成
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、商务标书格式

前海时代、锦上花园停车场修缮工程

参选文件
商务标书
参选人(公章)：                           
法定代表人或其授权代表签字：                
日期：      年    月      日
参选单位郑重承诺：对本参选文件所提供资料的真实性、准确性、有效性负全部责任
商务标书目录
1、价格清单格式

备注：按附件工程量清单格式填报。

参选人：（盖章）         [参选人名称]                   
   法定代表人或授权代理人：
日  期：     年    月     日
第四章   合 同
正本(副本)

前海时代、锦上花园项目停车场修缮工程合同
合同编号：
	发包人：
	                        

	承包人：
	                        


二〇二一年    月
一、项目概况
前海时代停车场部分区域地坪漆破损、墙面涂料老旧脱落，台阶大理石、护角线、防火门破损、导向标识不全；锦上花园停车场部分区域地坪漆破损，地面破损部位造成行车不畅，且存在安全隐患，现需对前海时代、锦上花园项目停车场进行整改修缮。
工程范围：

前海时代停车场地坪约100㎡、伸缩缝约 45㎡、墙面修复粉刷约2875㎡、大理石拆除更换约63块，护角线约420m、停车位划线清除 、重新划线约865m、更换4套甲级玻璃防火门;锦上花园停车场地坪约860㎡修缮等。原有破损地坪、墙面、伸缩缝、防火门的清除，地坪的修复、墙面粉刷、伸缩缝修复、防火门的安装、增加导向标识牌，道路占用期间的安全防护及围挡，材料进场、垃圾清运等工作内容。包含办理车道、路面占道施工手续，运营公司进入等施工手续。
具体范围以比选工程量清单为准。

合同价款

合同类型：固定单价，措施费（包含安全文明措施费）包干合同。
本工程中标净下浮率为：      %。
3、合同价格

合同价格暂定/元（大写：/元），其中不含税价/元，增值税税额/元，税率/。合同的增值税税率根据国家税收法规政策的变动而调整，不含税价不随增 值税税率的变化进行调整。同时，承包人每次收取款项，均需提供与收取款项等额的增值税专用发票。最终结算费用以实际发生为准。

4、合同计价依据：

1）计价依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《建设工程工程量清单深圳补充清单》、《深圳市建设工程计价规程（2017）》、《深圳市建筑工程消耗量定额》（2016）、《深圳市安装工程消耗量定额》（2003）、《深圳市建筑装饰工程消耗量定额》（2003））、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额》（2011）、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额》（2016）以及《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）等；
2）计费标准：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）的推荐费率；

3）措施项目费：措施费包干（包括但不限于安全文明措施费），且不因工程变更等任何原因而作调整。
工程款支付

1、本工程无预付款。

2、竣工验收合格且按发包人要求按时退场后支付至验工计价金额的80%，且不超过合同价（不含暂列金额）的90%。

3、按照合同及档案管理部门要求移交档案资料且办理完结算后，承包人提供全部结算金额的合法增值税专用发票后，支付至结算价款的97%，剩余结算价款的 3%作为工程质量缺陷保修金（不计利息）。

4、最终结算价款以经发包人审定或政府相关部门审定（审计）的合同结算结果为准。每次支付由承包人发起付款申请,承包人提交全额合法的增值税专用发票，经发包人审批完成后支付。在工程结算完成后，承包人应当提供全部结算金额的合法增值税专用发票。

4、工程质量缺陷保修金的支付：质量保证金为结算价款的3%，承包人按发包人要求履行了合同约定保修义务满二年后支付剩余结算价款（不计利息），但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

5、期中支付最低金额：无。

8.变更的支付：工程变更的价款与变更费用审批完成当期的工程进度款同期同比例支付。

工期与质量

工程质量：合格
工期暂定：暂定自2021年8月15日至2021年10月15日，共62日历天；具体开工日期以发包人通知为准。

技术要求

1、地面环氧树脂地坪漆

、水泥自流平施工工艺

基层处理：将基层清理干净，除去浮灰、油迹等不利粘结的物质。若基层坑洼较大，需做补平处理。

表面处理：在清理过的基层地面上涂刷2遍地面界面剂。

流平施工：按照材料的用量，水固比(或液固比)及施工面积计算各种材料用量，用搅拌机搅拌均匀，将搅拌好的浆体倒于地面上，接茬处可轻轻刮平。一般表面整平的用料标准――至少3mm厚度（约4.5KG/M2）。
养护：养护时间不能少于一天时间。 

2）、地坪结构图


3）、材料要求及施工步骤：
材料规格：双组份溶剂型环氧地板涂料

施工步骤：
	环保型

配套结构图:

[image: image1.png]




	基面处理
	打磨素地，要求清洁，干燥，有裂缝及坑洞等需用环氧砂浆修补平。

	底涂层
	用®30#环氧底油刮涂1遍

	砂浆层
	用®溶剂型环氧中涂或无溶剂环氧中涂刮涂，厚度1mm

	面涂层
	用®环氧树脂面涂刮涂，封闭密实、平整

	面涂层
	整体均匀滚涂两遍

	养护
	养护期内不要自行使用，不得用水或其它化学品冲洗

	面漆颜色
	面涂层绿色


4）、注意事项

A.溶剂型涂料，施工时注意现场通风      
B.在使用前要把乙组分搅拌均匀才加甲组分且要搅拌均匀

C.当基面含水率超过6%时发包人要预先做好防水层  

D.当空气中相对湿度超过85%、温度低于5℃时要停止施工
5)、安全事项

 小心使用本品。吞服是有害或致命的，如果吞服应立即求医。皮肤、眼睛不得接触本品。时刻注意采取预防措施，防火防爆。残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。 
6)、地坪特点

	
	环氧砂浆树脂地坪

	地

坪

特

点
	1、美观、无缝防尘、易清洁

	
	2、与基面粘接牢固，收缩率小，耐磨、耐用、耐压

	
	3、耐一般化学腐蚀

	
	4、表观效果好

	
	5、施工快速，成本经济

	
	6、适用中高度载荷


7)、技术指标

	项 目
	环氧砂浆树脂地坪

	干燥

时间
	表干 h
	4

	
	实干 d
	24

	抗压强度（Mpa）
	80

	抗冲击性 kg.cm
	40

	抗弯强度 （Mpa）
	40

	附 着 力  级
	1

	铅笔硬度  H
	3

	耐磨性    g
	≤0.03(750g/1000r失重)

	使用年限
	5年以上


注：以上数据系依据实验室标准环境制样检测所得，仅供参考。
8)、材料原产地及成品材料品牌

A.成材料原产地品牌（128#环氧树脂）

B.品材料产地品牌（环氧地坪漆）

停车场墙面脱皮变色的修补和粉刷
铲除脱皮部分墙面漆；

用腻子修补（地面灰色部分和停车场东侧及南侧立柱和墙面修补采用外墙腻子修补）；

用砂纸或专用打磨机打磨平整；

刷墙漆2遍（地面灰色部分和停车场东侧及南侧立柱和墙面修补采用外墙漆）
停车场楼梯台阶大理石材的更换和铝合金护角的安装

拆除损坏的大理石踏步；

实贴相同材质、厚度、颜色的大理石；

粘贴铝合金楼梯踏步专用L型直角防护条LT-70型平面70mm，立面30mm（平面带黄色胶条）
4、停车场车位移动的划线：

打磨或用环氧地坪漆涂抹成绿色漆原有停车位线和停车号，新增车位划线；

修复补刷绿色环氧地坪漆；

绿色地坪漆干后进行车位和车号划线（白色环氧地坪）；

新增车道、方向指示和人行道划线（白色）

5、防火门安装标准

安装不锈钢玻璃门规格：1400宽X2000高X45厚（双开带把手）

拆除原有防火门，保留原门框、配件要求304不锈钢材质。

6、导向标识牌安装标准：

1）安装原因导向系统重新优化标识牌内容和方向指示。  

2）用3mm铝合金板底纹丝网印刷，文字内容反光膜粘贴，整体防紫外线处理。

3）标志设计工作完成后，应按本标准的设置要求对设计方案进行预查确认。
 4）.标志按照安装方式施工完成后，应按国家的相关规定对施工质量进行检查。
7、保修要求

A.保修期24个月。

B.在保修期内，因施工原因造成的工程质量问题，由施工方负责免费维修；在保用期内，施工方提供优质服务.
8、规范标准
依据现行规范和标准，包括但不限以下内容：

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-（2002年版）

《地坪涂装材料国家标准》GB/T22374-2008
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018 
《民用建筑工程室内污染物控制规范》GB50325-2001
其它相关规范及标准

、三、安全及文明施工

1.施工过程中产生的垃圾应当天清理完毕；

2.努力提高现场文明施工环境卫生、场容场貌的管理水平，争创文明工地。

3.做好社会治安综合治理工作，杜绝违法乱纪现象的发生。

4.全面开展标准化管理，促进整体素质的提高，形成“人人讲标准、事事有标准、处处按标准”的标准经营管理系列，逐步建立起“全面、全员、全过程”的“三全”现场标准化管理模式，实行以点带面，全面提高文明施工管理水平。

5.加强综合治理，齐抓共管实现文明施工。

6.施工期间听从发包人安排指挥，遵守发包人和监理的规章制度，做到文明施工。

7.施工区域有合理、有效的安全遮拦和标识牌。

8.作业人员佩戴工作证；作业规范化；材料使用有计划；生产管理制度化。

9．机械设备停放有序；安全防护装置齐全。

10．标牌齐全：施工警示标牌、标识和标线设置规范齐全。

11．施工环保：严控施工噪音和污水排放，禁止粉尘飞扬。

12． 物料整齐：分类、整齐堆放物料；标牌清楚，走道畅通。

13．用电可靠：施工用电机具和设备必须安装漏电保护器，且可靠接地。

14．操作规范：按规范和流程施工，严禁违章作业。

15．防护有效：安全防护用品配置齐全并正确使用。

16．消防安全：现场消防器材配置合理，现场严禁吸烟。

发包人与承包人：

1. 发包人权责与工作： 

1）发包人义务：发包人应履行本合同所约定的全部义务。发包人应按本合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应支付的款项。
2）发包人工作：发包人应按合同约定完成以下工作：
⑴负责向承包人移交相关施工场地，为承包人提供水电接口和道路通行条件，使施工场地具备施工条件；
(2)负责施工围挡工程相关方案、执行标准的管理工作；
(3)派驻现场代表和施工监理，代表发包人履行合同约定的职责，监督检查工程造价、质量、进度、安全和文明施工，但这种监督并不解除承包人应承担的任何责任；
(4)审批承包人计量支付、结算和工程进度款等的申请；
（5）发包人和承包人约定发包人应做的其他工作。
2. 承包人义务与工作：
1） 承包人须认真贯彻执行国家、地方和行业安全生产法律、法规及相关规定，建立健全安全生产规章制度，设立安全生产管理机构、认真履行安全生产职责。签订本合同时，承包人须将公司和项目管理组安全生产管理机构情况报发包人备案。
2)项目开工前，承包人须做好安全文明施工教育，逐级落实安全技术交底，认真勘察项目施工现场，确保作业环境安全。
3)承包人必须为进入施工现场的施工管理人员、施工作业人员购买意外伤害保险，并提供合格的安全防护用品。
4)承包人负责施工场地安全保卫、围挡围护、交通疏导等工作，并根据施工现场实际情况设置安全、文明施工保护设施、安全标志等。
5)施工过程中，承包人如存在违章操作、违反安全规程、忽视安全隐患，应立即进行整改。发包人可根据有关办法、规定对承包人考评。
6) 维修实施过程中，承包人应充分考虑维修项目商业特性（夜间施工）和物业、租户及相邻租户要求，注重施工过程的环境保护，降低和减少噪音污染、大气污染，落实建设主管部门、环保部门相关安全文明施工管理规定。如承包人违反上述约定，发包人可根据有关办法、规定对承包人考评。
7)承包人在维修实施过程中应与住户保持良好的沟通，做到礼貌用语，避免产生纠纷。未征得租户同意不得在室内吸烟、不穿鞋套。如因承包人原因与租户产生纠纷致使发包人名誉、利益受损，责任由承包人承担。发包人可根据有关办法、规定对承包人考评。
8)承包人应按发包人要求，清运施工场地及临时占用场地的余土、垃圾。做到工完场清，保持现场清洁整齐。
9)项目实施过程中，发生安全事故或造成财产损失的，承包人除承担相应法律、法规规定的责任和义务外。发包人有权在应付工程款中扣除赔偿款，不足部分发包人或有关权利人有权向承包人追偿。

违约索赔及奖惩：

因承包人原因在施工过程中发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、工期延误、未严格按专家审批通过的方案施工、承包人未按合同约定完成工作义务等均视为承包人违约，承包人除按下列方式承担违约责任外，发包人保留更换承包人的权利。
(一)发生重伤及以上安全事故、火灾、安全文明施工不合格被政府主管部门处罚或被媒体曝光、未严格按专家审批通过的方案施工等，承包人每次向发包人支付违约金，按地铁相关制度实施，并赔偿因此给发包人造成的损失；
(二) 承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：每延误一天，承包人支付1000元误期违约赔偿金，延误超过20天后发包人有权解除合同。

（三）承包人明确表示或其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：承包人不得以任何理由拒绝办理或延迟办理发包人委托办理的合同范围内工作，每发生一项罚款1000元；造成工期延误的，每延误一天，承包人支付1000元误期违约赔偿金，延误超过20天后发包人有权解除合同。
(四)合同双方同意，任何涉及本合同及其附件的争议应由双方通过友好协商解决。如协商不成，双方同意提交发包人所在地人民法院提起诉讼。

工程变更

1.合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。

2.合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。                                                       

3.合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价时变更价款的确定方法如下：                                                  

方法一（有适用或类似定额可套用的）：

发包人和承包人按照合同约定的工程量清单计价原则和方法，根据工程变更资料、工程造价管理机构发布的计价标准、价格信息计算，并按本工程净下浮率进行下浮调整确定该工程变更价款，具体详见招标文件。
专业不明确的选用价格最低的定额子目；

工程变更时定额如有最新发布版本，或有定额子目修订时，采用新版本或新修订定额子目。

费率标准依据：《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）的推荐费率和深建价[2019]15号文（采用新版本或新修订定额子目的如有新的费率标准按相应新费率标准）,但不再计取任何措施费。

工料机价格采用2021年6月《深圳建设工程价格信息》，未发布的材料设备单价按以下

①2021年6月《深圳建设工程价格信息》上未发布的材料设备价格，可采用采购期前一年内最近一期《深圳建设工程价格信息》发布的价格。该材料、设备价在该变更价款计价时按中标净下浮率进行下浮。

②《深圳建设工程价格信息》2021年6月和采购期前一年内未发布的材料设备:

A. 依法必须招标的材料设备按规定必须招标的，应由发包人提出技术标准和最高限价，由承包人通过招标方式确定该材料设备单价。

B. 按规定不需要招标的且20万元以上的由承包人按现行《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》在询价采购网络服务平台进行询价采购，但工程量清单、报价上限和技术规格书由发包人编制，采购文件报发包人审核。该材料、设备价在该变更价款计价时不再按中标净下浮率进行下浮。

C. 20万元以下的其价格按照发包人的相关规定，由承包人报价经发包人审批，该材料、设备价在该变更价款计价时不再下浮。当承包人对发包人的审核价有异议时，可按发包人其他工程合同价执行。若承包人仍不接受，导致双方对价格无法达成一致而影响工程进度的，发包人有权对该材料进行甲供，有权收取该材料总价50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该材料总价的1.5倍作为违约金，因改甲供导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

5）采用上述程序计价后，按本工程中标净下浮率进行下浮（上述4）②市场询价的材料设备价不再下浮）调整确定该变更工程的项目单价。

方法二（无适用或类似定额可套用）：

（2）由承包人报价经发包人审批，当承包人对发包人的审核价有异议时，则按发包人的其他工程合同价执行；若承包人仍不接受，发包人有权另行委托或发包，有权收取该部分价款50%的工程管理费，并有权在当期的进度款里直接扣除该部分价款的1.5倍作为违约金，因重新委托或发包导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任，且发包人有权解除合同。

竣工结算

1、本工程按实际发生工程量按实结算，工程量需经发包人确认，未经发包人确认的工程量，不予认可。

2、结算模式：按实结算工程量总价+变更造价+签证造价+其他调整造价（索赔、奖罚等）。

3、承包人向发包人提交竣工结算书及完整的结算资料的时间要求为本工程竣工验收合格后  56  天。

4、发包人核对竣工结算书的期限为承包人提交竣工结算书和完整结算资料后 84 天。

5、承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料的期限为发包人提出核对意见或补充结算资料要求后 28天；发包人核对经修改的竣工结算书的期限为承包人提交修改竣工结算书或补充结算资料后 28 天。

6、对发包人提出的核对意见承包人应提出异议的期限为  28  天。

7、发包人收到竣工结算书及结算资料后，在约定时间内，未确认或提出异议的，不视为认可承包人提交的结算书。
5、在以下情况下，发包人可启动强制结算机制，将其单方编制的结算文件送审计或审核： ①发包人通知承包人按要求提交结算书及结算资料，通知后14天内仍不提交的或没有明确答复的；②承包人在收到发包人提出的核对意见后28天内未提出异议或没有明确答复的；③承包人在收到发包人要求补充结算资料后28天内仍不提交的或没有明确答复的；④与承包人协商不能达成一致意见，承包人拒不配合解决争议。⑤承包人拒不配合结算核对，包括但不限于拖延、拒绝。  
十一、其他约定

(一)由于不可抗拒的自然原因(如台风、地震、火灾等)对工程本体造成的直接经济损失，双方共同对等承担。
(二)因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
(三)在合同有效期内双方必须遵守国家的法律、法令、政策及工程所在地的有关条例规定。

十二、附则


1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力；合同副本一式十四份，发包人执十二份，承包人执二份，具有同等效力。

2、一切未尽事宜，由双方共同协解决，可签订本合同的补充条款。

（以下无正文）

	发包人(公章)：
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账         号：
	
	邮政编码：
	

	项目主管部门经办人及电话：
	 
	项目主管部门审核人：
	

	合约部门经办人及电话:
	 
	合约部门审核人：
	

	承包人(公章)： 
	
	法定代表人或授权代表：
	

	住    所：
	 
	
	

	电    话：
	
	传    真：
	

	开户银行：
	
	开户全名：
	

	账    号：
	
	邮政编码：
	

	承包商经办人：
	
	承包商经办人电话：
	

	合同签署地点：
	深   圳
	
	

	时      间：
	2021年   月   日
	
	


面涂层





面涂层





中涂层





水泥自流平





底涂层








18

